## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
График ввода в ремонт и вывода из ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за октябрь 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ф.103-09 | ТП 165 | 2018-10-01 09:01 | 2018-10-01 16:50 | График планового вывода
2 | ф.103-09 | ТП 369 | 2018-10-01 09:01 | 2018-10-01 16:50 | График планового вывода
3 | ТП 165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-10-02 08:20 | 2018-10-02 09:53 | График планового вывода
4 | ТП 369 | ВЛ-0,4кВ л-1,2 КТП-369 | 2018-10-02 08:20 | 2018-10-02 09:53 | График планового вывода
5 | ф.103-09 | ТП 165 | 2018-10-02 09:53 | 2018-10-02 16:55 | График планового вывода
6 | ф.103-09 | ТП 369 | 2018-10-02 09:53 | 2018-10-02 16:55 | График планового вывода
7 | ТП 165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-10-02 16:55 | 2018-10-02 18:03 | График планового вывода
8 | ТП 369 | ВЛ-0,4кВ л-1,2 КТП-369 | 2018-10-02 16:55 | 2018-10-02 18:03 | График планового вывода
9 | ф.103-09 | ТП 165 | 2018-10-02 16:55 | 2018-10-02 18:03 | График планового вывода
10 | ф.103-09 | ТП 369 | 2018-10-05 14:40 | 2018-10-05 16:10 | График планового вывода
11 | КТП №129 "ПТБО" | ТП | 2018-10-06 00:05 | 2018-10-06 00:50 | График планового вывода
12 | ТП 165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-10-08 08:56 | 2018-10-08 09:11 | График планового вывода
13 | ф.103-09 | ТП 165 | 2018-10-08 09:11 | 2018-10-08 17:22 | График планового вывода
14 | ф.103-09 | ТП 369 | 2018-10-08 09:11 | 2018-10-08 17:22 | График планового вывода
15 | Отпайка на КТП-100кВА №10316 | нет | 2018-10-08 12:57 | 08.10.2018 12:58 | График планового вывода
16 | ТП 165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-10-08 17:20 | 2018-10-08 17:30 | График планового вывода
17 | ТП 165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-10-09 08:15 | 2018-10-09 08:34 | График планового вывода
18 | ф.103-09 | ТП 369 | 2018-10-09 08:34 | 2018-10-09 17:05 | График планового вывода
19 | ТП 187 | ВЛ-0,4кВ от КТП-187 | 2018-10-09 14:48 | 2018-10-09 16:41 | График планового вывода
20 | ТП 165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-10-09 17:05 | 2018-10-09 17:13 | График планового вывода
21 | ТП 165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-10-10 08:23 | 2018-10-10 08:41 | График планового вывода
22 | ф.103-09 | ТП 165 | 2018-10-10 08:41 | 2018-10-10 16:39 | График планового вывода
23 | ф.103-09 | ТП 369 | 2018-10-10 08:41 | 2018-10-10 16:39 | График планового вывода
24 | ПС 110кВ Северная яч.29 -ТП.684 | ТП.655(СРЭС), ТП.785 (СРЭС),ТП.533 (СРЭС),ТП.2535(ГУП) | 10.10.2018 09-20 | 10.10.2018 10-12 | График планового вывода
25 | Ф-02 ПС Нурлат | КТП-49 | 2018-10-10 09:21 | 2018-10-10 10:25 | График планового вывода
26 | ТП 119 | ВЛ-0,4кВ от КТП-119 | 2018-10-10 11:43 | 2018-10-10 12:27 | График планового вывода
27 | ТП ТП-277 | ВЛ-0,4кВ от КТП-277 | 2018-10-10 14:30 | 2018-10-10 15:57 | График планового вывода
28 | Ф-02 ПС Нурлат | КТП-49 | 2018-10-10 16:03 | 2018-10-10 17:42 | График планового вывода
29 | ТП 165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-10-10 16:40 | 2018-10-10 16:53 | График планового вывода
30 | ТП 2673 - ТП 2674 л. 1 | ТП | 2018-10-16 13:11 | 2018-10-16 14:06 | График планового вывода
31 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мус.Завод отпайка на КТП 2011 СНТ РИЗ-1; отпайка на КТП 2013, 2014 СНТ Весна-1 | нет | 2018-10-18 08:18 | 2018-10-18 09:25 | График планового вывода
32 | ТП-49 | ТП | 2018-10-25 19:29 | 2018-10-25 19:31 | График планового вывода
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/