## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за ноябрь 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | ВЛ-0,4кВ от КТП-369 ГУП РТ ЭС | 2018-11-01 09:53 | 2018-11-01 10:28 | График планового вывода
2 | ВЛ-10 кВ №7 Матюшино- Ключищи отпайка на СНТ "Волга МВД РТ" от отпайки на СНТ "21 век" | ВЛ | 2018-11-01 09:44 | 2018-11-01 16:10 | График планового вывода
3 | ВЛ 10 кВ Ф-02 | ТП-49 | 2018-11-01 09:54 | 2018-11-01 18:56 | График планового вывода
4 | ПС 103 Лашманка ф.103-11 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-01 10:28 | 2018-11-01 16:40 | График планового вывода
5 | ВЛ-6кВ Ф.38-04 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №181, №199 | 2018-11-01 10:42 | 2018-11-01 12:50 | График планового вывода
6 | ВЛ-6кВ Ф.38-04 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №181, №199 | 2018-11-26 11:49 | 2018-11-26 14:07 | График планового вывода
7 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 21401 | ВЛ | 2018-11-01 16:40 | 2018-11-01 17:35 | График планового вывода
8 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | ВЛ-0,4кВ от КТП-369 ГУП РТ ЭС | 2018-11-01 16:40 | 2018-11-01 16:44 | График планового вывода
9 | ВЛ-6кВ Ф.38-04 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №181, №199 | 2018-11-23 23:17 | 2018-11-23 23:58 | График планового вывода
10 | ПС 103 Лашманка ф.103-10 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-02 08:15 | 2018-11-02 08:19 | График планового вывода
11 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-02 08:19 | 2018-11-02 15:51 | График планового вывода
12 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 165 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-02 15:51 | 2018-11-02 15:54 | График планового вывода
13 | ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП -37515 | ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП -37515 | 2018-11-03 16:47 | 2018-11-03 17:26 | График планового вывода
14 | ПС 103 Лашманка ф.103-10 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-07 08:30 | 2018-11-07 08:37 | График планового вывода
15 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-07 08:30 | 2018-11-07 16:03 | График планового вывода
16 | отпайка от опоры №20 отпайки на СНТ "Родничек" от ВЛ-6кВ №18 Печищи-Л.Моркваши до отпайки СНТ "Тополек" | ВЛ | 2018-11-07 09:33 | 2018-11-07 16:43 | График планового вывода
17 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 165 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-07 16:00 | 2018-11-07 16:03 | График планового вывода
18 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-19 08:26 | 2018-11-19 08:29 | График планового вывода
19 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 165 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-19 08:26 | 2018-11-19 08:29 | График планового вывода
20 | ПС 103 Лашманка ф.103-10 | ТП 165 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-19 08:29 | 2018-11-19 13:32 | График планового вывода
21 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-19 13:29 | 2018-11-19 13:32 | График планового вывода
22 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 165 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-19 13:29 | 2018-11-19 13:32 | График планового вывода
23 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-20 08:44 | 2018-11-20 08:45 | График планового вывода
24 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 165 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-20 08:44 | 2018-11-20 08:45 | График планового вывода
25 | ПС 103 Лашманка ф.103-10 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-20 08:45 | 2018-11-20 14:18 | График планового вывода
26 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-20 14:17 | 2018-11-20 14:18 | График планового вывода
27 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 165 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-11-20 14:17 | 2018-11-20 14:18 | График планового вывода
28 | ТП-61п Л.1 | ВЛ | 14:41 29.11.18. | 17:00 29.11.18. | График планового вывода
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/