## а.17 п.11б
Приложение №7 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (абз. 17 п. 11 "б") за 4 квартал 2018 года
№ п/п | Центр питания | Местоположение | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2, кВА | Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
АЭС
1 | 252 | РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина | 630/630 | 173.88
2 | 200 | РТ, г.Альметьевск | 400/400 | 27.6
3 | 211 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 401.239
4 | 186 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 93.88
5 | 197 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 174.2
6 | 213 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 173.88
7 | 27782 | РТ, г.Азнакаево | 400/400 | 68
8 | 27797 | РТ, г.Азнакаево | 250 | 299.34
9 | 27787 | РТ, г.Азнакаево, ул Султангалиева | 630 | 326.7
10 | 27786 | РТ, г.Азнакаево, ул Султангалиева | 630 | 200.7
11 | 27444 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, церковь | 63 | 13.55
12 | 27788 | РТ, Азнакаевский р-н, д.Манауз | 2*250 | 148.9
13 | 20503 | РТ, Азнакаевский р-н, д. Александровка | 180 | 153
14 | 21901 | РТ, Азнакаевский р-н, д. Владимировка | 63 | 10.68
15 | 21207 | РТ, Азнакаевский р-н, н.п. Благодатное | 160 | 33.6
16 | 27452 | РТ, Азнакаевский район, пгт. Актюбинский, ул.Овражная, 4 | 63 | 13.55
17 | 21208 | РТ, Азнакаевский р-н, н.п.Благодатное | 63 | 10.35
18 | 21209 | РТ, Азнакаевский р-н, н.п.Благодатное | 100 | 17
19 | 27407 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 400 | 84
20 | 27409 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 250 | 164.5
21 | 27409А | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 250 | 114.5
22 | 27435 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 630 | 527.275
23 | 27431 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 400 | 84
24 | 27432 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 400 | 84
25 | 27434 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюба | 400 | 84
26 | 27445 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 160 | 33.6
27 | 27446 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 250 | 33.6
28 | 22701 | РТ, Азнакаевский р-н, н.п.Каменка | 160 | 33.6
29 | 196 | РТ, г.Альметьевск, пгт.Н.Мактама | 400/400 | 110.4
30 | 190 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 173.88
31 | 63073 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Пушкина 20 ("РайПО кафе "Дуслык") | 160 | 40
32 | 63081 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Кооперативная 170 (электроснабжение Школа № 3) | 400 | 140
33 | 63077 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п.Торушево | 400 | 96.5
35 | 63060 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п.Торушево | 250 | 61.3
36 | 63803 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п.Октябрь | 100 | 38.35
37 | 35604 | РТ, Альметьевский р-н, Нолинка | 100 | 21
38 | 37515 | РТ, Альметьевский р-н, н.п.Урсала | 250 | 109.125
39 | 36011 | РТ, Альметьевский р-н, н.п.Р.Акташ | 100 | 10.6
40 | 36012 | РТ, Альметьевский р-н, н.п.Р.Акташ | 160 | 16.8
41 | 36021 | РТ, Альметьевский р-н, н.п.Р.Акташ | 100 | 10.6
42 | 36015 | РТ, Альметьевский р-н, пгт.Р.Акташ | 560 | 59.2
43 | 36814 | РТ, Альметьевский р-н, н.п. Ст.Калейкино ул. Ткачика | 400 | 42.4
44 | 34101 | РТ, Альметьевский район ,с. Кузайкино, Кузайкинская участковая больница | 160 | 33.6
45 | 33617 | РТ, Альметьевский район с.Новое Каширово КТП 33617 СТФ эл.снабжения СТФ) | 100 | 21
46 | 33618 | РТ, Альметьевский район, с. Новое Каширово, ул. Школьная, 1Г | 100 | 21
47 | 27901 | РТ, р-н Азнакаевский, д.Тетвель, ул. Степная | 100 | 89.25
48 | 27902 | РТ, р-н Азнакаевский, с. Чемодурово | 100 | 89.25
49 | 25601 | РТ, р-н Азнакаевский, д.Тетвель, ул. Степная | 100 | 65
50 | 21401 | РТ, Азнакаевский р-н, с. Алькеево | 160 | 10.35
51 | 21402 | РТ, Азнакаевский р-н, с. Алькеево | 100 | 10
52 | 21301 | Респ. Татарстан, р-н Сармановский, с. Лешев-Тамак | 63 | 13.23
53 | 28001 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Ниж.Соколка | 40 | 8.4
54 | 50143 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 100 | 45
55 | 50141 | РТ, с.Сарманово, ул.Советская | 560 | 10
56 | 50114 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 110.5
57 | 50119 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 42.5
58 | 50158 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 147.3
59 | 50123 | РТ, Сармановский МР,c. Сарманово, ул.Профсоюзная,35 | 250 | 75.54
60 | 25а | РТ, г.Альметьевск | 2х630 | 174.2
61 | 25б | РТ, г.Альметьевск, ул.Радищева, зд. 67 | 1000/1000 | 731.5
62 | 214 | РТ, г.Альметьевск | 400/400 | 10
63 | 216 | РТ, г.Альметьевск | 400 | 55.2
64 | 292 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон "Алсу" | 1600 | 864.6
65 | 293 | РТ, г.Альметьевск, | 1000 | 276
66 | 294 | РТ, г.Альметьевск, | 1250 | 345
67 | 222 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 173.88
68 | 261 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 160 | 36.5
69 | 262 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 400 | 256
70 | 264 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 2*400 | 284.5
71 | 263 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 630/630 | 455.275
72 | 265 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 250 | 130.625
73 | 265 | РТ, г.Альметьевск, ул.Шевченко, 3 | 400/400 | 172.625
74 | 194 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 137.275
75 | 27004 | РТ, Азнакаевский р-н, д. Микулино | 63 | 34.2275
76 | 27433 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 400 | 332
77 | 63080 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Кооперативная 170 (электроснабжение Школа № 3) | 400 | 357
БЭС
78 | КТП-250кВА №Г12П | г. Бавлы, ул. С. Сайдашева,10 (электроснабжение аминистративного здания ГРОВД) | 250 | 62.1
79 | КТП-63кВА б/н | РТ, Бугульминский район, п.г.т.Карабаш, ул.40 лет Октября | 63
80 | трансформаторной подстанции, литера И, иныентарный № 25, общей площадью 51,7кв.м. | РТ, г.Лениногорск, ул. Кошевого, 15, строение 9 | 630 | 124.71
81 | КТП-160кВА №11КП | РТ, Бугульминский район, п.г.т.Карабаш, ул.Дружбы | 160 | 10
82 | КТП-160кВА №205П | РТ, Черемшанский район, с.Черемшан | 160 | 33.6
83 | КТП-250кВА №123П | РТ, Черемшанский район, с. Черемшан многофункциональный ТЦ "Караван-Сарай" | 250 | 72.5
84 | КТП-250кВА №277П | РТ, Черемшанский район, н.п. Кутема | 250 | 52.5
85 | КТП-250кВА №179П | РТ, Черемшанский район, н.п. Ст. Кадеево | 250 | 176.5
86 | КТП-2х400кВА №82П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 2х400 | 264
87 | КТП-160кВА №369П | РТ, Черемшанский район, н.п. Ст.Ильмово | 160 | 10
88 | КТП-630кВА №245П | РТ, Черемшанский район, н.п. Лашманка | 630 | 138
89 | КТП-250кВА №106П | РТ, Черемшанский район, н.п. Лашманка | 250 | 53.38
90 | КТП-250КВА, №18П | РТ, Черемшанский район, н.п. Лашманка | 250 | 415
91 | КТП-160кВА №48П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 160 | 10
92 | КТП-250кВА №119П | РТ, Черемшанский район, н.п. Верхняя Каменка | 250 | 114.5
93 | КТП-250кВА №220П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 250 | 248
94 | КТП-630кВА №165П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 630 | 240.2
95 | КТП-100кВА №331П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 100 | 10
96 | Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,2 кв. м. | РТ, Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Нефтяников, д. 40Б | 2х400 | 192.5
97 | КТП-250кВА №170 | РТ, Бавлинский район, н.п. Исергапово | 250 | 304
98 | КТП-320кВА №26 | РТ, Бавлинский район, г.Бавлы, мкр.Лесхоз, ул.Лесхозная, Парковая, Береговая | 320 | 183.5
99 | КТП-250кВА №Г118 | РТ, Бавлинский район, г.Бавлы,северо-западная часть города (от ЗТП-2х630кВА №116) | 250 | 133.3
100 | КТП-63кВА №Г110 | РТ, Бавлинский район, г.Бавлы,северо-западная часть города (от КТП-63кВА №Г110) | 63 | 112
101 | ЗТП-1х250кВА №19 | РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, ул.Степана Разина (электроснабжение социально-педагогического комплекса и населения) | 250 | 77.4
102 | ЗТП-2х250кВА №31 | РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, ул.Агадуллина (электроснабжение населения) | 2х250 | 50.4
103 | КТП-160кВА №61П | РТ, Лениногорский район, с.Дурасово (Электроснабжение 13 жилых домов, население 130 кВт) | 160 | 94.6
104 | КТП-100кВА №291П | РТ, Лениногорский район, н.п.Глазово (электроснабжение ДОЛ "Дружба" | 100 | 310
105 | КТП-63кВА №332П | РТ, Лениногорский район, Старокувакский СМС, н.п.Ст.Кувак (электроснабжение водонасосной, присоединена к ВЛ-6кВ №115-02) | 63 | 30
106 | КТП-160кВА №269П | РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, промзона | 160 | 48
107 | ЗТП-400+250кВА №010 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Ленина (электроснабжение ГАОУ СПО "Бугульминский строительно-технический колледж", населения) | 650 | 180
108 | КТП-250кВА №081 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Джалиля (электроснабжение школы-интерната "Яблочко") | 250 | 42.84
109 | ЗТП-1х400кВА №128 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, 42 (электроснабжение населения, юридических лиц) | 400 | 488
110 | ЗТП-1х400кВА №165 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, (электроснабжение ПУ-12) | 400 | 189
111 | ЗТП-1х180кВА №190 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Гоголя, (электроснабжение Школы №13) | 180 | 192
112 | ЗТП-2х400кВА №212 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Ленина, (электроснабжение ПТУ №75, населения) | 2х400 | 312
113 | ЗТП-1х250кВА №214 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина (электроснабжение Школы №3) | 250 | 197
114 | ЗТП-2х400кВА №238 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Комсомольская, 10 (электроснабжение населения) | 2х400 | 125
115 | ЗТП-315 кВА №174 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул. Гафиатуллина (электроснабжение населения, юридических лиц) | 315 | 190
116 | ЗТП-400кВА+ 630кВА №203 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул. Герцена/Дет.Поликлиника (электроснабжение поликлиники, населения, юридических лиц) | 1030 | 459
117 | МТП-160кВА №177 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, П/лагерь "Елочка" (детский лагерь "Елочка") | 160 | 79
118 | ЗТП-1х250кВА №213 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Оршанская/Школа N 16 (65) (электроснабжение школы, населения, юридических лиц) | 250 | 265
119 | ЗТП-1х180кВА №313 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Микрорайон западный (электроснабжение населения, юридических лиц) | 180 | 34
120 | КТПН-160кВА №318 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул. Куйбышева (электроснабжение населения) | 160 | 125
121 | МТП-1х160кВА №366 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, В.Поселок ул. Труда (электроснабжение населения) | 160 | 190
122 | КТП-250кВА №187П | РТ, Черемшанский район, с.Черемшан, ул. Молодежная | 250 | 199
БУЭС
123 | трансформаторная подстанция ЗТП-2х400кВА двухэтажного с двумя трансформаторами ТМ-400кВА инв. №8848 лит.Б | РТ, г. Буинск, ул. Ефремова,128 | 2х400 | 712
124 | трансформаторная подстанция ЗТП-1х250кВА-10/01 кВ двухэтажное инв.№8644 лит.В с оборудованием, в т.ч. один транчформатор ТМ-250кВА | РТ, г. Буинск, ул. Строительная, д.2А | 250 | 0
125 | КТП-250кВА | РТ, г. Буинск, ул. Полевая | 250 | 222
126 | КТП-250кВА №408 | РТ, Дрожжановский район, н.п.Убей (электроснабжение социального приюта для детей и подростков) | 250 | 89
127 | КТП-250кВА №407 (без неисправного трансформатора ТМ-250кВА) | РТ, Дрожжановский район, н.п.Убей (резервное электроснабжение социального приюта для детей и подростков) | 250 | 27
128 | КТП-400кВА №294 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Нурлаты, ул. Ленина, 8 | 400 | 222
129 | КТП-160кВА №503 | РТ, Кайбицкий район, н.п.Ст. Тябердино (электроснабжение школы ) | 160 | 56
130 | КТП-160кВА №54 | РТ, Кайбицкий район, н.п.Хозесаново (электроснабжение школы ) | 160 | 56
131 | КТП-160кВА №52 | РТ, Кайбицкий район, н.п.Надеждино (электроснабжение школы ) | 160 | 212
132 | КТП-160кВА №46 | РТ, Кайбицкий район, н.п.Б.Подберезье (электроснабжение больницы) | 160 | 222
133 | КТП-400кВА №33 | РТ, Кайбицкий район, н.п.Б.Кайбицы (электроснабжение здании администрации, МЧС и населения) | 400 | 50
134 | КТП-250кВА №502 |  | 250 | 222
135 | КТП-160кВА №11 | РТ, Кайбицкий район, н.п.Б.Кайбицы (электроснабжение базы МПП ЖКХ) | 160 | 222
136 | КТП-60кВА №17 | РТ, Кайбицкий район, н.п.Б.Кайбицы (электроснабжение водонопрной башни МПП ЖКХ) | 60 | 356
137 | КТП-250кВА №200 | РТ, Апастовский район, н.п.Давликеево (электроснабжение школы) | 250 | 212
138 | КТП-100кВА №168 | РТ, Камско-Устьинский район, н.п.Караталга (электроснабжение населения и административного здания СП) | 100 | 222
139 | КТП-160кВА №269 | РТ, Камско-Устьинский район, н.п.Теньки | 160 | 289
140 | КТП-400кВА №220 | РТ, Камско-Устьинский район, п.г.т.К.Устье | 400 | 0
141 | КТП-40кВА №100 | РТ, Камско-Устьинский район, н.п.Варварино | 40 | 142.4
142 | ЗТП-160кВА №424 | РТ, Тетюшский район г.Тетюши, ул.Северная, 29 | 160 | 53.4
143 | КТП-250кВА №403 | РТ, Буинский район, н.п.К.Шемякино (электроснабжение ОВБ) | 250 | 142.4
144 | КТП-63кВА №129 | РТ, Буинский район (электроснабжение ПБТО) | 63 | 142.4
145 | КТП-250кВА №562 | РТ, Буинский район, г.Буинск (электроснабжение населения) | 250 | 123.4
146 | КТП-100кВА №463 | РТ, Буинский район, н.п.Б.Утеево (электроснабжение школы) | 100 | 142.4
147 | КТП-250кВА №257 | РТ, Зеленодольский район, н.п. Утяшки | 250 | 89
148 | КТП-250кВА №232 | РТ, Зеленодольский район, н.п. Утяшки | 250 | 35.6
149 | КТП-250кВА №157 | РТ, Верхнеуслонский район, н.п.Вахитово (электроснабжение населения) | 250 | 142.4
150 | КТП-160кВА №146 | РТ, Верхнеуслонский район, н.п.Шеланга (электроснабжение школы) | 160 | 356
151 | КТП-63кВА №805 | РТ, г. Буинск, ул. Объездная, 1 "б" (АЗС) | 63 | 213
152 | КТП №690/250 кВА | РТ, Буинский район, г.Буинск ул.Зеленая д.54 | 250 | 142.4
ЕЭС
153 | ТП 76303 (ГУП) | РТ,Кукморский р-н, н.п. Кукмор | 100 | 43.96
154 | ТП 76328 (ГУП) | н.п. Арпаяз | 250 | 212
155 | ТП 76262 (ГУП) | н.п. Ср.Кукмор | 250 | 212
156 | ТП 76535 (ГУП) | н.п.Кукмор | 400/400 | 498
157 | ТП 76422 (ГУП) | н.п.Псяк | 100 | 85
158 | ТП 76395 (ГУП) | РТ, Кукморский р-н,н.п. Кукмор | 63 | 135
159 | ТП 76433 (ГУП) | РТ, Кукморский р-он д. Качимир | 250 | 180
160 | ТП 76547 (ГУП) | н.п. Кукмор | 250/250 | 260
161 | ТП 72308 (ГУП) | н.п. Маскара | 160 | 136
162 | ТП 72217 (ГУП) | н.п. Нырья | 250/250 | 296
163 | ТП 72234 (ГУП) | РТ, Кукморский р-н, с. Большой Сардек | 250 | 90
164 | ТП 73231 (ГУП) | РТ, Кукморский р-н, н.п. Каркаусь | 100 | 82.7
165 | ТП 74284 (ГУП) | н.п. Яныль | 100 | 22
166 | ТП 74344 (ГУП) | н.п. Ядыгерь | 100 | 22
167 | ТП 74406 (ГУП) | н.п.Лельвиж | 250 | 222
168 | ТП 74316 (ГУП) | РТ, Кукморский р-н, с. Село-Чура | 250 | 160
169 | ТП 75323 (ГУП) | н.п. В.Арбаш | 250 | 212
170 | ТП 34308 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский район, н.п.Тихоново | 400 | 280
171 | ТП 34306 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский район, н.п.Тихоново | 160 | 80
172 | ТП 35336 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский район, н.п.Монашево | 630 | 346
173 | ТП 37318 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский район, н.п. с. Бизяки, | 160 | 56
174 | ТП б/н (ГУП) | н.п.Псеево | 160 | 136
175 | ТП б/н (ГУП) | н.п.Псеево | 160 | 136
176 | ТП 38166 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский р-н г. Менделеевск, ул. Татарстана | 400/400 | 356
177 | ТП 38351 (ГУП) | Респ. Татарстан, р-н Менделеевский, г. Менделеевск, ул. Зеленая | 400 | 120
178 | ТП 88006 (ГУП) | н/п Сауш | 100 | 61
179 | ТП 88030 (ГУП) | н/п Узяк ул.Хафизова | 400 | 40
180 | ТП 88128 (ГУП) | Узяк | 250 | 60
181 | ТП 88028 (ГУП) | Узяк | 250 | 140
182 | ТП 83018 (ГУП) | н/п Баландыш | 250 | 40
183 | ТП 611171 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п.Черепашье | 630 | 320
184 | ТП 611170 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п. Черепашье | 630 | 320
185 | ТП 1156 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, г. Мамадыш,ЦРБ | 630/630 | 100
186 | ТП (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, г. Мамадыш, ул. МИРА 15 | 400/400 | 476
187 | ТП 671053 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п.Б.Шия | 250 | 70
188 | ТП 661113 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п. Соколки | 160 | 26
189 | ТП 661032 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п. Сокольское лесничество | 100 | 42
190 | ТП 98149 (ГУП) | с. Б. Сабы, бассейн | 400/400 | 360
191 | ТП 98326 (ГУП) | Б. Сабы полигон | 63 | 35
192 | ТП 98327 (ГУП) | Б. Сабы школа | 250 | 39
193 | ТП 98292 (ГУП) | Б. Сабы лицей | 400 | 224
194 | ТП 98265 (ГУП) | Лесхоз ДИПИ | 400 | 30.4
195 | ТП 98267 (ГУП) | Лесхоз ДИПИ | 400 | 60
196 | ТП 98328 (ГУП) | н.п.Туктар | 250 | 120
197 | ТП 95365 (ГУП) | р-н Сабинский, рп Шемордан | 400/400 | 380
198 | ТП 95298 (ГУП) | р-н Сабинский, н.п.Шемордан | 400/400 | 380
199 | ТП 95268 (ГУП) | р-н Сабинский, рп Шемордан, ул. Газовиков | 160 | 80
200 | ТП 95322 (ГУП) | Респ. Татарстан, р-н Сабинский, н.п.Шемордан больница | 630/160 | 350
201 | ТП 95362 (ГУП) | Шемордан ул. Ф. Карима | 400/400 | 376
202 | ТП 95366 (ГУП) | Шемордан | 400 | 260
203 | ТП 92256 (ГУП) | Респ. Татарстан, р-н. Сабинский,н.п. Б.шинар | 160 | 90
204 | ТП 92143 (ГУП) | н.п. Мингерь | 100 | 45
205 | ТП 43029 (ГУП) | РТ, Агрызкий р-н, г.Агрыз ул.Октябрьская | 250 | 200
206 | ТП 43024 (ГУП) | нежилое помещение: 422230, Респ. Татарстан, р-н. Агрызский, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.7 оф.2 | 250 | 6.2
207 | ТП 43027 (ГУП) | РТ, Агрызкий р-н, г.Агрыз ул.Димитрова | 160 | 129
208 | ТП 44395 "ГУП" | Респ. Татарстан, р-н Агрызский, с. Кичкетан | 630 | 440
209 | ТП 10316 (ГУП) | г. Елабуга с/о Восточный | 100 | 136
210 | ТП 10214 (ГУП) | РТ , р-он Елабужский Хлыстово | 400 | 264.5
211 | ТП 11448 (ГУП) | РТ , р-он Елабужский г.Елабуга Окружное Шоссе д.21 | 400 | 50
212 | ТП 11213 (ГУП) | РТ , р-он Елабужский н.п.Танайка | 250 | 212
213 | ТП 13217 (ГУП) | н.п.Яковлево АЗС | 100 | 55
КЭС
214 | КТП-3999 | г.Казань, Советский район, ж/к "Вознесенское" | 250 | 0
215 | ТП - 2х400кВА №2519 | РТ, г. Казань, ул. Максимова, 33 | 2х400 | 80.64
216 | ТП-2×1000кВА №1082, инвентарный номер технического паспорта 2495, литер Б, общая площадь 52,1 кв.м., кирпичное, одноэтажное | РТ, г.Казань, ул.Островского, 4 | 2×1000 | 850
217 | ТП-2х630кВА №3885, литер А, общая площадь 53,5 кв.м. | г.Казань, микрорайон "Солнечный город" жилой массив "Ферма" | 2х630 | 1071
218 | транформаторная подстанция одноэтажное, общая площадь 52,60 кв.м., с двумя трансформаторами ТМ-630 кВА №2042 инв.№837-ТП лит.А | РТ, г. Казань, ул. Зинина, 3 | 2х630 | 346
219 | трансформаторная подстанция № 2648, с двумя трасформаторами 630 кВА и оборудованием | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, у дома № 32 | 2х630 | 255
220 | КТП-400кВА №4807 | г. Казань, Оренбургский трак, п. Медгородок №3 | 400 | 340
221 | РТП-2х1000кВА №84 без РУ-0,4кВ | РТ, г.Казань, пр.Победы, 83 | 2х1000 | 1298.4
222 | КТП-250 кВА №1664 | РТ, г. Казань, п. Озерный | 250 | 10
223 | КТП-250кВА №3880 | РТ, г. Казань, п. Салмачи, жилой массив Новая Вишневка | 250 | 81
224 | БКТП-100кВА №3574 | г. Казань, ул. Дементьева | 100 | 40.552
225 | БКТП-100кВА №3575 | г. Казань, ул. Дементьева | 100 | 20.3
226 | БКТП-2х1000кВА №2154 | РТ, г.Казань, ул. Галактионова, 6 | 2х1000 | 850
227 | Трансформатор ТМ-630кВА | РТ, г. Казань, ул. Дубравная (в ТП-2866) | 630 | 129.9
228 | 2 Трансформатора ТМГ-630кВА | РТ, г. Казань, ул. Дубравная (в ТП-2867) | 2х630 | 118.7
229 | БКТП-2х630кВА №2168 | РТ, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, 19/21 | 2х630 | 535.5
230 | Трансформаторный пункт №3818, назначение: нежилое 1-этажное, инвентарный номер 176/94, лит. А | РТ, г.Казань, ул.Мавлютова,44 | 2х250
231 | Трансформаторный пункт №3855, назначение: нежилое 1-этажное, инвентарный номер 176/93, лит. А | РТ, г.Казань, ул.Карбышева,59 | 2х250 | 10
232 | Помещения №1, №2, №3, №4 общей площадью 102,0кв.м., расположенные здании РП-22, литер Г2, инв. № тех. паспорта 5112 | РТ, г.Казань, ул.Ак.Губкина, 50 | 2х630
233 | ТП-2х630кВА №3887 | РТ, г. Казань, жилой клмплекс "Солнечный город" ИК-1 (ул. Оренбургский проезд, установлено ориентира в границах Фермеровского шоссе) | 2х630 | 10
234 | трансформаторной подстанции №2662, 1-этажное, лит. А,инвентарный номер 92:401:002:00004907, общей площадью 55,7 кв.м. | РТ, г.Казань, ул.Рабочая | 2х1000 | 567.52
235 | КТП-63кВА №3966 | РТ, г.Казань, Советский район, 9,8 к.м. автодороги Казань- Набережные Челны | 63 | 10
236 | КТП-63кВА №2981 | РТ, г.Казань, ул. Пр. Победы, д. 69 | 63 | 25.55
237 | КТП-63кВА №3195 | РТ, Высокогорский район, н.п.Самосырово, МТАЗС №№10, 30 «Самосырово» | 63 | 40.95
238 | ТП № 2082, назначение: нежилое 1-этажное, литер А, общей площадью 25,8 кв.м. | РТ, г.Казань, ул.Татарстан, | 1000 | 600
239 | Трансформаторная подстанция, литер А, инв.№ 19400, общая площадь 69,1 кв.м. | РТ, г.Казань, Оренбургский тракт,5 | 2х630
240 | БКТП-2х1250кВА №2136 | РТ, г.Казань, ул.Профсоюзная, 40-42 | 2х1250 | 174.1
241 | трансформаторной подстанции, 1 - этажное, общая площадь 56,7 кв.м., инв. 92:401:002:000049080, лит. А | РТ, г.Казань, ул.Касаткина, 20 | 2х630
242 | ТП-400+320кВА №4001, 1 - этажное, общая площадь 38,6 кв.м., инв. № 92:401:002:000084700, лит. Г9 | РТ, г.Казань, ул.Халезова. | 720 | 244
243 | ТП-400+630кВА №4002, 1-этажное, общая площадь 49,7 кв.м. инв.№92:401:002:000084710, лит. Г | РТ, г.Казань, ул.Халезова. | 1030 | 301.5
244 | трансформаторной подстанции, назначение нежилое, 1 - этажное, общая площадь 62,1 кв.м., инв. №6315, лит.Г | РТ, г.Казань, около жилого дома №3 по ул. З. Космодемьянской | 2х630
245 | КТП-400кВА №1494Б | РТ, г.Казань, по. Мирный | 400 | 104
246 | КТП-630кВА №3546 с силовым трансформатором 400кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское, ул. Южная | 400 | 216
247 | КТП-400кВА №3547 с силовым трансформатором 250кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское ул. Переломная | 250 | 20.45
248 | КТП-400кВА №3548 с силовым трансформатором 250кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское, ул. Переломная/Южная | 250 | 10
249 | КТПН-250кВА №722 | РТ, г.Казань, пос.Кр.Горка | 250 | 116.5
250 | трансформаторной подстанции (БКТП 1х400кВа №3750), назначение нежилое, общая площадь 10кв.м. лит. К | РТ, г.Казань, п.Левченко, ул.Ютазинская | 400 | 340
251 | БКТП-2х1250кВА №2135 | РТ, г.Казань, ул.Баумана, 82 | 2х1250 | 1685
252 | БКТП - 2х630кВА №2137 | РТ, г.Казань, ул. Чехова, 1А | 2х630 | 111
253 | КТП-250кВА №4065 | РТ, г.Казань, п.Киндери, ул.Азина, 65а (электроснабжение школы №166) | 250 | 42.5
254 | КТП-160кВА №3869 | РТ, г.Казань, п.Константиновка | 160 | 136
255 | БКТП-4х1000кВА №3762 | РТ, г.Казань, ул.Соловецких Юнг. | 4х1000 | 1922.016
256 | КТП-160кВА №3718 | РТ, г. Казань, Кировский район, ул. Казахская | 160 | 85
257 | ЗТП-1х400кВА №1755 | РТ, п. Ново-Юдино, ул. Туристическая, 53 | 400 | 180
258 | КТП-400 кВА №3706 | РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, 160 | 400 | 232
259 | КТП-160 кВА №3705 | РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, 160 | 160 | 36
260 | ЗТП-2х630 кВА №3722 | РТ, г. Казань, ул Столярова, 15а | 2х630 | 287
261 | ЗТП-2х250кВА №1788 | г.Казань, Кировский район, п.Залесный | 2х250 | 345
262 | ЗТП-1х400кВА №2875 | РТ, г. Казань, ул.Дубравная | 400 | 91
263 | КТП-160кВА №2432 | РТ, г. Казань, ул. Южно-Промышленная | 160 | 32.8
264 | ЗТП-2х630кВА №1698 | г. Казань, ул. Голубятникова | 2х630 | 417.7
265 | ЗТП-2х630кВА №1649 | РТ, г.Казань, ул.Амирхана, 101 | 2х630 | 10
266 | КТП-400кВА №3997 | РТ, г. Казань, п.Вознесенское | 400 | 260
267 | ТП-2х630кВА №2977 | РТ, г.Казань, ул.Ноксинский спуск, 26 | 2х630 | 669.16
268 | БКТП-2х1000кВА №4710 | РТ, г.Казань, Кировский район | 2х1000 | 108
269 | БКТП-6/0,4-2х1000кВА №356 | РТ, г.Казань (территория Центрального стадиона) | 2х1000 | 850
270 | распределительного пункта 10кВ с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000кВА с камерами Д-12РТ, нежилое, 1-этажный, общ. площадь 73,9 кв.м., инв. № 92:401:002:000076490, лит. Б | РТ, г. Казань, пер. Односторонки Гривки, д.10 | 2х630
271 | Помещение (трансформаторная), назначение: нежилое, общая площадь 57,6 кв. м. | РТ, г.Казань, ул.Достоевского, д. 18/75 | 2х400
272 | КТП-250кВА №5823 | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Строителей, 21 | 250 | 211.7
273 | КТП-100кВА №2085 | РТ, г.Казань, ул.Петербургская, 26 | 100 | 212.4
274 | ТП-2х400кВА №912А | РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 5 | 2х400 | 601.6
275 | ТП-1х100кВА №3950 | РТ, г.Казань, п.М.Клыки, ул.Б.Красная, 122А; Школа №118 (от ТП №3950 до ТП-2х400кВА №912А) | 100 | 65
276 | ТП-2х630кВА №2653 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 2х630 | 10
277 | ТП-2х630кВА №2739 | РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 28 | 2х630 | 10
278 | ЗТП-2х630кВА №2035 | РТ, г.Казань, ул.Дзержинского, 11А | 2х630 | 435.5
279 | ТП-2х630кВА №4061 | РТ, г, Казань, пос.Дербышки, ул. Прибольничная,1 | 2х630 | 435
280 | ТП-2650, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,7 кв.м. | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, у дома №16 | 2х630 | 10
281 | ТП-2651, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,6 кв.м. | РТ, г. Казань, ул. Абсалямова, у дома №29 | 2х630 | 505.08
282 | ТП-2652, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 57 кв.м. | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, у дома №18 | 2х630 | 10
283 | КТПН-250кВА №5044 | РТ, г.Казань, пос.Новая Сосновка | 250 | 147.5
284 | БКТП-2х1000кВА №2989 | РТ, г.Казань, ул.Толбухина | 2х1000 | 279.4
285 | ТП-2х250кВА №2053 | РТ, г.Казань, ул.Бутлерова, 35. | 2х250 | 212.5
286 | ТП-2х630кВА №2971 | РТ, г. Казань, ул. Завойского, д.13 | 2х630 | 801.72
287 | БКТП-2х1000, назначение: нежилое, общая площадь: 56,5 кв. м., инв. № 92:401:002:000062260 | РТ, г, Казань, пос.Дербышки, ул. Прибольничная,1 | 2х1000
288 | трансформаторной подстанции ТП-3871, общая площадь 65,1 кв.м.,инв. №20904, лит. 1Г | РТ, г.Казань, Оренбургский тракт, 138 | 2х1000 | 10
289 | ЗТП-2х250кВА №290 | РТ, г.Казань, ул.Заводская | 2х250 | 187
290 | Оборудование ТП №2227 встроенной в жилой дом. в том числе: 1). Силовой трансформатор ТТ RES - 2х1250кВА -6/0,4кВ - 2шт. РУ-6кВ на базе модульных блоков типа RM-6 из двух секций по 4 ячейки: 1). Ячейка ввода с выключателем нагрузки - 2шт. 2). Ячейка линейная с выключателем нагрузки - 2шт. 3). Ячейка секционная с выключателем нагрузки - 2шт. 4). Ячейка с выключателем нагрузки в цепи силового трансформатора - 2шт | РТ, г.Казань, ул.Муштари, 19 | 2х1250 | 1704.12
291 | КТП-400кВА с трансформатором 250кВА | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Яркая | 250
292 | ТП-2х630кВА №2015 | РТ, г.Казань, ул.Тельмана, 23 | 2х630 | 362.2
293 | КТП-400 кВА № 3938 | РТ, г.Казань, п. Царицыно, ул. Гидромонтажников | 400 | 211
294 | КТП-250кВА №4063 | РТ, г.Казань, пос.Киндери, ул.Арская (от ТП №912 до ТП-2х400кВА №912А) | 250 | 143.3
295 | БКТП-2х400кВа № 2141 | РТ, г.Казань, ул. Дзержинского, 5 | 2х400 | 76.8
296 | КТП-250кВА №5930 | РТ, г.Казань, н.п.Абу Даби | 250 | 52.5
297 | БКТП-2х1000кВА №6821 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 610.4
298 | БКТП-2х1000кВА №6823 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 1016.8
299 | БКТП-2х1000кВА №6824 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 1067.2
300 | БКТП-2х1000кВА №6826 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 812.8
301 | ТП-2х630кВА №2660 | РТ, г.Казань, ул.Абсалямова | 2х630 | 10
НчЭС
302 | КТП-250кВА №2261 | РТ, г.Набережные Челны, 67 микрорайон | 250 | 325.4
303 | Трансформаторная подстанция №7-06 | РТ, г.Набережные Челны, ул. Раскольникова | 630 | 507
304 | КТП-63кВА №135 | РТ, г.Набережные Челны, пр. Казанский, напротив СПТУ-6 | 63
305 | Трансформаторной подстации ТП 9/7 (9/25 А), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,1 кв.м., инв. № 3100, лит. А | РТ, г. Набережные Челны, ул. Комсомольская Набережная, район жилого дома № 42 (9/25) | 2х630 | 479
306 | Трансформаторная подстанция ТП 19/6, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,5 кв. м, инв. № 3098, лит. А | РТ, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, 19 микрорайон | 2х630 | 61
307 | КТП-25кВА №2085 | РТ, Тукаевский район, н.п. Большая Шильна, ул.Жемчужная | 25 | 10
308 | трансформаторной подстанции 4А/3-1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,2 кв. м., инв. № 3053, лит. А | РТ, г. Набережные Челны, пос. ГЭС в районе жилого дома 4А/3-1 | 2х1000 | 634
309 | трансформаторной подстанции ТП 19-3 (ТП-2), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,7 кв.м., инв. №3099 | РТ, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, район жилого дома 19/24 | 2х630 | 268
310 | БКТП-2х630кВА №В-1 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 2х630 | 450.1
311 | БКТП-2х630кВА №В-2 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 2х630 | 442.2
312 | БКТП-2х630кВА №В-3 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 2х630 | 544.1
313 | Трансформаторная подстанция ТП8-10, ТП 8-11, 1-этажное, общая площадь 46,1 кв.м., инв.№640, лит. Б | РТ, г. Набережные Челны, Северо-восточная часть города, жилой комплекс 14/05 | 2х1000 | 849
314 | Трансформаторная подстанция, назначение нежилое,1-этаж., общая площадь 49,5 кв.м., инв. № 1985, лит. Б (ТП -2х630кВА №30-010) | РТ, г. Набережные Челны, ул.40 лет Победы, 48 | 2х630 | 135
315 | КТП-400кВА №2200 | РТ, Тукаевский р-н , с.Кузкеево (электроснабжение больницы) | 400 | 0
316 | КТП-400кВА №2196 | РТ, Тукаевский район, с.Семекеево (электроснабжение СОШ) | 400 | 131
317 | КТП-100кВА №2134 | РТ, Тукаевский район, н.п. Тл. Тамак (электроснабжение населения) | 100 | 76
318 | КТП-400кВА №2189 | РТ, Тукаевский район, н.п. Калмаш (электроснабжение населения) | 400 | 88
319 | ТП-2х630кВА №2 | РТ, г.Набережные Челны, 46, Тукаевский район, Стройбаза | 2х630 | 0
320 | Оборудование РТП-2х1000кВА в том числе: 1. Силовые трансформаторы ТМГ-1000кВА-2шт; 2. РУ-10кВ с КСО-10-Э1 "Аврора" в количестве 18шт; 3. РУ-0,4кВ с НКУ-ЩО-2000 "Нева" в количестве 4 шт. | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон (в РТП-2х1000кВА) | 2х1000 | 765
321 | 2БКТП-2х1000кВА№4 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1000 | 730
322 | 2БКТП-2х1250кВА №2 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1250 | 649.4
323 | 2БКТП-2х1250кВА №3 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1250 | 799
324 | 2БКТП-2х1250кВА №5 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1250 | 776
325 | 2БКТП-2х1600кВА№1 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1600 | 0
326 | БКТП-2х1000кВА №23-012 | РТ, г.Набережные Челны, 46 комплекс, пересечение проспекта Сююмбике и проспекта Вахитова | 2х1000
НкЭС
327 | БКТП-2х1000кВА №1553 | РТ, Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны | 2х1000 | 1785
328 | КТП-250кВА №5100 | РТ, Заинский район, н.п. Поручиково | 250 | 223
329 | КТПН-160кВА №5198 | РТ, г.Заинск, ул.Автодорожная | 160 | 98
330 | КТП-160кВА №5780 | РТ, г.Заинск, парк "Кармалка" | 160
331 | ТП-2х400кВА №5747 | РТ, г.Заинск (электроснабжение МУП "Комбинат здоровья") | 2х400 | 599
332 | КТП-100кВА №5804 | РТ, г. Заинск, ул.Тавлина, 34 (АЗС) | 100 | 89
333 | трансформаторного пункта типа К-42-400мб, общая площадь 51 кв. м., инв. № 402 | РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтюбинская, 11з | 2х400 | 714
ПЭС
334 | ЗТП | РТ, Рыбно-Слободской район, с.Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, 1 | 400 | 83
335 | трансформаторная подстанция ТП-0,4 кВ, ТП 630\10кВ, одноэтажное, кирпичное, общей площадью 53,1 кв.м., инвентарный №14-5-893 по техническому паспорту БТИ, литер А, кадастровый № 16: 20: 03 53 01: 0006: 0005 | РТ, Зеленодольский район, примерно в 590 м. от п.Октябрьский по направлению на север | 2*630 | 300
336 | ТП 4114/2х400 кВа, литер А | Зеленодольский район РТ, с.Осиново | 2х400 | 45
337 | ТП 4115/2х400 кВа, литер А1 | Зеленодольский район РТ, с.Осиново | 2х400 | 177.896
338 | ТП 4124/2х400 кВа, литер А2 | Зеленодольский район РТ, с.Осиново | 2х400 | 74
339 | КТП №4024, 250 кВа | РТ, Зеленодольский район, Айшинской сельское поселение, около мастерских КП "Овощевод" | 250
340 | Трансформаторная подстанция №4376 КТП-250 кВА 6/0,4 кВ | РТ, Зеленодольский район, с. Ильинское, ДОЛ "Мечта" | 250 | 210
341 | КТП-250кВА | РТ, Лаишевский район, н.п. Б. Кабаны | 250
342 | КТП-63кВА №6582 | РТ, Лаишевский район, н.п.Державино (электроснабжение АЗС) | 100 | 40
343 | КТП-63кВА №3213 | РТ, Высокогорский район, н.п.Высокая Гора, МТАЗС №№14, 27 «Высокая Гора» | 63 | 48
344 | КТП-160кВА №3596 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 160 | 83
345 | КТП-250кВА №3036 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 250 | 63
346 | КТП-400кВА №3009 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 400 | 124
347 | КТП-1х630кВА №3729 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 630 | 100
348 | КТП-160кВА №3564 | РТ, Высокогорский район, н.п. Сосновка | 160 | 100
349 | КТП-400кВА №3212 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 400 | 83
350 | КТП-250кВА №3256 | РТ, Высокогорский район,н.п. Бимери | 250 | 83
351 | КТП-250кВА №3442 | РТ, Высокогорский район, н.п. Сосновка | 250 | 83
352 | КТП-400кВА №3510 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 400 | 124
353 | КТП-250кВА №5187 | РТ, Атнинский район, н.п.Б.Атня, ул.Советская, 2а | 250 | 31
354 | КТП-100кВА №6636 | РТ, Лаишевский район, н.п.Обухово | 250 | 115
355 | КТП-100кВА №4441 (КНС-1) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Ореховка | 100 | 30
356 | КТП-100кВА №б/н (КНС-1) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Ореховка | 100
357 | КТП-100кВА №4439 (КНС-2) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 100 | 30
358 | КТП-100кВА №4440 (КНС-2) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 100
359 | КТП-400кВА № 4539 | РТ, Зеленодольский район, п.Октябрский (югозападнее СНТ "Щурячий") | 400 | 290
360 | КТП-63кВА №3778 | РТ, Высокогорский район н.п.Тимошкино | 63 | 43
361 | КТП-250кВА №3400 | РТ, Высокогорский район, н.п.Б.Казаклар | 250 | 50
362 | КТП-160кВА №3033 | РТ, Высокогорский район н.п.Чепчуги (у СОШ) | 160 | 83
363 | КТП-160кВА №3413 | РТ, Высокогорский район н.п.Альдермыш | 160 | 81
364 | КТП-160кВА №4331 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Большие Ключи | 160 | 70
365 | КТП-3548 | РТ, Высокогорский район, пос.Шигали (коттеджный поселок) | 10 | 14
366 | КТП-3547 | РТ, Высокогорский район, пос.Шигали (коттеджный поселок) | 25 | 83
367 | КТП-160кВА №3021 | РТ, Высокогорский район, ст.Бирюли, ул.Сосновая, 9 | 160 | 83
368 | БКТП-2х63кВА №3858 | РТ, г.Казань, Мамадышский тракт, от т.р. ул.2-я Азинская до т.р. а/д М-7 "Волга" 829 км. | 2х63 | 10
369 | БКТП-2х40кВА №3859 | РТ, г.Казань, Мамадышский тракт, от т.р. ул.2-я Азинская до т.р. а/д М-7 "Волга" 829 км. | 2х40 | 10
370 | КТП-400кВА №4315 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 400 | 53
371 | КТП-630кВА №4370 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 630 | 206.3
372 | КТП-250кВА №1716 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Интернациональная | 250 | 52.5
373 | КТП-100кВА №7212 | РТ, Лаишевский район. Пригородный лесхоз, 45кв. Матюшинского лесничества, п.Зеленый Бор - 2, ул.Родина, 8А, База отдыха «Волна+» | 100 | 21
374 | Помещения ЗТП-2х400кВА №8912, в том числе: | РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Молодежная, 13 | 2х400 | 242
Помещение №1000, назначение: нежилое, общая площадь: 21,5 кв.м., инв. №8824, кадастровый номер: 16:33:120112:638
Помещение №1001, назначение: нежилое, общая площадь: 9,9 кв.м., инв. №8824, кадастровый номер: 16:33:120112:636
Помещение №1002, назначение: нежилое, общая площадь: 9,9 кв.м., инв. №8824, кадастровый номер: 16:33:120112:637
375 | КТП-160кВА №7981 | Лаишевский район, н.п.Орел, (ООО "Орловское") | 160 | 63
376 | КТП-400кВА №3907 | РТ, Высокогорский район, н.п.Семиозерка | 400 | 55.2
377 | Трансформаторная подстанция ТП 10/04кВ, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 3,1 кв. м., инв. № 24406, лит. А (КТП-400кВА №7860) | РТ, Лаишевский район, н.п.Усады | 400 | 55.2
378 | Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,9 кв. м., инв. №92:228:002:000037420, лит. А (БКТП-2х400кВА №4570) | РТ, Зеленодольский район, п. Дубровка | 2х400 | 200
379 | Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 26,5 кв.м., инв. №92:228:002:000037430, лит. Б (КТПП-2х100кВА №4572) | РТ, Зеленодольский район, п.Дубровка | 2х100 | 25
380 | КТП-400 кВА №7957 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 41
381 | КТП-400 кВА №7995 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 55.2
382 | КТП-400 кВА №7868 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 55.2
383 | КТП-250кВА №7710 | РТ, Лаишевский район, с. Б. Кабаны | 250 | 74
384 | КТП-250кВА №7352 | РТ, Лаишевский район, с.Столбище | 250 | 34.5
385 | КТП-400кВА №6621 | РТ, Лаишевский район, с.Пелево | 400 | 210
386 | КТП-2х400кВА №6631 | РТ, Лаишевский район, с.Сокуры | 2х400 | 496
387 | КТП-250кВА №6645 | РТ., Лаишевский район, н.п.Зимняя Горка | 250 | 34.5
388 | КТП-250кВА №6680 | РТ., Лаишевский район, н.п.Зимняя Горка | 250 | 34.5
389 | КТП-630кВА №6667 | РТ, Лаишевский район, н.п.Мысовский | 630 | 169.5
390 | КТП-250кВА | РТ, Лаишевский район, н.п. Песчаные Ковали | 250 | 85
391 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3991 250кВА | РТ, Высокогорский район, н.п. Березовка | 250 | 83
392 | КТП-100кВА №1030 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Большая, 78а | 100 | 10
393 | КТП-250кВА №7050 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 250 | 92.5
ЧЭС
394 | Трансформаторная подстанция (ТП-58), литер Т, площадь 43,1 кв.м., кадастровый номер 16: 56: 01 01 68: 0001: 0006, инвентарный номер 15613 | РТ, г.Нурлат, ул.Куйбышева, 107 | 480 | 154.5
395 | КТП - 250кВА с трансформатором 63 кВА | РТ, г. Нурлат, м/р Северный | 250 | 0
396 | ТП-2х400кВА №711185П | РТ, г.Чистополь, ул.Полющенкова, 15 (Вишневского, 5а) | 2х400 | 301.888
397 | КТП-250кВА №49 | РТ, Нурлатский район, г.Нурлат | 250 | 136.508
398 | КТП-100кВА №3121 | РТ, Новошешминский район, с.Ч.Чебоксарка | 160 | 136
399 | КТП-63кВА №3114 | РТ, Новошешминский район, с.Чертушкино | 63
400 | ЗТП-2х250кВА №3035 | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск | 2х250 | 402.336
401 | КТП-160кВА №81Г | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск, ул.Парковая | 160 | 87.5
402 | КТП-160кВА №74Г | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск, ул.Парковая | 160
403 | КТП-60кВА №72Г | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск, ул.Чернышевского | 60
404 | КТП-60кВА №13Г | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск, ул.Чернышевского | 60
405 | ЗТП-250кВа №33 | РТ, Спасский район, г. Болгар ул. Рыночная (Электроснабжение населения,магазины) | 250 | 120.8
406 | КТП-250кВА №1794П | РТ, Алькеевский район, с.Хузангаево, ул. Школьная, д.1 | 250 | 205.1
407 | КТП-100кВА №1875П | РТ, Алькеевский район, с.Старое Камкино, ул. Нижняя, д.66 | 100 | 57
408 | КТП-160кВА №1895П | РТ, Алькеевский район, с.Старые Челны, ул.Полевая, д.2 | 160 | 132
409 | КТП-160кВА №1876П | РТ, Алькеевский район, с.Хлебодаровка, ул.Зеленая, д.2 | 160 | 97.304
410 | КТП-160кВА №1872П | РТ, Алькеевский район, с.Новые Ургагары, ул.Солнечная, д.10 | 160 | 132
411 | КТП-160кВА №1503П | РТ, Алькеевский район, с.Каргополь, ул. Верхняя, д.2а | 160 | 91.632
412 | КТП-400кВА №19г | РТ, Новошешминский район, с.Новошешминск | 400 | 58.1
Исполнитель |  | _______________ |  | /_____________/