## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за сентябрь 2019 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ЗТП -36015 | ТП | 2019-09-02 10:41 | 2019-09-02 12:38
2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10641 | ВЛ | 2019-09-03 08:00 | 2019-09-03 17:00
3 | ТП - 188 ВЛ-0,4 кВ л.4 | ВЛ | 2019-09-03 17:38 | 2019-09-03 18:23
4 | ЗТП -36011 | ТП | 2019-09-09 12:36 | 2019-09-09 16:03
5 | ТП - 292 Т-1 | ТП | 2019-09-10 09:55 | 2019-09-10 13:05
6 | ТП - 292 Т-2 | ТП | 2019-09-10 09:55 | 2019-09-10 13:05
7 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Красный Ключ | ВЛ | 2019-09-10 11:30 | 2019-09-10 17:00
8 | ТП - 293 Т-1 | ТП | 2019-09-10 13:20 | 2019-09-10 14:40
9 | ТП - 293 Т-2 | ТП | 2019-09-10 13:20 | 2019-09-10 14:40
10 | ТП - 294 Т-1 | ТП | 2019-09-11 09:32 | 2019-09-11 17:50
11 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Бройлерная | ВЛ | 2019-09-11 09:50 | 2019-09-11 17:00
12 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Бройлерная | ВЛ | 2019-09-12 09:05 | 2019-09-12 17:00
13 | ТП - 294 Т-2 | ТП | 2019-09-12 09:08 | 2019-09-12 17:35
14 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Бройлерная | ВЛ | 2019-09-13 08:57 | 2019-09-13 16:05
15 | ВЛ-10кВ Ф-21 ПС 110 кВ Бройлерная | ВЛ | 2019-09-17 10:45 | 2019-09-17 10:47
16 | ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС 110 кВ Бройлерная | ВЛ | 2019-09-18 09:43 | 2019-09-18 14:29
17 | ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС 110 кВ Бройлерная | ВЛ | 2019-09-19 09:59 | 2019-09-19 13:26
18 | ТП - 294 Т-1 | ТП | 2019-09-20 10:49 | 2019-09-20 14:31
19 | ЗТП -36012 | ТП | 2019-09-22 12:41 | 2019-09-22 12:59
20 | ЗТП -36814 | ТП | 2019-09-24 10:55 | 2019-09-24 12:30
21 | ВЛ-6 кВ ф.100-01 | ВЛ | 2019-09-25 09:22 | 2019-09-25 16:58
22 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Красный Ключ | ВЛ | 2019-09-25 11:36 | 2019-09-25 17:00
23 | ТП - 173 (7)ВЛ-0,4 кВ Л.1 ПС 110 кВ Дымка (Бавлынефть) ВЛ-6 кВ ф.16-09 | ТП | 2019-09-25 15:09 | 2019-09-25 21:02
24 | БКТП-00097 | ТП | 2019-09-30 08:30 | 2019-09-30 16:30
25 | КЛ- 0,4 кВ ТП-00095 | КЛ | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 12:00
26 | КЛ-0,4кВ КТП 167 - ж/д 2 | КЛ | 2019-09-30 13:00 | 2019-09-30 17:00
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/