## а.17 п.11б
Приложение №7 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от "__" _________ 2020г. №4
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 2 квартал 2020 года
№ п/п | Центр питания | Местоположение | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2, кВА | Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Центральный распределительный пункт 6 кВ и трансформаторная подстанция 2х630кВА, общая площадь 104,1 кв.м., литер 8-А, инвентарный номер технического паспорта БТИ 23/1144, одноэтажное, с оборудованием | РТ, г. Альметьевск, ул. Радищева, зд.67 | 2х630 | 173.88
2 | КТП-№4024 250 кВА | РТ, Зеленодольский район, Айшинской сельское поселение (около мастерских КП "Овощевод") | 250 | 27.6
3 | Трансформаторная подстанция №4376 КТП- №4376 250 кВА 6/0,4 кВ | РТ, Зеленодольский район, с. Ильинское, ДОЛ "Мечта" | 250 | 401.239
4 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-3 | РТ, г. Альметьевск, ул. Аминова | 2х1630 | 93.88
5 | КТП-№327 250кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Б.Сабы (электроснабжение школы №2) ДЕМОНТИРОВАТЬ | 250 | 174.2
6 | КТП-№328 250кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Туктар (электроснабжение школы №2); | 250 | 173.88
7 | КТП-№268 160кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Шемордан (электроснабжение ДК); | 160 | 68
8 | КТП-№265 400кВА | РТ, Cабинский район, п.Лесхоз (электроснабжение дома интерната для престарелых и инвалидов); | 400 | 299.34
9 | КТП-№267 400кВА | РТ, Cабинский район, п.Лесхоз (электроснабжение дома интерната для престарелых и инвалидов) | 400 | 326.7
10 | КТП-№292 400кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Б.Сабы (электроснабжение ПУ104) | 400 | 200.7
11 | КТП-№018 250кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Н.Щитцы (электроснабжение школы) | 250 | 13.55
12 | КТП-100 кВА №143 | РТ, Cабинский район, н.п.Мингерь (электроснабжение начальной школы) | 100 | 148.9
13 | КТП-63 кВА №326 | КТП-63кВА №326 (электроснабжение полигона ТБО); | 63 | 153
14 | КТП-160 кВА №256 | РТ, Cабинский район, н.п.Б.Шинар (электроснабжение школы); | 160 | 10.68
15 | БКТП-2х400 кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Б.Сабы (электроснабжение бассейна); | 2х400 | 33.6
16 | КТП-№2261 250кВА | РТ, г.Набережные Челны, 67 микрорайон ДЕМОНТИРОВАН | 250 | 10.35
17 | КТП-№4807 400кВА | г. Казань, Оренбургский трак, п. Медгородок №3 | 400 | 17
18 | РТП-№84 2х1000кВА без РУ-0,4кВ | РТ, г.Казань, пр.Победы, 83 | 2х1000 | 84
19 | Оборудование РТП-№84 2х1000кВА без РУ-0,4кВ | РТ, г.Казань, пр.Победы, 83 | 2х1000 | 164.5
20 | КТП-№1664 250 кВА | РТ, г. Казань, п. Озерный | 250 | 114.5
21 | КТП-№3880 250кВА | РТ, г. Казань, п. Салмачи, жилой массив Новая Вишневка | 250 | 527.275
22 | БКТП-№3574 100кВА | г. Казань, ул. Дементьева | 100 | 84
23 | БКТП-№3575 100кВА | г. Казань, ул. Дементьева | 100 | 78.6809
24 | БКТП-№2154 2х1000кВА | РТ, г.Казань, ул. Галактионова, 6 | 2х1000 | 33.6
25 | БКТП-№2168 2х630кВА | РТ, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, 19/21 | 2х630 | 33.6
26 | Оборудование трансформаторного пункта №3818, в т.ч.два трансформатора ТМГ-630кВА (на балансе СК) | РТ, г.Казань, ул.Мавлютова,44 | 630 | 33.6
27 | Оборудование трансформаторного пункта №3855, в т.ч.два трансформатора МГ-250кВА | РТ, г.Казань, ул.Карбышева,60 | 250 | 110.4
28 | Оборудование РП-2х630кВА №22 в помещениях №1, №2, №3, №4 | РТ, г.Казань, ул.Ак.Губкина, 50 | 2х630 | 173.88
29 | Оборудование ТП-№3887, 2х630кВА | РТ, г. Казань, жилой клмплекс "Солнечный город" ИК-1 (ул. Оренбургский проезд, установлено ориентира в границах Фермеровского шоссе) | 2х630 | 40
30 | Оборудование КТП-№423 2х400кВА | РТ, Сабинский район, с.Шемордан | 2х400 | 140
31 | Оборудование КТП-№425, 2х250кВА | РТ, Сабинский район, с.Шемордан | 2х250 | 96.5
32 | Оборудование ТП-№427 2х400кВА | РТ, Сабинский район, с.Шемордан | 2х400 | 61.3
33 | КТП -№431 160кВА ТНПС | РТ, Сабинский район, с.Шемордан | 160 | 38.35
34 | КТП-250кВА | РТ, Лаишевский район, н.п. Б. Кабаны | 250 | 21
35 | Оборудование трансформаторной подстанции | г. Менделеевск, ул. Татарстана, 1а | 400 | 109.125
36 | Оборудование трансформаторной подстанции №7-06 | РТ, г.Набережные Челны, ул. Раскольникова | 630 | 10.6
37 | Оборудование трансформаторной подстанции №2662 | РТ, г.Казань, ул.Рабочая | 2х1000 | 16.8
38 | КТП-№6582 100кВА | РТ, Лаишевский район, н.п.Державино (электроснабжение АЗС) | 100 | 10.6
39 | КТП-№306 100кВА | РТ, Елабужский район, н.п.Яковлево (Автодорога Москва-Уфа, электроснабжение АЗС №35) | 100 | 59.2
40 | КТП-63кВА №135 | РТ, г.Набережные Челны, пр. Казанский, напротив СПТУ-6 ДЕМОНТИРОВАН | 63 | 42.4
41 | КТП-100кВА №3966 | 100кВа (ТМ-100/10,0,4кВа), РТ, г.Казань, Советский район, 9,8 к.м. автодороги Казань- Набережные Челны | 100 | 33.6
42 | КТП-63кВА №2981 | РТ, г.Казань, ул. Пр. Победы, д. 69 | 63 | 21
43 | КТП-63кВА №3195 | РТ, Высокогорский район, н.п.Самосырово, МТАЗС №№10, 30 «Самосырово» | 63 | 21
44 | КТП-63кВА №3213 | РТ, Высокогорский район, н.п.Высокая Гора, МТАЗС №№14, 27 «Высокая Гора» | 63 | 89.25
45 | Оборудование ЗРТП-№2082 1000кВА 10/0,4кВ | РТ, г.Казань, ул.Татарстан | 1000 | 89.25
46 | Оборудование ТП-№2898 2х630кВА | РТ, г.Казань, Оренбургский тракт,5 | 2х630 | 65
47 | БКТП-2х1250кВА №2136 | РТ, г.Казань, ул.Профсоюзная, 40-42 | 2х1250 | 0
48 | КТП-160кВА №2 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 160 | 10
49 | КТП-400кВА №3 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 400 | 13.23
50 | Оборудование ТП-2х400кВА №4 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 2х400 | 8.4
51 | Оборудование ТП-1х630кВА №1 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 630 | 45
52 | КТП-250кВА №4а | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 250 | 10
53 | Оборудование ТП-2х630кВА №2132 | РТ, г.Казань, ул.Касаткина, 20 | 2х630 | 110.5
54 | Силовой трансформатор ТМ-1000кВА | РТ, г. Казань, ул. Островского, 11/6 (в ТП №1081) | 1000 | 42.5
55 | Силовой трансформатор ТМ-1000кВА | РТ, г. Казань, ул. Островского, 11/6 (в ТП №1081) | 1000 | 147.3
56 | КТП-160кВА №3596 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 160 | 75.54
57 | КТП-250кВА №3036 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 250 | 174.2
58 | КТП-400кВА №3009 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 400 | 731.5
59 | КТП-1х630кВА №3729 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 630 | 10
60 | КТП-160кВА №3564 | РТ, Высокогорский район, н.п. Сосновка | 160 | 55.2
61 | КТП-400кВА №3212 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 400 | 864.6
62 | КТП-250кВА №3256 | РТ, Высокогорский район,н.п. Бимери | 250 | 276
63 | КТП-250кВА №3442 | РТ, Высокогорский район, н.п. Сосновка | 250 | 345
64 | КТП-400кВА №3510 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 400 | 173.88
65 | Оборудование ТП-400+320кВА №4001 | РТ, г.Казань, ул.Халезова. | 400+320 | 36.5
66 | Оборудование ТП-400+630кВА №4002 | РТ, г.Казань, ул.Халезова. | 400+630 | 248.5532
67 | Оборудование ТП-2х630кВА №2018 | РТ, г.Казань, около жилого дома №3 по ул. З. Космодемьянской | 2х630 | 284.5
68 | КТП-400кВА №1494Б | РТ, г.Казань, по. Мирный | 400 | 455.275
69 | Оборудование ТП-2х630кВА №9-7ю | РТ, г. Набережные Челны, ул. Комсомольская Набережная, район жилого дома № 42 (9/25) | 2х630 | 130.625
70 | КТП-630кВА №3546 с силовым трансформатором 400кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское, ул. Южная | 400 | 172.625
71 | КТП-400кВА №3547 с силовым трансформатором 250кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское ул. Переломная | 250 | 137.275
72 | КТП-400кВА №3548 с силовым трансформатором 250кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское, ул. Переломная/Южная | 250 | 34.2275
73 | Оборудование ТП-2х630кВА №19/6 | РТ, Набережные Челны, пос.ЗЯБ, 19-й микрорайон (По акту ТП-2х630кВА №19-6ю) | 2х630 | 316.0426
74 | КТП-25кВА №2085 | РТ, Тукаевский район, н.п. Большая Шильна, ул.Жемчужная ДЕМОНТИРОВАН | 25 | 357
75 | Оборудование ТП-2х1000кВА №4-029ю | РТ, Набережные Челны, пос.ГЭС, 4-й микрорайон (Строительный номер ТП 4А-3/1) | 2х1000 | 52.5
76 | БКТП-2х630кВА | РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина | 2х630 | 74.6809
77 | КТП-250кВА №5187 | РТ, Атнинский район, н.п.Б.Атня, ул.Советская, 2а | 250 | 138
78 | КТПН-250кВА №722 | РТ, г.Казань, пос.Кр.Горка | 250 | 114.5
79 | КТП-400кВА №6636 | РТ, Лаишевский район, н.п.Обухово | 400 | 248
80 | Оборудование ТП-2х630кВА №19-3ю | РТ, г.Набережные Челны, 19-й микрорайон, п.ЗЯБ | 2х630 | 240.2
81 | КТП-100кВА №4441 (КНС-1) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Ореховка | 100 | 10
82 | КТП-100кВА №б/н (КНС-1) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Ореховка | 100 | 94.6
83 | КТП-100кВА №4439 (КНС-2) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 100 | 199
84 | КТП-100кВА №4440 (КНС-2) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 100 | 89
85 | КТП-400кВА № 4539 | РТ, Зеленодольский район, п.Октябрский (югозападнее СНТ "Щурячий") | 400 | 27
86 | БКТП-2х630кВА №В-1 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 2х630 | 56
87 | БКТП-2х630кВА №В-2 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 2х630 | 56
88 | БКТП-2х630кВА №В-3 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 2х630 | 212
89 | КТП 250кВА №328 | РТ, Кукморский район, н.п.Арпаяз (электроснабжение фермы) | 250 | 222
90 | КТП 250кВА №262 | РТ, Кукморский район, н.п.Ср.Кумор(электроснабжение зерноток,парк, и школы) | 250 | 50
91 | КТП 250/323 | РТ, Кукморский район, н.п.Верх.Арбаш(электроснабжение СОШ) | 250 | 222
92 | КТП 100кВА №284 | РТ, Кукморский район, н.п.Яныль(электроснабжение СОШ) | 100 | 222
93 | КТП 100кВА №344 | РТ, Кукморский район, н.п.Ядыгерь(электроснабжение СОШ) | 100 | 356
94 | КТП 250кВА №217 | РТ, Кукморский район, н.п.Нырья(электроснабжение СОШ) | 250 | 212
95 | КТП 250кВА №234 | РТ, Кукморский район, н.п.Б.Сардек(электроснабжение гимназии) | 250 | 142.4
96 | КТП 250кВА № 406 | РТ, Кукморский район, н.п.Лельвиж(электроснабжение СОШ) | 250 | 356
97 | КТП 160кВА №308 | РТ, Кукморский район, н.п.Маскара(электроснабжение СОШ) | 160 | 213
98 | КТП 250 кВА №316 | РТ, Кукморский район, н.п.Чура( электроснабжение население,котельная школы,клуб,д/сад,СМС) | 250 | 142.4
99 | КТП 100кВА №231 | РТ, Кукморский район, н.п.Каркаусь(электроснабжение СОШ) | 100 | 43.96
100 | КТП 250кВА №422 | РТ, Кукморский район, н.п.Псяк (электроснабжение СОШ) | 250 | 212
101 | Оборудование ТП-2х250/547 | РТ, Кукморский район, п.Кукмор ул. Ленина (электроснабжение спорткомплекс,РДК,прокуратура) | 2х250 | 212
102 | КТП 250кВа №433 | РТ, Кукморский район, н.п.Качимир (электроснабжение населения) | 250 | 498
103 | КТП 63/395 | РТ, Кукморский район, н.п. Большой Кукмор (электроснабжение населения) | 63 | 85
104 | Оборудование (БКТП-1х400кВА №3750) | РТ, г.Казань, п.Левченко, ул.Ютазинская | 400 | 135
105 | БКТП-2х1250кВА №2135 | РТ, г.Казань, ул.Баумана, 82 | 2х1250 | 164.0426
106 | БКТП - 2х630кВА №2137 | РТ, г.Казань, ул. Чехова, 1А | 2х630 | 260
107 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП8-10 | РТ, г. Набережные Челны, Северо-восточная часть города, жилой комплекс 14/05 | 2х1000 | 136
108 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП8-11 | РТ, г. Набережные Челны, Северо-восточная часть города, жилой комплекс 14/05 | 2х1000 | 296
109 | КТП-630кВА №245П | РТ, Черемшанский район, н.п. Лашманка | 630 | 90
110 | КТП-250КВА, №18П | РТ, Черемшанский район, н.п. Лашманка ДЕМОНТИРОВАН | 250 | 82.7
111 | КТП-63кВА №3778 | РТ, Высокогорский район н.п.Тимошкино | 63 | 222
112 | КТП-250кВА №3400 | РТ, Высокогорский район, н.п.Б.Казаклар | 250 | 160
113 | КТП-160кВА №3033 | РТ, Высокогорский район н.п.Чепчуги (у СОШ) | 160 | 212
114 | КТП-160кВА №3413 | РТ, Высокогорский район н.п.Альдермыш | 160 | 280
115 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №27782 | РТ, г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова, д.10, м/р «Б» | 2х400 | 80
116 | Оборудование ЗТП-2х250кВА №27788 | РТ, г.Азнакаево, Лениногорский тракт Школа №9 | 2х250 | 346
117 | КТП-630кВА №27787 | РТ, г.Азнакаево, Ледовый дворец, ул Султангалиева | 630 | 56
118 | КТП-630кВА №27786 | РТ. г.Азнакаево, Ледовый дворец, ул Султангалиева | 630 | 136
119 | КТП-400кВА №2 | РТ, г.Азнакаево ул. Хасаншиной (бывшая сельхозтехника) | 400 | 136
120 | КТП-180кВА №20503 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Александровка | 180 | 356
121 | КТП-63кВА №21901 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Владимировка | 63 | 120
122 | КТП-63 кВА №27004 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Юлдуз , ул.Нефтяников | 63 | 61
123 | КТП-160кВА №21207 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Благодатное, ул.Садовая | 160 | 40
124 | КТП-63 кВА №21208 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Благодатное, ул.Березовая | 63 | 60
125 | КТП-400кВА №27407 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, ул.Лесная | 400 | 140
126 | Оборудование ЗТП-1х250ВА №27409 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба (ДК им. Гагарина) | 250 | 40
127 | КТП-250кВА №27409а | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба (ДК им. Гагарина) | 250 | 39.3617
128 | КТП-2х630 кВА №27435 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба (ЦРБ) | 2х630 | 320
129 | КТП-400кВА №27431 | РТ, Азнакаевский район, п.Каенлы | 400 | 320
130 | КТП-400кВА №27432 | РТ, Азнакаевский район, п.Каенлы | 400 | 100
131 | КТП-400кВА №27433 | РТ, Азнакаевский район, п.Каенлы | 400 | 476
132 | КТП-400кВА №27434 | РТ, Азнакаевский район, п.Каенлы | 400 | 26
133 | КТП-160кВА №27445 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, ул.Татарстан | 160 | 42
134 | КТП-63кВА №27444 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, церковь | 63 | 360
135 | КТП-160кВА №27446 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, бассейн | 160 | 39
136 | КТП -100кВА №1 | РТ, Азнакаевский район, н.п. Алферовка, ул.Зеленая | 100 | 224
137 | КТП-100кВА №2 | РТ, Азнакаевский район, н.п. Алферовка, ул.Зеленая ДЕМОНТИРОВАН | 100 | 30.4
138 | КТП-100кВА №1 | РТ, Азнакаевский район, н.п. Тетьвельево | 100 | 60
139 | КТП-160кВА №1 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Бирючевка, ул.Школьная | 160 | 120
140 | КТП-160кВА №2 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Бирючевка | 160 | 376
141 | КТП-63кВА №1 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Баланлы, ул.Лесная | 63 | 45
142 | КТП-40кВА №-1 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Ниж.Соколка | 40 | 200
143 | КТП-100кВА №22701 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Каменка | 100 | 6.2
144 | Оборудование ЗТП-№318 1х160кВА | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Бизяки, ул.Новая (электроснабжение детского сада, населения) | 160 | 129
145 | КТП-400кВА №336 | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Монашево (электроснабжение магазина, населения) | 400 | 440
146 | КТП-160кВА б/н | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Псеево (присоединена к ВЛ-6кВ №37-216 ПС "Сетяково", электроснабжение школы) | 160 | 136
147 | КТП-160кВА б/н | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Псеево (присоединена к ВЛ-6кВ №37-219 ПС "Сетяково", электроснабжение школы) | 160 | 264.5
148 | Оборудование ЗТП-№308 1х400кВА | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Тихоново (электроснабжение зверофермы) | 400 | 50
149 | Оборудование ЗТП-№351 1х400кВА | РТ, г.Менделеевск, ул.Зеленая, 12 (электроснабжение теплопункта, населения) | 400 | 420.0851
150 | КТП-160кВА №306 | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Тихоново | 160 | 384.0426
151 | КТП-250кВА №4065 | РТ, г.Казань, п.Киндери, ул.Азина, 65а (электроснабжение школы №166) | 250 | 204.0851
152 | Оборудование ТП-2х400 кВА №196 | РТ, Альметьевский район. ,п.г.т. Н.Мактама поликлиника | 2х400 | 212
153 | Оборудование ТП-2х630 кВА №197 | РТ, Альметьевский район, г.Альметьевск, пр. Строителей | 2х630 | 55
154 | Оборудование ТП-2х630 кВА №213 | РТ , Альметьевский район. г.Альметьевск, ул. Шевченко 142-147 | 2х630 | 0
155 | Оборудование ТП-2х630кВА №190 | РТ, Альметьевский район,г.Альметьевск, ул.Ленина (район "Макдональдс") | 2х630 | 80.64
156 | КТП-100кВА №33617 | РТ, Альметьевский район с.Новое Каширово КТП 33617 СТФ эл.снабжения СТФ) | 100 | 850
157 | КТП-10/0,4 кВ -160 кВА | РТ, Альметьевский район ,с. Кузайкино, Кузайкинская участковая больница | 160 | 1071
158 | КТП-160кВА №4331 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Большие Ключи | 160 | 346
159 | Оборудование ТП-2х630кВА №30-010 | РТ, г. Набережные Челны, ул.40 лет Победы, 48 | 2х630 | 255
160 | КТП-250кВА №63077 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Молодежная 15 (электроснабжение населения"ПУ-94") | 250 | 340
161 | КТП-400кВА №63080 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Кооперативная 170 (электроснабжение Школа № 3) | 400 | 1298.4
162 | КТП-400кВА №63081 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Кооперативная 170 (электроснабжение Школа № 3) | 400 | 10
163 | КТП-63кВА №63803 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Октябрь ("Пилорама") | 63 | 81
164 | КТП-250кВА №63060 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Урожайная 3 ("Сельхозхимия База") | 250 | 40.552
165 | КТП-160кВА №63073 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Пушкина 20 ("РайПО кафе "Дуслык") | 160 | 20.3
166 | КТП-3548 | РТ, Высокогорский район, пос.Шигали (коттеджный поселок) | 25 | 850
167 | КТП-3547 | РТ, Высокогорский район, пос.Шигали (коттеджный поселок) | 40 | 129.9
168 | Оборудование ЗТП-250кВА №128 | РТ, Тюлячинский район, н.п.Узяк (электроснабжение населения, средней школы, мед. склада) | 250 | 118.7
169 | КТП-100кВА №88006 | РТ, Тюлячинский район, н.п.Сауш, (электроснабжение средней школы) | 100 | 535.5
170 | КТП-160кВА №3021 | РТ, Высокогорский район, ст.Бирюли, ул.Сосновая, 9 | 160 | 126
171 | КТП-100кВА №2134 | РТ, Тукаевский район, н.п. Тл. Тамак (электроснабжение населения) | 100 | 10
172 | БКТП-2х63кВА №3858 | РТ, г.Казань, Мамадышский тракт, от т.р. ул.2-я Азинская до т.р. а/д М-7 "Волга" 829 км. | 2х63 | 223
173 | БКТП-2х40кВА №3859 | РТ, г.Казань, Мамадышский тракт, от т.р. ул.2-я Азинская до т.р. а/д М-7 "Волга" 829 км. | 2х240 | 10
174 | КТП-400кВА №4315 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 400 | 567.52
175 | КТП-630кВА №4370 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 630 | 10
176 | КТП-100кВА №10316 | РТ, г.Елабуга | 100 | 25.55
177 | КТП-100кВА №35604 | РТ, Альметьевский район, н.п.Нолинка | 100 | 40.95
178 | Оборудование ЗТП-2х400кВА | РТ, г.Альметьевск, ул.Шевченко, 3 | 2х400 | 600
179 | КТП-630кВА №6072(3869) | РТ, г.Казань, п.Константиновка, Радужный, КТП-630кВА №6072(3869) | 630 | 215
180 | КТП-630кВА №1 | РТ, Рыбно-Слободский МР, н.п.Шумбутское, Шумбутское лесничество Камского лесхоза | 630 | 174.1
181 | КТП-630кВА №2 | РТ, Рыбно-Слободский МР, н.п.Шумбутское, Шумбутское лесничество Камского лесхоза | 630 | 212
182 | КТП-400кВА №44395 | РТ, Агрызский район, н.п. Кичкетан (население) | 400 | 244
183 | БКТП-4х1000кВА №3762 | РТ, г.Казань, ул.Соловецких Юнг. | 4х1000 | 301.5
184 | Оборудование ЗТП-1х400кВА №1755 | РТ, п. Ново-Юдино, ул. Туристическая, 53 | 400 | 210
185 | КТП-400 кВА №3706 | РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, 160 | 400 | 104
186 | КТП-160 кВА №3705 | РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, 160 | 160 | 194.7234
187 | Оборудование ЗТП-2х630 кВА №3722 | РТ, г. Казань, ул Столярова, 15а | 2х630 | 20.45
188 | Оборудование ЗТП-2х250кВА №1788 | г.Казань, Кировский район, п.Залесный | 2х250 | 10
189 | Оборудование ЗТП-1х400кВА №2875 | РТ, г. Казань, ул.Дубравная | 400 | 116.5
190 | КТП-160кВА №2432 | РТ, г. Казань, ул. Южно-Промышленная | 160 | 1685
191 | Оборудование ЗТП-2х630кВА №1698 | г. Казань, ул. Голубятникова | 2х630 | 111
192 | Оборудование ЗТП-2х630кВА №1649 | РТ, г.Казань, ул.Амирхана, 101 | 2х630 | 42.5
193 | Оборудование ТП-2х630кВА №2977 | РТ, г.Казань, ул.Ноксинский спуск, 26 | 2х630 | 66.8511
194 | БКТП-2х1000кВА №4710 | РТ, г.Казань, Кировский район | 2х1000 | 1922.016
195 | БКТП-6/0,4-2х1000кВА №356 | РТ, г.Казань (территория Центрального стадиона) | 2х1000 | 85
196 | КТП-250кВА №1716 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Интернациональная | 250 | 180
197 | КТП-100кВА №7212 | РТ, Лаишевский район. Пригородный лесхоз, 45кв. Матюшинского лесничества, п.Зеленый Бор - 2, ул.Родина, 8А, База отдыха «Волна+» | 100 | 232
198 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №8912 | РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы | 2х400 | 36
199 | КТП-160кВА №7981 | Лаишевский район, н.п.Орел, (ООО "Орловское") | 160 | 287
200 | КТПК-400кВА | РТ, Елабужский район, н.п. Хлыстово | 400 | 345
201 | КТПК-250кВА | РТ, Елабужский район, н.п. Танайка | 250 | 91
202 | КТП-160кВА №1113П | РТ, Мамадышский район, с. Соколка (электроснабжение школы) | 160 | 32.8
203 | КТП-250кВА №1053П | РТ, Мамадышский район, д. Большая Шия (электроснабжение школы) | 250 | 417.7
204 | КТП-100кВА №1032П | РТ, Мамадышский район, н.п. Сокольское лесничество (электроснабжение детского лагеря) | 100 | 10
205 | Оборудование ЗТП-1х100кВА №33618 | РТ, Альметьевский район, с. Новое Каширово | 100 | 260
206 | Оборудование РТП-2х630кВА №111 | РТ, г.Казань, пер. Односторонки Гривки | 2х630 | 669.16
207 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №2006 | РТ, г.Казань, ул.Достоевского, д. 18/75 | 2х400 | 850
208 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №76535 | РТ, Кукморский район, н.п.Кукмор | 2х400 | 156
209 | КТП-250кВА №5823 | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Строителей, 21 | 250 | 123
210 | КТП-400кВА №3907 | РТ, Высокогорский район, н.п.Семиозерка | 400 | 211.7
211 | Оборудование ТП -2х630кВА №2 | РТ, г.Набережные Челны, 46, Тукаевский район, Стройбаза | 2х630 | 212.4
212 | КТПНБ-2х630кВА №1156П | РТ, Мамадышский район, г.Мамадыш, ул.Ленина | 2х630 | 601.6
213 | КТП-100кВА №50143 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 100 | 65
214 | Оборудование ЗТП-100кВА+400кВА №50141 | РТ, с.Сарманово, ул.Советская | 400 | 10
215 | КТП-250кВА №50114 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 10
216 | КТП-250кВА №50119 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 435.5
217 | КТП-250кВА №50158 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 435
218 | КТП-250кВА №50123 | РТ, Сармановский МР,c. Сарманово, ул.Профсоюзная,35 | 250 | 10
219 | КТП-100кВА №2085 | РТ, г.Казань, ул.Петербургская, 26 | 100 | 505.08
220 | Оборудование ТП-2х400кВА №912А | РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 5 | 2х400 | 10
221 | Оборудование ТП-2х630кВА №2653 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 2х630 | 131.5426
222 | Оборудование ТП-2х630кВА №2739 | РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 28 | 2х630 | 279.4
223 | Оборудование ЗТП-2х630кВА №2035 | РТ, г.Казань, ул.Дзержинского, 11А | 2х630 | 212.5
224 | Оборудование ТП-2х630кВА №4061 | РТ, г, Казань, пос.Дербышки, ул. Прибольничная,1 | 2х630 | 801.72
225 | Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,9 кв. м., инв. №92:228:002:000037420, лит. А (БКТП-2х400кВА №4570) | РТ, Зеленодольский район, п. Дубровка | 2х400 | 256
226 | Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 26,5 кв.м., инв. №92:228:002:000037430, лит. Б (КТПП-2х100кВА №4572) | РТ, Зеленодольский район, п.Дубровка | 2х100 | 10
227 | ОборудованиеТП-2х630кВА №2650 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, у дома №16 | 2х630 | 1704.12
228 | Оборудование ТП-2х630кВА №2651 | РТ, г. Казань, ул. Абсалямова, у дома №29 | 2х630 | 36
229 | Оборудование ТП-2х630кВА №2652 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, у дома №18 | 2х630 | 362.2
230 | КТП-400 кВА №7957 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 211
231 | КТП-400 кВА №7995 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 143.3
232 | КТП-400 кВА №7868 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 76.8
233 | КТПН-250кВА №5044 | РТ, г.Казань, пос.Новая Сосновка | 250 | 52.5
234 | БКТП-2х1000кВА №2989 | РТ, г.Казань, ул.Толбухина | 2х1000 | 589.1234
235 | Оборудование ТП-2х250кВА №2053 | РТ, г.Казань, ул.Бутлерова, 35. | 2х250 | 1016.8
236 | Оборудование ТП-2х630кВА №2971 | РТ, г. Казань, ул. Завойского, д.13 | 2х630 | 1067.2
237 | Оборудование ТП-2х1000кВА №4039 | РТ, г, Казань, пос.Дербышки, ул. Прибольничная,1 | 2х1000 | 812.8
238 | КТП-250кВА №7710 | РТ, Лаишевский район, с. Б. Кабаны | 250 | 10
239 | КТП-250кВА №7352 | РТ, Лаишевский район, с.Столбище | 250 | 507
240 | КТП-400кВА №6621 | РТ, Лаишевский район, с.Пелево | 400 | 25
241 | КТП-250кВА №6632 | РТ, Лаишевский район, с.Сокуры | 250 | 479
242 | Оборудование ЗТП-1х250кВА №43024 | РТ, г.Агрыз, ул.К.Маркса, 8 | 250 | 61
243 | КТП-250кВА №6645 | РТ., Лаишевский район, н.п.Зимняя Горка | 250 | 10
244 | КТП-250кВА №6680 | РТ., Лаишевский район, н.п.Зимняя Горка | 250 | 634
245 | Оборудование ТП-2х1000кВА №3871 | РТ, г.Казань, Оренбургский тракт, 138 | 2х1000 | 268
246 | КТПН-160кВА | РТ, г.Альметьевск, ул.О.Кошевого, 42 | 160 | 450.1
247 | Оборудование ЗТП-2х250кВА №290 | РТ, г.Казань, ул.Заводская | 2х250 | 442.2
248 | Оборудование ТП №2227 встроенной в жилой дом. в том числе: 1). Силовой трансформатор ТТ RES - 2х1250кВА -6/0,4кВ - 2шт. РУ-6кВ на базе модульных блоков типа RM-6 из двух секций по 4 ячейки: 1). Ячейка ввода с выключателем нагрузки - 2шт. 2). Ячейка линейная с выключателем нагрузки - 2шт. 3). Ячейка секционная с выключателем нагрузки - 2шт. 4). Ячейка с выключателем нагрузки в цепи силового трансформатора - 2шт | РТ, г.Казань, ул.Муштари, 19 | 2х1250 | 544.1
249 | КТП-400кВА с трансформатором 250кВА | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Яркая | 250 | 849
250 | Оборудование ТП-2х630кВА №2015 | РТ, г.Казань, ул.Тельмана, 23 | 2х630 | 135
251 | КТП-63кВА | РТ, Азнакаевский район, пгт. Актюбинский, ул.Овражная, 4 | 63 | 131
252 | Трансформаторный пункт №6, назначение: Нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 37,2 кв.м, инв. №28529, лит. Г (БКТП-2х1250кВА №6) | Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Рината Галеева, западнее жилого дома №4 | 2х1250 | 76
253 | Трансформаторный пункт №4, назначение: Нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 24,4 кв.м, инв. №28528, лит. Г (БКТП-2х1000кВА №4) | Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Анвара Багаутдинова, южнее домовладения №20 | 2х1000 | 88
254 | КТП-630кВА №11448 | РТ, г.Елабуга, Окружное шоссе, д.21 | 630 | 0
255 | КТП-630кВА №6667 | РТ, Лаишевский район, н.п.Мысовский | 630 | 730
256 | Оборудование ЗТП-1х100кВА №36021 | РТ, Альметьевский район, н.п.Русский Акташ, ул.Школьная, д.2 (электроснабжение школы - интернат) | 100 | 649.4
257 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-№76303 100 кВА 10/0,4кВ | Рт, Кукморский район, с. Асан-Елга | 100 | 799
258 | КТП-250кВА | РТ, Лаишевский район, н.п. Песчаные Ковали | 250 | 776
259 | КТП-400 кВА № 3938 | РТ, г.Казань, п. Царицыно, ул. Гидромонтажников | 400 | 0
260 | КТП-250кВА №4063 | РТ, г.Казань, пос.Киндери, ул.Арская (от ТП №912 до ТП-2х400кВА №912А) | 250 | 83
261 | Оборудование РТП-2х1000кВА в том числе: 1. Силовые трансформаторы ТМГ-1000кВА-2шт; 2. РУ-10кВ с КСО-10-Э1 "Аврора" в количестве 18шт; 3. РУ-0,4кВ с НКУ-ЩО-2000 "Нева" в количестве 4 шт. | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон (в РТП-2х1000кВА) | 2х1000 | 291.4894
262 | 2БКТП-2х1000кВА№4 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1000 | 45
263 | 2БКТП-2х1250кВА №2 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1250 | 177.896
264 | 2БКТП-2х1250кВА №3 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1250 | 74
265 | 2БКТП-2х1250кВА №5 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1250 | 25
266 | 2БКТП-2х1600кВА№1 | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2х1600 | 210
267 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3991 250кВА | РТ, Высокогорский район, н.п. Березовка | 250 | 26
268 | БКТП-2х400кВа № 2141 | РТ, г.Казань, ул. Дзержинского, 5 | 2х400 | 38.9362
269 | БКТП-2х1600кВА №3 (ТП-3) | РТ, г.Альметьевск, микрорайон "Алсу" | 2х1600 | 48
270 | КТП-100кВА №1030 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Большая, 78а | 100 | 83
271 | БКТП-2х1000кВА №23-012 | РТ, г.Набережные Челны, 46 комплекс, пересечение проспекта Сююмбике и проспекта Вахитова | 2х1000 | 63
272 | КТП-250кВА №7050 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 250 | 124
273 | КТП-250кВА №5930 | РТ, г.Казань, н.п.Абу Даби | 250 | 100
274 | БКТП-2х1000кВА №6821 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 100
275 | БКТП-2х1000кВА №6823 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 83
276 | БКТП-2х1000кВА №6824 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 83
277 | БКТП-2х1000кВА №6826 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 83
278 | КТП-250кВА №43029 | РТ, Агрызский район, г.Агрыз, ул.Октябрьская д.25 | 250 | 124
279 | Оборудование ТП-2х630кВА №2660 | РТ, г.Казань, ул.Абсалямова | 2х630 | 31
280 | Оборудование ЗТП-2х250кВА №701154а | РТ, Чистопольский район, г.Чистополь, ул.Мебельная | 2х250 | 115
281 | 2БКТП-2х630кВА №1 | РТ, г.Елабуга, мкр.4-13 | 2х630 | 30
282 | БКТП-1х630кВА №3 | РТ, г.Елабуга, мкр.4-13 | 630 | 12
283 | БКТП-1х400кВА №2 | РТ, г.Елабуга, мкр.4-13 | 400 | 30
284 | БКТП-2х1000кВА №6822 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000 | 290
285 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-№4687 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский район, н.п. Осиново | 250 | 43
286 | Оборудование ТП-2х400кВА №23-010 | РТ, г.Набережные Челны, 47-й комплекс | 2х400 | 50
287 | Оборудование ТП-2х400кВА №2095 | РТ, г.Казань, ул.Хади Такташ, 2 | 2х400 | 83
288 | КТП-400кВА №76412 с трансформатором 160кВА | РТ, Кукморский р-н, н.п.Кукмор | 400 | 81
289 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №529 | РТ, Кукморский район, с. Манзарас, ул.Молодежная, д. 34 | 2х400 | 70
290 | Оборудование ТП-2х630кВА №2670 | РТ, г. Казань, ул. Четаева, 4а | 2х630 | 14
291 | Оборудование ТП-2х630кВА №2671 | РТ, г. Казань, ул. Адоратского, 2а | 2х630 | 83
292 | Оборудование ТП-2х630кВА №2672 | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, 75а | 2х630 | 83
293 | Оборудование ТП-2х630кВА №2673 | РТ, г. Казань, ул. Ямашева, 101 | 2х630 | 10
294 | Оборудование ТП-2х630кВА №2674 | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, 85 | 2х630 | 10
295 | Оборудование ТП-2х400кВА №2970 | РТ, г. Казань, ул. Ноксинский Спуск, 8 | 2х400 | 53
296 | Оборудование ТП-2х400кВА №4942 | РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, 78 | 2х400 | 206.3
297 | БКТП-2х100кВА №2339 | РТ, г.Казань, ул.Подлужная, 74 | 2х100 | 21
298 | КТП-63кВА №9417 | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т.Рыбная-Слобода | 63 | 49.8809
299 | КТП-250 кВА №7178 | РТ, Лаишевский р-н, н.п. Сапуголи, ДПК "Ново Никольское" | 250 | 200
300 | Оборудование ТП-1х160кВА №772084А | РТ, Чистопольский район, н.п.Юлдуз | 160 | 25
301 | БКТП-2х250кВА №3830 | РТ, г.Казань, ул.Оренбургский тракт | 2х250 | 26
302 | Оборудование ТП-2х630кВА №2638 | РТ, г.Казань, ул. Четаева-Мусина | 2х630 | 11
303 | БКТП-№2074 6/0,4 2х1000кВА | РТ, г.Казань, манеж на Центральном стадионе | 2х1000 | 11
304 | 2БКТП-1000кВА №2037 с силовыми трансформаторами 2х630кВА | РТ, г.Казань, ул.Айвазовского, 10/54 | 2х630 | 11
305 | КТП-400кВА №5802 | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Газовая, 4; 4а | 400 | 11
306 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №2661 | РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 24 | 2х400 | 11
307 | КТПН-630кВА №3657 | РТ, г.Казань, н.п.СултанАй | 2х630 | 11
308 | Оборудование ТП-2х250кВА №4090 | РТ, г.Казань, пос. Карьер, ул. Агрызская, 61 | 2х250 | 25
309 | Оборудование ТП-2х250кВА №2073 | РТ, г.Казань, ул.Калинина, 5 | 2х250 | 16
310 | Оборудование ТП-2х630кВА №2009 | РТ, г.Казань, ул.Тази Гиззата, 15 | 2х630 | 54
311 | КТП-250кВА №1018 | РТ, Нижнекамский район, в р-не н.п.Новосел | 250 | 3.1702
312 | КТП-250кВА №1019 | РТ, Нижнекамский район, в р-не н.п.Новосел | 250 | 2.0085
313 | КТП-250кВА №1079 | РТ, Нижнекамский район, в р-не н.п.Ильинка | 250 | 39.2426
314 | КТП-400кВА №1073 | РТ, Нижнекамский район, в р-не н.п.Синтяк | 400 | 74
315 | КТП-630кВА №1063 | РТ, Нижнекамский район, н.п.Березовая Грива | 630 | 34.5
316 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-250 кВА | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т.Рыбная-Слобода, 50 лет октября | 250 | 210
317 | КТП-400кВА | РТ, Альметьевский район, ст. Калейкино (электроснабжение населения) | 400 | 496
318 | Оборудование ТП-2х1000кВА+2х630кВА №53 | РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова (МУ СОК "Трудовые резервы") | 2х630 | 7.9043
319 | КТП-250кВА №1935 | РТ, г.Казань, п.Нокса, СНТ "Ноксинское" | 250 | 101.1702
320 | КТП-250кВА №2535 | РТ, г.Казань, ул.4-ая Муромская, СНТ "Энергетик" | 250 | 85
321 | КТП-100кВА №4089 | РТ, Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, СНТ "Движенец" | 100 | 83
322 | КТП-100кВА №4090 | РТ, Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, СНТ "Локомотив" | 100 | 10
323 | КТП-100кВА №4361 | РТ, Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, СНТ "Подлесное" | 100 | 258.617
324 | КТП-160кВА №4044 | РТ, Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, СНТ "Радуга" | 160 | 336.0426
325 | КТП-100кВА №4041 | РТ, Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, СНТ Сад №6 "Лесной" | 100 | 92.5
326 | КТП-100кВА №4046 | РТ, Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, СНТ "Солнечный" | 100 | 64.5
327 | КТП-100кВА №4047 | РТ, Зеленодольский район, п.г.т. Васильево, СНТ "Лето" | 100 | 44.8
328 | КТП-160кВА №4495 | РТ, Зеленодольский район, н.п. Октябрьское, СНТ "Имэнлек" | 160 | 34.2
329 | КТП-160кВА №7723 | РТ, Лаишевский район, п. Песчаные Ковали, СНТ "Ромашка-2" | 160 | 15.5
330 | КТП-160кВА №2105 | РТ, Тукаевский район, н.п.Ильбухтино, СНТ "Малиновка-1" | 160 | 32.5
331 | КТП-630кВА №2114 | РТ, Тукаевский район, н.п.Б.Шильна, СНТ "Шильна" | 630 | 34.4
332 | КТП-250кВА №2259 | РТ, Тукаевский район, н.п.Н.Ерыклы, СНТ "Возрождение" | 250 | 12.5
333 | КТП-400кВА №2048 | РТ, Тукаевский район, н.п.Н.Ерыклы, СНТ "Возрождение" | 400 | 52
334 | КТП-250кВА №2016 | РТ, Тукаевский район, н.п.Ст.Ерыклы, СНТ "Малиновка" | 250 | 16.3
335 | КТП-250кВА №2078 | РТ, Тукаевский район, н.п.Князево, СНТ "Урожай" | 250 | 15.3
336 | КТП-100кВА №2157 | РТ, Тукаевский район, н.п.Князево, СНТ "Урожай" | 100 | 2
337 | КТП-250кВА №2161 | РТ, Тукаевский район, н.п.Нижний Суык-Су, ПОСК ДСК "ПО Камгэсэнергострой" | 250 | 23
338 | КТП-100кВА №775006А | РТ, Чистопольский район, н.п.Змеево, СНТ "Водник" | 100 | 32
339 | КТП-100кВА №775002А | РТ, Чистопольский район, н.п.Змеево, СНТ "Дружба" скважина | 100 | 12
340 | КТП-100кВА №775007А | РТ, Чистопольский район, н.п.Малые реки, СТ "Ремонтник" | 100 | 12.6
341 | КТП-160кВА №729066А | РТ, Чистопольский район, н.п.Хилиновка, ДСиОПК "Автомобилист" | 160 | 25.3
342 | КТП-250кВА №3522 | РТ, Высокогорский район, д. Щербаково, СНТ "Кактус-74" | 250 | 52.3
343 | БКТП-2х1000 кВА №6825 | РТ, г. Казань, ул. Гареева (территория жилого комплекса Соловьиная роща) | 2х1000 | 403
344 | КТП-250кВА №28-П | РТ,Верхнеуслонский район, с. Ташевка, СНТ "Взлет-7" | 250 | 22
345 | КТП-160 кВА №49-П | РТ,Верхнеуслонский район, н.п. Ключищи, СНТ "Чишмэ" | 160 | 15
346 | КТП-160кВА №8828 | РТ, Пестречинский район, н.п. Шихазда, СНТ "Энтузиаст" | 160 | 17.8
347 | КТП-250кВА №8719 | РТ, Пестречинский район, с.Карповка, СНТ "Алмагач" | 250 | 23.3
348 | КТП-250кВА №8720 | РТ, Пестречинский район, с.Карповка, СНТ "Алмагач" | 250 | 24.2
349 | КТП-250кВА №8825 | РТ, Пестречинский район, н.п.Арышхазда, СНТ "Весна" | 250 | 22
350 | Оборудование ТП-2х400кВА №3878 | РТ, г.Казань, пос. Вознесенское, ул. Динмухаметова | 2х400 | 85
351 | КТП-630кВА №6065 | РТ, г.Казань, Константиновка, пос. Радужный | 630 | 45.3
352 | КТП-100кВА №76402 | РТ, Кукморский район, н.п. Б.Кукмор, АЗС, гостиница "7-ой км" | 100 | 25.6
353 | КТП-160кВА №76499 | РТ, Кукморский район, г. Кукмор | 160 | 33.6
354 | КТП-160кВА №73170 | РТ, Кукморский район, н.п. Русь | 160 | 23
355 | КТП-160кВА №76560 | РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул Коммунальная, д.42 | 160 | 15
356 | КТП-250кВА №76561 | РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул Коммунальная, д.42 | 250 | 12
357 | КТП-400кВА №6690 | РТ, Лаишевский район, с. Курманаково | 400 | 32
358 | КТП-250кВА №9245 | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т. Рыбная Слобода (ГАУЗ "Рыбно-Слободская ЦРБ") | 250 | 15
359 | КТП-400кВА №9294 | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т. Рыбная Слобода (ГАУЗ "Рыбно-Слободская ЦРБ") | 400 | 18
360 | КТП-250кВА №9231 | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т. Рыбная-Слобода | 250 | 45
361 | КТП-63кВА №9266 | РТ, Рыбно-Слободский район, н.п.Наратлы | 63 | 10
362 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8680 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Пестречинский район, н.п. Пестрецы, ул. Казанская, д.15 | 400 | 52
363 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-18 2х400кВА 10/0,4кВ | РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д.9А | 2х400 | 20
364 | КТП-160кВА №5072 | РТ, г. Набережные Челны, Промзона, ул. Моторная 2/15 | 160 | 12
365 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-105 100кВА/10/0,4кВ, | РТ, Апастовский район, пгт Апастово,ул.М.Джалиля | 100 | 34
366 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-533 63 кВа/10/0,4 кВ", | РТ, Апастовский район, пгт Апастово,ул.Подгорная,д.№2Б | 63 | 10
367 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-534 63 кВа/10/0,4 кВ | РТ, Апастовский р-н,пгт Апастово,Северо-Западная окраина | 63 | 10
368 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-6034 2х630кВ | РТ, Нижнекамский район г.Нижнекамск, ул. Тукая, д.27 | 2х630 | 230
369 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-6933 400кВА 6/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ж.м. Карьер, ТСН "Компрессор" | 400 | 100
370 | Подстанция трансформаторная комп-ная КТП-1790 180кВА 6/0,4кВ, | г. Казань,ул.Красногорская,39 СНТ З-да ОАО "Сантехприбор" | 180 | 230
371 | Подстанция трансформаторная комп-ная КТП-1 630кВА 6/0,4кВ | РТ, г.Казань,ул.Лагерная,СНТ "Волга" В/Ч 63778 МО Росс | 630 | 11
372 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-783 160кВА 6/0,4кВ, | РТ, г. Казань,ул.Лагерная,СНТ Сад №2 АО "КВЗ" | 160 | 11
373 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х160кВА ЗАГС | РТ, г. Набережные Челны, проспект Чулман, 73 ЗАГС | 2х160 | 32
374 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4268 100кВА 10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский н,СНТ Строитель | 100 | 21
375 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х1000кВА №10-12, | РТ, г. Набережные Челны, ул.Камаз Мастер, 18 комплекс | 2х1000 | 450
376 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х1000кВА №5-14, | РТ, г. Набережные Челны, 62 комплекс | 2х1000 | 320
377 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-2х1250кВА №18-8, | РТ, г. Набережные Челны, 35 комплекс | 2х1250 | 521
378 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-25П,100кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский р-н,СТ "Родник" | 100 | 12
379 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5131 250кВА 10/0,4кВ, | РТ, г.Казань, СНТ сад №11 КАПО им.Горбунова | 250 | 32
380 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1569 630кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань,ж.м.Сухая река,СТ №2 ПО "Элекон" | 630 | 62
381 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-11 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, СНТ "Нектар" | 400 | 52
382 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3252 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район, с.Бимери,СНТ "Швейник" | 250 | 54
383 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3538 250кВА 10/0,4кВ, | РТ, Высокогорский район, с.Чепчуги,СНТ Калининец | 250 | 34
384 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3539 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район СНТ "Калининец" | 250
385 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3591 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район,СНТ Калининец | 160
386 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-935 630кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с.Калмаш, СНТ"Дружба" | 630
387 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4975 100кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район, НСТ "Колос"КГСХА | 100
388 | Трансформаторная подстанция комплектная КТП-7860 400кВА 10/0,4кВ пл.3,1кв.м. | РТ, Лаишевский район, с.Столбищенское, с,Усады, ул.Мичуринская,д.11 | 400
389 | Оборудование ТП-1х100кВА №3950 | РТ, г.Казань, п.М.Клыки, ул.Б.Красная, 122А; Школа №118 (от ТП №3950 до ТП-2х400кВА №912А) | 100
390 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5074 400кВА 6/0,4кВ | РТ, г. Казань,ул.5-ая Станционная, СНТ "Дружба" | 400
391 | Подстанция трансформаторная комплектнаяКТП-8954 250кВА 10/0,4кВ | РТ,Пестречинский р,ОНОЧСТ "Заречье-2 | 250
392 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7718,250кВА 10/0,4кВ, | РТ, Лаишевский район, с. Песчаные Ковали, СНТ "Нептун" | 250
393 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7138 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Столбище, СНТ "Горизонт" | 250
394 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7887 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Столбище, СНТ "Горизонт" | 160
395 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10469 100кВА 6/0,4кВ, | РТ, Елабужский р-н, ДПК "Дружба" | 100
396 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-179 63кВА 10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский р,СНТ Гари-2 | 63
397 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-545 63 кВа/10/0,4 кВ, | РТ, Апастовский р-н,Восточная окраина ОТКЛЮЧЕН | 63
398 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-Миранда 160кВА 6/0,4кВ | РТ, Альметьевск,ул.Ленина,д30 | 160
399 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-16-014ю 2х1000кВА 6/0,4кВ,2007г | РТ,г.Набережные Челны,п.ЗЯБ,ул.Низаметдинова,д.29 | 2х1000
400 | Оборудование ТП-№531 2х160кВА, 1968 | РТ, Кукморский район, пгт. Кукмор, ул. Восточная, д.33а | 2х160
401 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-4491 100кВА 6/0,4кВ | РТ, г. Казань,ул.Займищенская,СНТ "Чайка" | 100
402 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2089 400кВА 6/0,4кВ, 2016г | Тукаевский р,ДНТ "Сосновый бор" | 400
403 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Тукаевский р,с.Семекеево,СНТ "Ленар" | 160
404 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-938 400кВА 10/0,4кВ, | РТ, Тукаевский район, с. Новотроицкое, СНТ "Бумажник" | 400
405 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3749 160кВА 10/0,4кВ,1990г, | РТ, Арский район, н.п. Кишметьево, ТСН "Тайфун" | 160 | 26.32
406 | КТП-43 160кВА 10/0,4кВ,1988г, | РТ, Кайбицкий район, н.п. Б.Кайбицы, ул. Солнечный бульвар, 12 | 160 | 32.22
407 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-562 100кВА 6/0,4кВ,2015г, | РТ, г. Казань, Кировский район,пер.Дружный | 100 | 53.32
408 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10468 100кВА 6/0,4кВ, | РТ, Елабужский р,г.Елабуга,микрорайон Танайка, СО "Нефтяник" | 100 | 56.68
409 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-3806 2х160кВ,1999г, | РТ, г.Казань,ул.Кул Гали,2а | 2х160 | 52
410 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3927 100кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ж.м. Аки, СНТ "Сирень-ГИПО" | 100 | 56.1
411 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3926 100кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань,ж.м.Аки, СНТ "Овражек" | 100 | 23.5
412 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4970 400кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ТСН"Меховщик-3" | 400 | 235
413 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3430 160кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, СНТ "Овощник-1" | 160 | 60
414 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-979 100кВА 6/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ТСН "Заря" | 100 | 40.2
415 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3553 160кВА 10/0,4кВ,2009г, | РТ, г. Казань,СНТ"Вишенка" | 160 | 10
416 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4764 1000кВА 6/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ул.2-ая Аракчинская, СНТ "Залив" | 100 | 10
417 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-526 100кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ДНТ "Березка" | 100 | 15
418 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-563 400кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ул. Харьковская, СНТ "Сирень-1" | 400 | 0
419 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3520 160кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ж.м.Кадышево,НСТ "Солонка" | 160 | 0
420 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3812 160 кВА 10/0,4 кВ,1999г, | РТ, Высокогорский р-н,с.Дубъязы,ул.Каракуль,д.25 | 160 | 25
421 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-11356 160кВА 6/0,4кВ, | РТ, Елабужский район,г.Елабуга,пр.Мира,СНТ"Весна" | 160 | 23
422 | КТП-№26П 160кВА, 2007г, | РТ, Спасский р-н, г. Болгар, ул. Нефтебазовская | 160 | 25
423 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7678 250кВА 10/0,4кВ, 1987г | РТ,Лаишевский р-н,с.Тетеево, СТ"Идель" | 250 | 0
424 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7198 100кВА 10/0,4кВ,1982г | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Березка" при МВД РТ | 100 | 0
425 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7953 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский р-н,СТ № 11Сатурн " | 160 | 0
426 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7153 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, д. Орёл, СТ №11 "Сатурн | 250 | 25
427 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7412 160кВА 10/0,4кВ,2015г | РТ, Лаишевский район, д. Чистое Озеро, СНТ "Чистое Озеро" | 160 | 13
428 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-6773 250кВА 10/0,4кВ, 2016г | РТ, Лаишевский район, с. Егорьево, СНТ "Егорьево" | 250 | 32
429 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-933 630кВА 6/0,4кВ, | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, СНТ "Лазурный" | 630 | 15
430 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-934 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, СНТ "Лазурный" | 400 | 0
431 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-936 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, СНТ "Дружба" | 400 | 21
432 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-937 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, п. совхоза Татарстан (отпайка от опоры №21 ВЛ-6кВ Ф-04 ПС "Татарстан" на КТП-937, до границы земельного участка СНТ "Тополя") | 400 | 230
433 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-939 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский р, СНТ "Чулман" | 400 | 20
434 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-20П 60кВА 10/0,4кВ,1985г | РТ, Алексеевский р,СНТ Березка | 60 | 10
435 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-47П 100кВА 6/0,4кВ,1973г | РТ, Бугульминский район, г. Бугульма, СНТ "Полевик" | 100 | 0
436 | Подстанция трансформаторная ком-ая КТП-152 100кВА 10/0,4кВ,1990г | Зеленодольский р, СНТ Гари Ближние | 100 | 0
437 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-92П 100кВА 6/0,4кВ,1971 | Верхнеуслонский р,СНТ "Электрон | 100 | 20
438 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-91П 250кВА 6/0,4кВ,1971г | Верхнеуслонский р,СНТ "Вираж" | 250 | 32
439 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 132П, 100кВА 6/0,4кВ,1990г | РТ, Верх-кий р,СНТ Набережный | 100 | 22
440 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-338 250кВА | РТ, Апастовский район, п.г.т. Апастово, ул. Красноармейская, 93 | 250 | 15
441 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-64 250кВА | РТ, Апастовский район, п.г.т. Апастово, ул. Красноармейская, 93 | 250 | 0
442 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-200 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Камско-Устьинский район,с.Теньки | 250 | 52
443 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-276П 1х400кВА 6/0,4кВ | РТ, Бугульминский район, п.г.т.Карабаш | 400 | 20
444 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8829 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Пестречинский р,СТ "Архитектор" | 250 | 15
445 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7292 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Пестречинский р-н., СНТ "Алан" | 250 | 30
446 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-990 320кВА 6/0,4кВ, | РТ,г.Казань,ул.Сибирский тракт,14 | 320 | 0
447 | КТП-250кВА №5261 | РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, Трубный проезд | 250 | 25
448 | КТП-160кВА №501 | РТ, Кайбицкий район, с. Фёдоровкое, ул. Пролетарская, д.54 | 160 | 13.25
449 | КТП-250кВА №222-П | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Никольский | 250 | 15.98
450 | КТП-250кВА №223-П | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Никольский | 250 | 63.2
451 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП- 3789 250 кВА/10/0,4 кВ | РТ, г. Казань,818 км,трассы М7, ГК «Дубай» | 250 | 23.5
452 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-111-П 160кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Десятидворка СНТ "Тополек" | 160 | 25.5
453 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-112-П 250кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши СНТ "Родничок" | 250 | 33.2
454 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-113-П 160кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Пятидворка СНТ "Разведчик" | 160 | 22.3
455 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-114-П 250кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши ДСНТ "Пион" | 250 | 54
456 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-115-П 160кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши СНТ "Вогонник" | 160 | 10
457 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-124-П 160кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши СНТ "Сад №6" КАПО им. С.П. Горбунова | 160 | 10
458 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-129-П 630кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. П.Моркваши СНТ "Агрострой" | 630 | 120
459 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-168-П 160кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Услон, СНТ "Горный1,2 сад№6" | 160 | 0
460 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-184-П 160кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши СНТ "Тазылык" | 160 | 12.3
461 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-263-П 250кВа/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, Набережно-Морквашское СП СНТ "Родник" | 250 | 36.6
462 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3828 250 кВа/10/0,4 кВ | РТ, г. Казань, ж.м. Вишневка (ДНТ "Вишневый Сад") | 250 | 32.2
463 | КТП-44П 250кВА 10/0,4кВ, | РТ, Верхнеу-ский р, СНТ Якорь | 250 | 22
464 | КТП-400кВА №6042 | КТП-400кВА №6042, РТ,г.Казань,н.п.Абу Даби, БП-002560, 181 | 400 | 32
465 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА 6/0 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА 6/0,4кВ,РТ, г.Казань,Кировский р, СНТ "Журналист, БП-002547, 181 | 100 | 33
466 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА 10/0,4 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА 10/0,4кВ",РТ, Зеленодольский р-н, СНТ "Пчелка", БП-002470, 181 | 100 | 10
467 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10489 63кВА 6/0 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10489 63кВА 6/0,4кВ РТ,г. Елабуга, ДПК"Дружба", БП-002553, 181 | 63 | 15
468 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3523 160 кВа/10/0,4 кВ | РТ, Высокогорский район, Семиозерское СП | 160 | 25
469 | КТП-7 250 кВа/6/0,4 кВ | РТ, Набережные Челны,ул. Старосармановская | 250 | 63
470 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3678 (ТМГ-160кВА.) 160 кВа/10/0,4 кВ | РТ, Высокогорский район, с. Высокая гора, ул. Центральная д.7А | 160 | 25
471 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-104ю-100кВа 6/0,4кВ | РТ, г.Набережные Челны,Сармановский Тракт д.64Б | 100 | 45
472 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5132 630кВа/6/0,4кВ | РТ, г.Набережные Челны, Резервный проезд 43/18 | 630 | 35
473 | КТП-400кВА №1787 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Школьная | 400 | 64
474 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7525 10/0,4кВ250кВа | РТ, Лаишевский район н.п. П.Ковали | 250 | 52
475 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-383П 2х250кВА 6/0,4кВ | РТ, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Белинского, д.7 | 2х250 | 210
476 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-248-П 6/0,4кВ/630кВа | РТ, Верхнеуслонский район, д.Студенец | 630 | 33
477 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-79-П 400кВа/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Шеланга, ул. Сайдашева | 400 | 46
478 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-94П 160кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ №12 "КАПО им. С.П.Горбунова" | 160 | 75
479 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-95П 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ №12 "КАПО им. С.П.Горбунова" | 400 | 23
480 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-96П 100кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ №12 "КАПО им. С.П.Горбунова" | 100 | 12
481 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-99П 160кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ "Идель" | 160 | 10
482 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-72П 63кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ "Идель" | 63 | 0
483 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-189П 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д. Студенец, СНТ "Студенец" | 400 | 130
484 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-148П 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д. Студенец, СНТ "Весна" | 400 | 95
485 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-188П 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д. Студенец, СНТ "Студенец-3" Казаньстройтранс | 250 | 45
486 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-56П 160кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д. Студенец, СНТ "Пламя" | 160 | 84
487 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-169П 160кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ "Шиповник №8 (1,2)" | 160 | 75
488 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-167П 100кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ "Шиповник №8 (1,2)" | 100 | 10
489 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-98П 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ "Грушовка" | 250 | 0
490 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-12П 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д. Студенец, СТ ОАО "КМПО" сад №13 | 400 | 21
491 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-153П 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д. Студенец, СТ ОАО "КМПО" сад №13 | 400 | 22
492 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-152П 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д. Студенец, СТ ОАО "КМПО" сад №13 | 250 | 47
493 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-116П 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Набережные Моркваши, СНТ "Южный" | 250 | 84
494 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-171П 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д. Студенец, СНТ "Домостоитель" КДСК | 250 | 56
495 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-217П.1 160кВа 6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Верхний Услон | 160 | 24
496 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-217П.2 160кВа 6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Верхний Услон | 160 | 22
497 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-2069 2х630 кВа/6/0,4 кВ | РТ, Казань, Кремлевская набережная | 2х630 | 120
498 | БКТП-2х1000кВА №6097 | РТ, г.Казань, ул.Ч. Айтматова, 11 | 2х1000 | 553
499 | БКТП-2х1000кВА №6099 | РТ, г.Казань, ул.Ч. Айтматова, 11 | 2х1000 | 552
500 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-6687 630 кВа/10/0,4 кВ | РТ, Лаишевский район, н.п. Именьково, ДНТ "Именьковское" | 630 | 33
501 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4619 400 кВа/10/0,4 кВ | РТ, Зеленодольский р-н, сп Октябрьское | 400 | 63
Исполнитель |  |  |  | /_____________/