## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за сентябрь 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | от рассечки ТП№1874 и ТП№1897 до ТП-2х630кВА №3855 | КЛ | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-01 11:55
2 | от БКТП-2х1000кВА №3865 до ТП-2х630кВА №2898 | КЛ | 2020-09-01 09:52 | 2020-09-01 16:20
3 | ПС 35 кВ Фаевка ВЛ 6 кВ ф.65-01 | ВЛ | 2020-09-01 23:52 | 2020-09-02 00:20
4 | отпайка от опоры №17 ВЛ-10кВ №14 ПС"Киндери" на КТП-160кВА №3909 | ВЛ | 2020-09-02 08:52 | 2020-09-02 11:20
5 | отпайка от опоры №330 ВЛ-10кВ №21 ПС "Бройлерная" на КТП-630кВА №1063 | ВЛ | 2020-09-02 08:58 | 2020-09-02 08:59
6 | отпайка от опоры №119 ВЛ-10кВ №104 ПС "Макаровка" до КТП-630кВа №3546 | КЛ | 2020-09-02 09:52 | 2020-09-02 13:20
7 | отпайка от опоры №85 ВЛ-10кВ №1 ПС "Лаишево" до КТП-630кВА №6667 | ВЛ | 2020-09-04 11:11 | 2020-09-04 15:30
8 | отпайка от опоры №64 ВЛ-10кВ №12 РП "Сокуры" на КТП-250кВА №6680 | ВЛ | 2020-09-05 10:30 | 2020-09-05 16:20
9 | КТП-400кВА №6621 | ТП | 2020-09-06 08:00 | 2020-09-06 16:00
10 | отпайка от опоры №133 ВЛ-10кВ №621-05 на КТП-63кВА №6582 | ВЛ | 2020-09-06 09:00 | 2020-09-06 15:00
11 | КТП-100кВА №6636 | ТП | 2020-09-07 09:23 | 2020-09-07 11:20
12 | от ТП №318 до ТП №2137 | КЛ | 2020-09-11 09:20 | 2020-09-11 14:20
13 | от РТП №104 до ТП-2х630кВА №2671 л.2. | КЛ | 2020-09-15 12:00 | 2020-09-15 16:30
14 | от ТП №178 до ЗТП-2х250кВА №290 | КЛ | 2020-09-16 11:45 | 2020-09-16 16:55
15 | от ТП №2709 до ТП-2х630кВА №2739 | КЛ | 2020-09-19 08:40 | 2020-09-19 15:20
16 | от ТП №1947 до ТП №1968 | КЛ | 2020-09-20 08:30 | 2020-09-20 17:00
17 | от БКТП №2259 до ЗТП-2х400кВА №2006 | КЛ | 2020-09-21 11:30 | 2020-09-21 11:55
18 | от ТП-2х630кВА №2653 до ТП-2755 | КЛ | 2020-09-24 08:00 | 2020-09-24 10:55
19 | от ТП-2х630кВА №2653 до ТП-2х630кВА №2788 | КЛ | 2020-09-25 08:33 | 2020-09-25 13:15
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/