## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за октябрь 2021 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ВЛИ-0,4кВ от КТП - 22004 | ВЛ | 2021-10-11 15:07 | 2021-10-11 16:33
2 | ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Кузембетьево | ВЛ | 2021-10-16 04:51 | 2021-10-16 05:09
3 | ВЛ 6 кВ ф.65-01 | ВЛ | 2021-10-18 11:50 | 2021-10-18 14:00
4 | ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП-608 | ВЛ | 2021-10-25 11:41 | 2021-10-25 12:43
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/