## для ГКРТТ
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан "Электрические сети"
Сводные данные об аварийных отключениях за 2021 год по границам территориальных зон деятельности сетевой организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Мероприятия по устранению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | КТП-2108 | РТ, Тукаевский район, НПИЗЖ «Алан» | 19,49 2021.01.23 | 23,45 2021.01.23 | Дефекты монтажа | Произвести ТО, организационные мероприятия
2 | КЛ-10 кВ ТП-3574 - ТП-3575 | г. Казань, ул. Дементьева | 20,07 2021.01.27 | 23,10 2021.01.27 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
3 | КТП-7195, КТП-7198, КТП-7926, КТП-7981 | РТ, Лаишевский район | 10,40 2021.02.05 | 10,42 2021.02.05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
4 | БКТП-3750 | РТ, г. Казань, п. Левченко, ул. Ютазинская | 07,13 2021.02.09 | 07,56 2021.02.09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
5 | Оборудование ТП-1649 и ТП-1698 | РТ, г.Казань, ул.Амирхана | 20,38 2021.02.16 | 23,50 2021.02.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
6 | ЗТП-1788 2С | РТ, г. Казань, Кировский район, п. Залесный | 18,20 2021.02.22 | 19,20 2021.02.22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
7 | КЛ-10 кВ ТП-21-019 яч.4 до 2БКТП-2х160 ЗАГС | РТ, г. Набережные Челны, Автозаводский район | 00,43 2021.03.17 | 00,43 2021.03.17 | Дефекты монтажа | Произвести замену поврежденного участка
8 | ЗТП-1788 РУ-10 кВ 2С | РТ, г. Казань, Кировский район, п. Залесный | 09,50 2021.03.18 | 12,44 2021.03.18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
9 | КЛ-10 кВ ТП-2962 - ТП-2961 л.2 | РТ, г. Казань, Советский р-н | 19,11 2021.03.25 | 20,27 2021.03.25 | Дефекты монтажа | Произвести замену поврежденного участка
10 | КТП-2130 | РТ, г. Набережные челны, Тукаевский р-н | 08,07 2021.03.28 | 08,39 2021.03.28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
11 | КЛ-0,4 кВ от ТП №199 до ВРУ | РТ, г. Казань, ул. Хороводная, 50 | 22,45 2021.04.03 | 23,37 2021.04.03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
12 | КЛ-0,4 кВ от ТП-11ю | РТ, г. Набережные Челны, Комсомольский район | 17,09 2021.04.12 | 18,09 2021.04.12 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
13 | ВЛ-10 кВ Ф.9 ПСР Мусабай Завод | РТ, г. Набережные Челны, Тукаевский район, СНТ Чулман | 02,45 2021.04.18 | 03,45 2021.04.18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
14 | ЗТП-7860 | РТ, Лаишевский район, с. Усады, ул. Мичуринская, 11 | 06,00 2021.04.19 | 07,55 2021.04.19 | Отключение (повреждение) оборудования находящегося на балансе потребителя | Организационные мероприятия
15 | КЛ-0,4кВ с ТП-19-6 РУ-0,4 кВ руб.8 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Набережные Челны, Автозаводский район | 11,18 2021.04.26 | 12,18 2021.04.26 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
16 | КЛ-10 кВ от РП №141 до БКТП-2х1000кВА №6097 | РТ, г. Казань, ул. Айтманова | 09,30 2021.04.30 | 09,44 2021.04.30 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
17 | отпайка от опоры №85 ВЛ-6кВ ПС Камаз-2 ф-2-16 до опоры №85/36 на КТП №5166Т | РТ, г. Набережные Челны, Тукаевский район | 11,30 2021.05.01 | 15,07 2021.05.01 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
18 | КТП-152 | РТ, Зеленодольский р-н, СНТ Гари Ближние | 15,00 2021.05.15 | 16,58 2021.05.15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
19 | БКТП-2339 | РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 74 | 08,55 2021.05.16 | 10,32 2021.05.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
20 | КТП-2231/630, 2232/250, 2233/160 | РТ, Тукаевский район, н.п. Мрясево | 10,35 2021.05.21 | 10,35 2021.05.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
21 | ЗТП-23-010 | РТ, г. Набережные челны, 46, 47-микрорайон | 20,27 2021.05.27 | 21,09 2021.05.27 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
22 | ЗТП-1788 РУ-10 кВ 2С | РТ, г. Казань, Кировский район, п. Залесный | 12,40 2021.05.31 | 14,37 2021.05.31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
23 | КТП-50158 | РТ, Сармановский р-н, с. Сарманово, ул. Профсоюзная | 14,04 2021.06.09 | 14,54 2021.06.09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
24 | КЛ-10 кВ от РП №141 до БКТП-2х1000кВА №6097 л.2 | РТ, г. Казань, ул. Айтманова | 11,27 2021.07.02 | 12,10 2021.07.02 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
25 | БКТП-2154 | РТ, г. Казань, ул. Галактионова | 11,52 2021.07.06 | 12,50 2021.07.06 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
26 | ТП-2535 | РТ, г. Казань, СНТ "Энергетик" | 11,54 2021.07.13 | 12,47 2021.07.13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
27 | КЛ-0,4 кВ Ф.1 КТП-935 | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, СНТ "Дружба" | 19,00 2021.08.07 | 20,01 2021.08.07 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
28 | ТП-30-10 | РТ, г. Набережные Челны, ул.40 лет Победы, 48 | 16,40 2021.08.17 | 17,40 2021.08.17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
29 | КТП-8611 | РТ,Пестречинский р-н, ЖБК 70-Ромашка | 00,58 2021.08.25 | 01,58 2021.08.25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
30 | КЛ-0,4 кВ от БКТП-2210 до ВРУ | РТ, г.Казань, ул.Островского, 107 | 15,22 2021.08.29 | 16,33 2021.08.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
31 | КТП-2108 | РТ, Тукаевский р-н, НПИЗЖ "Алан" | 2021-09-01 13:00 | 2021-09-01 14:46 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
32 | КТП-6680, 6645 | РТ, Лаишевский р-н, н.п. Зимняя Горка | 2021-09-01 02:03 | 2021-09-01 04:39 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
33 | КТП-160кВА №7981 | РТ, Лаишевский р-н, н.п. Орел | 2021-09-03 08:05 | 2021-09-03 08:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
34 | КТП-100кВА №7198 | РТ, Лаишевский р-н, с. Никольское, СНТ Березка при МВД | 2021-09-03 08:05 | 2021-09-03 08:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
35 | КТП-250кВА №7926 | РТ, Лаишевский р-н, с. Никольское, СНТ "Титан" | 2021-09-03 08:05 | 2021-09-03 08:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
36 | КТП-160кВА №3596 | РТ, Высокогорский р-н, н.п. Бирюли | 2021-09-03 09:05 | 2021-09-03 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
37 | КТП-400кВА №3212 | РТ, Высокогорский р-н, н.п. Бирюли | 2021-09-03 09:05 | 2021-09-03 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
38 | КТП-1х630кВА №3729 | РТ, Высокогорский р-н, н.п. Бирюли | 2021-09-03 09:05 | 2021-09-03 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
39 | КЛ-6 кВ ТП-1017 - ТП-2158 | РТ, г. Казань, ул. Х. Такташа | 2021-09-14 11:10 | 2021-09-14 12:30 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
40 | КЛ-6кВ ТП-299 - ЗТП-2121 | РТ, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Толстого, 14а | 2021-09-15 10:58 | 2021-09-15 11:30 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
41 | КЛ-10 кВ от ТП №2653 до ТП №2788 Л.1 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 2021-09-30 14:56 | 2021-09-30 15:41 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
42 | КЛ-10 кВ от ТП №2653 до ТП №2788 Л.2 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 2021-10-02 09:58 | 2021-10-02 10:31 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
43 | КЛ-0,4 кВ ТП-11ю п.9 р.4-щ.2 ЦСО | РТ, г. Набережные челны, Комсомольский р-н | 2021-10-16 09:37 | 2021-10-16 10:37 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
44 | БКТП-3726 | РТ, г. Казань, ул. Соловецких Юнг | 2021-10-19 21:46 | 2021-10-19 21:56 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
45 | КЛ-0,4 кВ от ТП-839 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Братьев Касимовых | 2021-10-26 16:31 | 2021-10-26 17:42 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
46 | ВЛ 10кВ ф.109 ПС Ильбухтино на КТП 2109 | РТ, Тукаевский р-н, НПИЗЖ "Алан" | 23,58 2021.11.06 | 00,58 2021.11.07 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
47 | КЛ-10 кВ от РТП №104 до ТП-2671 | РТ, г. Казань, ул. Адоратского | 01,20 2021.11.12 | 01,55 2021.11.12 | Дефекты монтажа | Произвести замену поврежденного участка
48 | КТП-3574, 3575 | РТ, г. Казань, ул. Миля/Дементьева | 08,08 2021.11.21 | 11,20 2021.11.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
49 | КТП-3547, 3548 | РТ, г. Казань, п. Борисоглебское | 12,33 2021.11.24 | 12,35 2021.11.24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
50 | КТП №6632 | РТ, Лаишевский р-н, д. Сокуры | 06,45 2021.11.30 | 07,43 2021.11.30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
51 | ТП-2073 | РТ, г. Казань, ул. Калинина, 5 | 14,39 2021.12.04 | 16,09 2021.12.04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
52 | КЛ-10 кВ ТП-3574 - ТП-3575 | РТ, г. Казань, ул. Миля/Дементьева | 11,35 2021.12.11 | 12,55 2021.12.11 | Недостатки конструкции (нарушение электрической изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
53 | КТП-3574, 3575 | РТ, г. Казань, ул. Миля/Дементьева | 13,54 2021.12.13 | 14,51 2021.12.13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
54 | КЛ-6 кВ от ТП-1056 до БКТП-2339 Л.2 | РТ, г. Казань, ул. Подлужная | 12,10 2021.12.15 | 12,48 2021.12.15 | Недостатки конструкции (нарушение электрической изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
55 | ТП-2535 | РТ, г. Казань, ул. 4-ая Муромская | 22,56 2021.12.25 | 02,30 2021.12.26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия