## а.17 п.11б
Приложение №7 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от "__" _________ 20__г. №4
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 4 квартал 2021 года
№ п/п | Центр питания | Местоположение | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2, кВА | Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Трансформаторная подстанция №3-43, площадь 49,4кВ.м., инвентарный номер 26/3133, литер А | г.Альметьевск, микрорайон 3В | 630 | 170
2 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-4393 630кВА/10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский район, п.Октябрьский | 630 | 169.5865
3 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП- 4114 2х400кВА 6/0,4кВ | Зеленодольский район РТ, с.Осиново | 800 | 180
4 | ТП-4115 2х400кВА, литер А1 | Зеленодольский район РТ, с.Осиново | 800 | 199.6554
5 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-4124 2х400кВА6/0,4кВ | Зеленодольский район РТ, с.Осиново | 800 | 187.4761
6 | Здание трансформаторной подстанции 2х1000кВА с кабельной галереей, общая площадь 298кВ.м., литер 9-А, инвентарный номер технического паспорта БТИ 23/1149, одноэтажное, с оборудованием | РТ, г.Альметьевск, ул.Радищева, зд. 67 | 2000 | 1187.5728
7 | Центральный распределительный пункт 6кВ и трансформаторная подстанция 2х630кВА, общая площадь 104,1кВ.м., литер 8-А, инвентарный номер технического паспорта БТИ 23/1144, одноэтажное, с оборудованием | РТ, г. Альметьевск, ул. Радищева, зд.67 | 1260 | 961.9567
8 | Здание трансформаторной подстанции - 69408 кадастровый номер 16:26:090103:0404:0097, общая площадь 41,36кВ.м., одноэтажная, литер Б, инвентарный номер технического паспорта 9568 | Республика Татарста, Мамадышский район, пос. с/за Мамадышский, ул.Мира, дом 15 | 800 | 215.6733
9 | ЗТП-10/0,4кВ №186, литер А, инвентарный номер технического паспорта БТИ 26/3935, общая площадь 58,6кВ.м. | РТ, г.Альметьевск, ул.Шевченко | 1260 | 1145.9169
10 | ЗТП-6/0,4кВ №194, литер А, инвентарный номер технического паспорта БТИ 24/1968, общая площадь 45,3кВ.м. | г.Альметьевск, ул.Володарского | 1260 | 1182.425
11 | ЗТП-160/6/0,4 Ф51-22, литер Г, инвентарный номер технического паспорта БТИ 26/3964, общая площадь 41,4кВ.м. | Альметьевский р-н, с.Русский Акташ, на территории детского сада | 100 | 46.7652
12 | ЗТП-100 6/0,4кВ Ф51-22, литер Г, инвентарный номер технического паспорта БТИ 26/3964, общая площадь 22,9кВ.м. | Альметьевский р-н, с.Русский Акташ, на территории школы | 160 | 13.7164
13 | ЗТП-6/0,4кВ №19, литер А, общая площадь 37,4кВ.м. | г. Альметьевск, ул.Р.Фахретдина | 1120 | 678.3524
14 | ЗТП №200 литер А, инвентарный номер технического паспорта БТИ 29/4186, общая площадь 112,8кВ.м. | г.Альметьевск, м/р.«Тургай», ул.Ленина | 8240 | 1249.9069
15 | ЗТП-400кВА (КТПН-400/6, №3322), общая площадь 41,9кВ.м., литер А, одноэтажное, инвентарный номер техпаспорта БТИ 26/3932 | РТ, Альметьевский район, п.г.т. Нижняя Мактама, ул.Девонская, (Подстанция КТПН-400/6 №3322) | 320 | 207.2987
16 | ТП-№2519 2х400кВА | РТ, г. Казань, ул. Максимова, 33 | 800 | 217.7299
17 | ТП-№1082 2×1000кВА инвентарный номер технического паспорта 2495, литер Б, общая площадь 52,1кВ.м., кирпичное, одноэтажное | РТ, г.Казань, ул.Островского, 4 | 2000 | 1358.9908
18 | ТП-2х630кВА №3885, литер А, общая площадь 53,5кВ.м. | г.Казань, микрорайон "Солнечный город" жилой массив "Ферма" | 1260 | 1258.3933
19 | Здание транФорматорной подстанции одноэтажное, общая площадь 52,60кВ.м., с двумя трансформаторами ТМ-630кВА №2042 инв.№837-ТП лит.А | РТ, г. Казань, ул. Зинина, 3 | 1260 | 1050.8326
20 | Здание трансформаторной подстанции № 2648, с двумя трасФорматорами 630кВА и оборудованием | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, у дома № 32 | 1260 | 853.8149
21 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-3 | РТ, г. Альметьевск, ул. Аминова | 3260 | 1456.0654
22 | КТП-№327 250кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Б.Сабы (электроснабжение школы №2) | 250 | 96.2608
23 | КТП-№328 250кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Туктар (электроснабжение школы №2); | 250 | 34.5732
24 | КТП-№268 160кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Шемордан (электроснабжение ДК); | 160 | 117.7542
25 | КТП-№265 400кВА | РТ, Cабинский район, п.Лесхоз (электроснабжение дома интерната для престарелых и инвалидов); | 400 | 103.7921
26 | КТП-№267 400кВА | РТ, Cабинский район, п.Лесхоз (электроснабжение дома интерната для престарелых и инвалидов) | 400 | 134.5795
27 | ЗТП-№298 2х400кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Шемордан (электроснабжение школы №2); | 800 | 63.7406
28 | КТП-№292 400кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Б.Сабы (электроснабжение ПУ104) | 400 | 219.5577
29 | КТП-№018 250кВА | РТ, Cабинский район, н.п.Н.Щитцы (электроснабжение школы) | 250 | 221.7591
30 | КТП-100кВА №143 | РТ, Cабинский район, н.п.Мингерь (электроснабжение начальной школы) | 100 | 42.8066
31 | КТП-63кВА №326 | КТП-63кВА №326 (электроснабжение полигона ТБО); | 63 | 6.2685
32 | КТП-160кВА №256 | РТ, Cабинский район, н.п.Б.Шинар (электроснабжение школы); | 160 | 45.9533
33 | БКТП-2х400кВА 98149 | РТ, Cабинский район, н.п.Б.Сабы (электроснабжение бассейна); | 800 | 206.2835
34 | КТП-№4807 400кВА | г. Казань, Оренбургский трак, п. Медгородок №3 | 400 | 167.0152
35 | Оборудование РТП-№84 2х1000кВА без РУ-0,4кВ | РТ, г.Казань, пр.Победы, 83 | 2000 | 931.9058
36 | КТП-№3880 250кВА | РТ, г. Казань, п. Салмачи, жилой массив Новая Вишневка | 250 | 185.8397
37 | БКТП-№3574 100кВА | г. Казань, ул. Дементьева | 100 | 71.5954
38 | БКТП-№3575 250кВА | г. Казань, ул. Дементьева | 100 | 89.4145
39 | БКТП-№2154 2х1000кВА | РТ, г.Казань, ул. Галактионова, 6 | 2000 | 1437.9423
40 | БКТП-№2168 2х630кВА | РТ, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, 19/21 | 1260 | 678.5411
41 | Оборудование трансформаторного пункта №3818, в т.ч.два трансформатора ТМГ-630кВА (на балансе СК) | РТ, г.Казань, ул.Мавлютова,44 | 1260 | 1031.4792
42 | Оборудование трансформаторного пункта №3855, в т.ч.два трансформатора МГ-250кВА | РТ, г.Казань, ул.Карбышева,60 | 500 | 32.945
43 | Оборудование РП-2х630кВА №22 в помещениях №1, №2, №3, №4 | РТ, г.Казань, ул.Ак.Губкина, 50 | 1260 | 876.1866
44 | Оборудование ТП-№3887, 2х630кВА | РТ, г. Казань, жилой клмплекс "Солнечный город" ИК-1 (ул. Оренбургский проезд, установлено ориентира в границах Фермеровского шоссе) | 1260 | 955.0376
45 | Оборудование КТП-№423 2х400кВА | РТ, Сабинский район, с.Шемордан | 800 | 81.743
46 | Оборудование КТП-№425, 2х250кВА | РТ, Сабинский район, с.Шемордан | 500 | 95.5359
47 | Оборудование ТП-№427 2х400кВА | РТ, Сабинский район, с.Шемордан | 800 | 78.4261
48 | КТП-250кВА | РТ, Лаишевский район, н.п. Б. Кабаны | 250 | 193.5608
49 | Оборудование трансформаторной подстанции КТП-38166 | г. Менделеевск, ул. Татарстана, 1а | 400 | 201.1121
50 | Оборудование трансформаторной подстанции №7-06 | РТ, г.Набережные Челны, ул. Раскольникова | 1260 | 1150.6538
51 | Оборудование трансформаторной подстанции №2662 | РТ, г.Казань, ул.Рабочая | 2000 | 1017.8019
52 | КТП-№6582 100кВА | РТ, Лаишевский район, н.п.Державино (электроснабжение АЗС) | 100 | 36.1783
53 | КТП-63кВА №2981 | РТ, г.Казань, ул. Пр. Победы, д. 69 | 63 | 8.025
54 | КТП-63кВА №3195 | РТ, Высокогорский район, н.п.Самосырово, МТАЗС №№10, 30 «Самосырово» | 63 | 44.3304
55 | КТП-63кВА №3213 | РТ, Высокогорский район, н.п.Высокая Гора, МТАЗС №№14, 27 «Высокая Гора» | 63 | 10.2798
56 | Оборудование ЗРТП-№2082 1000кВА 10/0,4кВ | РТ, г.Казань, ул.Татарстан | 1000 | 961.8199
57 | Оборудование ТП-№2898 2х630кВА | РТ, г.Казань, Оренбургский тракт,5 | 1260 | 435.0766
58 | БКТП-2х1250кВА №2136 | РТ, г.Казань, ул.Профсоюзная, 40-42 | 2500 | 1033.829
59 | Оборудование ТП-2х630кВА №2132 | РТ, г.Казань, ул.Касаткина, 20 | 1260 | 1085.4228
60 | Силовой трансформатор ТМ-1000кВА | РТ, г. Казань, ул. Островского, 11/6 (в ТП №1081) | 1000 | 611.7588
61 | Силовой трансформатор ТМ-1000кВА | РТ, г. Казань, ул. Островского, 11/6 (в ТП №1081) | 1000 | 746.3044
62 | КТП-160кВА №3596 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 160 | 80.1382
63 | КТП-250кВА №3036 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 250 | 226.8589
64 | КТП-400кВА №3009 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 400 | 33.1772
65 | КТП-1х630кВА №3729 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 630 | 68.2033
66 | КТП-160кВА №3564 | РТ, Высокогорский район, н.п. Сосновка | 160 | 88.317
67 | КТП-400кВА №3212 | РТ, Высокогорский район, н.п. Бирюли | 400 | 248.9263
68 | КТП-250кВА №3256 | РТ, Высокогорский район,н.п. Бимери | 250 | 138.674
69 | КТП-250кВА №3442 | РТ, Высокогорский район, н.п. Сосновка | 250 | 241.4211
70 | КТП-400кВА №3510 | РТ, Высокогорский район, с. Чепчуги | 400 | 63.9843
71 | Оборудование ТП-400+320кВА №4001 | РТ, г.Казань, ул.Халезова. | 720 | 77.6827
72 | Оборудование ТП-400+630кВА №4002 | РТ, г.Казань, ул.Халезова. | 1030 | 673.4086
73 | Оборудование ТП-2х630кВА №2018 | РТ, г.Казань, около жилого дома №3 по ул. З. Космодемьянской | 1260 | 1209.5595
74 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1494Б 400кВА/6/0,4кВ | РТ, г.Казань, по. Мирный | 400 | 30.9344
75 | Оборудование ТП-2х630кВА №9-7ю | РТ, г. Набережные Челны, ул. Комсомольская Набережная, район жилого дома № 42 (9/25) | 1260 | 1079.5445
76 | КТП-630кВА №3546 с силовым трансформатором 400кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское, ул. Южная | 800 | 184.1779
77 | КТП-400кВА №3547 с силовым трансформатором 250кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское ул. Переломная | 250 | 164.8959
78 | КТП-400кВА №3548 с силовым трансформатором 250кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское, ул. Переломная/Южная | 250 | 13.3736
79 | Оборудование ТП-2х630кВА №19/6 | РТ, Набережные Челны, пос.ЗЯБ, 19-й микрорайон (По акту ТП-2х630кВА №19-6ю) | 1260 | 1258.1995
80 | Оборудование ТП-2х1000кВА №4-029ю | РТ, Набережные Челны, пос.ГЭС, 4-й микрорайон (Строительный номер ТП 4А-3/1) | 2000 | 1283.421
81 | БКТП-2х630кВА №252 Ф.64-29, ПС 64 | РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина | 1260 | 934.7942
82 | КТП-250кВА №5187 | РТ, Атнинский район, н.п.Б.Атня, ул.Советская, 2а | 250 | 18.423
83 | КТПН-250кВА №722 | РТ, г.Казань, пос.Кр.Горка | 250 | 243.4801
84 | КТП-400кВА №6636 | РТ, Лаишевский район, н.п.Обухово | 400 | 45.7485
85 | Оборудование ТП-2х630кВА №19-3ю | РТ, г.Набережные Челны, 19-й микрорайон, п.ЗЯБ | 1260 | 858.7642
86 | КТП-100кВА №4441 (КНС-1) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Ореховка | 100 | 36.5357
87 | КТП-100кВА №б/н (КНС-1) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Ореховка | 100 | 9.5928
88 | КТП-100кВА №4439 (КНС-2) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 100 | 35.589
89 | КТП-100кВА №4440 (КНС-2) | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 100 | 88.8246
90 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-400кВА № 4539 400кВа6/0,4кВ | РТ, Зеленодольский район, п.Октябрский (югозападнее СНТ "Щурячий") | 400 | 111.1214
91 | БКТП-2х630кВА №В-1 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 1260 | 681.7581
92 | БКТП-2х630кВА №В-2 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 1260 | 1021.0422
93 | БКТП-2х630кВА №В-3 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 1260 | 1176.6524
94 | КТП 250кВА №262 | РТ, Кукморский район, н.п.Ср.Кумор(электроснабжение зерноток,парк, и школы) | 250 | 107.3798
95 | КТП 250кВА №323 | РТ, Кукморский район, н.п.Верх.Арбаш(электроснабжение СОШ) | 250 | 25.5665
96 | КТП 100кВА №284 | РТ, Кукморский район, н.п.Яныль(электроснабжение СОШ) | 100 | 13.6483
97 | КТП 100кВА №344 | РТ, Кукморский район, н.п.Ядыгерь(электроснабжение СОШ) | 100 | 15.9396
98 | КТП 250кВА №217 | РТ, Кукморский район, н.п.Нырья(электроснабжение СОШ) | 250 | 30.049
99 | КТП 250кВА № 406 | РТ, Кукморский район, н.п.Лельвиж(электроснабжение СОШ) | 250 | 134.2602
100 | КТП 250кВА №422 | РТ, Кукморский район, н.п.Псяк (электроснабжение СОШ) | 250 | 200.3943
101 | Оборудование ТП-2*250/547 | РТ, Кукморский район, п.Кукмор ул. Ленина (электроснабжение спорткомплекс,РДК,прокуратура) | 500 | 39.8189
102 | КТП 250кВа №433 | РТ, Кукморский район, н.п.Качимир (электроснабжение населения) | 250 | 213.3918
103 | Оборудование (БКТП-1х400кВА №3750) | РТ, г.Казань, п.Левченко, ул.Ютазинская | 400 | 29.0858
104 | БКТП-2х1250кВА №2135 | РТ, г.Казань, ул.Баумана, 82 | 2500 | 1193.335
105 | БКТП - 2х630кВА №2137 | РТ, г.Казань, ул. Чехова, 1А | 1260 | 1112.1081
106 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП8-10 | РТ, г. Набережные Челны, Северо-восточная часть города, жилой комплекс 14/05 | 2000 | 1479.67
107 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП8-11 | РТ, г. Набережные Челны, Северо-восточная часть города, жилой комплекс 14/05 | 2000 | 1147.6118
108 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-245П 160/10/0,4кВ | РТ, Черемшанский район, н.п. Лашманка | 630 | 23.7978
109 | КТП-250кВА №3400 | РТ, Высокогорский район, н.п.Б.Казаклар | 250 | 29.9707
110 | КТП-160кВА №3413 | РТ, Высокогорский район н.п.Альдермыш | 160 | 10.5278
111 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №27782 | РТ, г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова, д.10, м/р «Б» | 800 | 44.6353
112 | Оборудование ЗТП-2х250кВА №27788 | РТ, г.Азнакаево, Лениногорский тракт Школа №9 | 500 | 234.9144
113 | КТП-630кВА №27787 | РТ, г.Азнакаево, Ледовый дворец, ул Султангалиева | 630 | 26.0935
114 | КТП-630кВА №27786 | РТ. г.Азнакаево, Ледовый дворец, ул Султангалиева | 630 | 156.6816
115 | РП-1 | РТ. г. Азнакаево , ул Султангалиева | 400 | 200.5494
116 | КТП-400кВА №2 | РТ, г.Азнакаево ул. Хасаншиной (бывшая сельхозтехника) | 63 | 41.0577
117 | КТП-63кВА №21901 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Владимировка | 63 | 11.584
118 | КТП-63кВА №27004 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Юлдуз , ул.Нефтяников | 160 | 49.279
119 | КТП-160кВА №21207 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Благодатное, ул.Садовая | 63 | 49.576
120 | КТП-63кВА №21208 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Благодатное, ул.Березовая | 250 | 143.7256
121 | Оборудование ЗТП-1х250ВА №27409 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба (ДК им. Гагарина) | 250 | 185.3215
122 | КТП-250кВА №27409а | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба (ДК им. Гагарина) | 1260 | 814.9494
123 | КТП-2х630кВА №27435 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба (ЦРБ) | 400 | 70.0726
124 | КТП-400кВА №27431 | РТ, Азнакаевский район, п.Каенлы | 400 | 152.0612
125 | КТП-400кВА №27432 | РТ, Азнакаевский район, п.Каенлы | 250 | 30.2276
126 | КТП-400кВА №27433 | РТ, Азнакаевский район, п.Каенлы | 400 | 43.0273
127 | КТП-400кВА №27434 | РТ, Азнакаевский район, п.Каенлы | 160 | 70.8226
128 | КТП-160кВА №27445 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, ул.Татарстан | 63 | 39.277
129 | КТП-63кВА №27444 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, церковь | 160 | 122.2601
130 | КТП-160кВА №27446 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, бассейн | 100 | 42.8764
131 | КТП -100кВА №1 | РТ, Азнакаевский район, н.п. Алферовка, ул.Зеленая | 100 | 7.0676
132 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Азнакаевский район, н.п. Тетьвельево | 160 | 26.2789
133 | КТП-1 (№21401) 160кВА/6/0,4кВ | РТ, Азнакаевский район, н.п.Бирючевка, ул.Школьная | 160 | 50
134 | КТП-63кВА №1 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Баланлы, ул.Лесная | 63 | 11.4891
135 | КТП-40кВА №-1 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Ниж.Соколка | 40 | 38.2438
136 | КТП-100кВА №22701 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Каменка | 100 | 86.8773
137 | Оборудование ЗТП-№318 1х160кВА | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Бизяки, ул.Новая (электроснабжение детского сада, населения) | 160 | 105.8324
138 | КТП-400кВА №336 | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Монашево (электроснабжение магазина, населения) | 630 | 8.972
139 | КТП-160кВА б/н | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Псеево (присоединена к ВЛ-6кВ №37-216 ПС "Сетяково", электроснабжение школы) | 160 | 27.7884
140 | КТП-160кВА б/н | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Псеево (присоединена к ВЛ-6кВ №37-219 ПС "Сетяково", электроснабжение школы) | 160 | 70.8518
141 | Оборудование ЗТП-№308 1х400кВА | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Тихоново (электроснабжение зверофермы) | 400 | 235.8392
142 | Оборудование ЗТП-№351 1х400кВА | РТ, г.Менделеевск, ул.Зеленая, 12 (электроснабжение теплопункта, населения) | 400 | 220.8267
143 | КТП-160кВА №306 | РТ, Менделеевский р-н, н.п.Тихоново | 160 | 60.282
144 | КТП-250кВА №4065 | РТ, г.Казань, п.Киндери, ул.Азина, 65а (электроснабжение школы №166) | 250 | 17.1475
145 | Оборудование ТП-2х400кВА №196 | РТ, Альметьевский район. ,п.г.т. Н.Мактама поликлиника | 800 | 18.3228
146 | Оборудование ТП-2х630кВА №197 | РТ, Альметьевский район, г.Альметьевск, пр. Строителей | 1260 | 1244.5167
147 | Оборудование ТП-2х630кВА №213 | РТ , Альметьевский район. г.Альметьевск, ул. Шевченко 142-147 | 1260 | 1040.0415
148 | Оборудование ТП-2х630кВА №190 | РТ, Альметьевский район,г.Альметьевск, ул.Ленина (район "Макдональдс") | 1260 | 1099.384
149 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП №4331, 160кВА/10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский район, н.п.Большие Ключи | 160 | 106.219
150 | Оборудование ТП-2х630кВА №30-010 | РТ, г. Набережные Челны, ул.40 лет Победы, 48 | 1260 | 733.4943
151 | КТП-63кВА №63803 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Октябрь ("Пилорама") | 63 | 39.7256
152 | КТП-250кВА №63060 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Урожайная 3 ("Сельхозхимия База") | 250 | 118.5296
153 | КТП-160кВА №63073 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Пушкина 20 ("РайПО кафе "Дуслык") | 160 | 48.5196
154 | КТП-3548 | РТ, Высокогорский район, пос.Шигали (коттеджный поселок) | 25 | 3.0085
155 | КТП-3547 | РТ, Высокогорский район, пос.Шигали (коттеджный поселок) | 40 | 15
156 | Оборудование ЗТП-250кВА №128 | РТ, Тюлячинский район, н.п.Узяк (электроснабжение населения, средней школы, мед. склада) | 250 | 98.8222
157 | КТП-100кВА №88006 | РТ, Тюлячинский район, н.п.Сауш, (электроснабжение средней школы) | 100 | 68.1592
158 | КТП-160кВА №3021 | РТ, Высокогорский район, ст.Бирюли, ул.Сосновая, 9 | 160 | 38.3885
159 | КТП-100кВА №2134 | РТ, Тукаевский район, н.п. Тл. Тамак (электроснабжение населения) | 100 | 23.4367
160 | БКТП-2х63кВА №3858 | РТ, г.Казань, Мамадышский тракт, от т.р. ул.2-я Азинская до т.р. а/д М-7 "Волга" 829 км. | 126 | 11.4441
161 | БКТП-2х40кВА №3859 | РТ, г.Казань, Мамадышский тракт, от т.р. ул.2-я Азинская до т.р. а/д М-7 "Волга" 829 км. | 80 | 39.5543
162 | КТП-400кВА №4315 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 400 | 17.2884
163 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП №4370 630кВА 10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 630 | 223.3364
164 | Оборудование ЗТП-2х400кВА ТП-279 | РТ, г.Альметьевск, ул.Шевченко, 3 | 800 | 188.4311
165 | КТП-630кВА №1 (КТП-611171П) | РТ, Рыбно-Слободский МР, н.п.Шумбутское, Шумбутское лесничество Камского лесхоза | 630 | 177.4032
166 | КТП-630кВА №2 (КТП-611070П) | РТ, Рыбно-Слободский МР, н.п.Шумбутское, Шумбутское лесничество Камского лесхоза | 630 | 154.3967
167 | КТП-400кВА №44395 | РТ, Агрызский район, н.п. Кичкетан (население) | 250 | 162.3047
168 | БКТП-4х1000кВА №3762 | РТ, г.Казань, ул.Соловецких Юнг. | 4000 | 1296.1578
169 | Оборудование ЗТП-1х400кВА №1755 | РТ, п. Ново-Юдино, ул. Туристическая, 53 | 400 | 113.6239
170 | Оборудование ЗТП-2х630кВА №3722 | РТ, г. Казань, ул Столярова, 15а | 1260 | 812.2627
171 | Оборудование ЗТП-1х400кВА №2875 | РТ, г. Казань, ул.Дубравная | 400 | 167.0018
172 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2432 160кВА/6/0,4кВ | РТ, г. Казань, ул. Магистральная, 77 | 160 | 46.0716
173 | Оборудование ЗТП-2х630кВА №1698 | г. Казань, ул. Голубятникова | 1260 | 601.0993
174 | Оборудование ЗТП-2х630кВА №1649 | РТ, г.Казань, ул.Амирхана, 101 | 1260 | 1090.0129
175 | БКТП-2х1000кВА №4710 | РТ, г.Казань, Кировский район | 2000 | 703.2277
176 | БКТП-6/0,4-2х1000кВА №356 | РТ, г.Казань (территория Центрального стадиона) | 2000 | 1539.5462
177 | КТП-250кВА №1716 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Интернациональная | 250 | 110.4869
178 | КТП-100кВА №7212 | РТ, Лаишевский район. Пригородный лесхоз, 45кв. Матюшинского лесничества, п.Зеленый Бор - 2, ул.Родина, 8А, База отдыха «Волна+» | 100 | 38.6158
179 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №8912 | РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Молодежная, 13 | 800 | 60.9648
180 | КТП-160кВА №7981 | Лаишевский район, н.п.Орел, (ООО "Орловское") | 160 | 0
181 | КТПК-10214 400кВА/10кВ/0,4кВ | РТ, Елабужский район, н.п. Хлыстово | 400 | 45.4248
182 | КТПК-250кВА | РТ, Елабужский район, н.п. Танайка | 250 | 200.2194
183 | КТП-160кВА №1113П | РТ, Мамадышский район, с. Соколка (электроснабжение школы) | 160 | 49.1391
184 | КТП-250кВА №1053П | РТ, Мамадышский район, д. Большая Шия (электроснабжение школы) | 250 | 237.2411
185 | КТП-100кВА №1032П | РТ, Мамадышский район, н.п. Сокольское лесничество (электроснабжение детского лагеря) | 100 | 36.6057
186 | Оборудование РТП-2х630кВА №111 | РТ, г.Казань, пер. Односторонки Гривки | 1260 | 1019.5
187 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №2006 | РТ, г.Казань, ул.Достоевского, д. 18/75 | 800 | 208.0186
188 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №76535 | РТ, Кукморский район, н.п.Кукмор | 800 | 151.576
189 | КТП-250кВА №5823 | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Строителей, 21 | 250 | 131.2199
190 | КТП-400кВА №3907 | РТ, Высокогорский район, н.п.Семиозерка | 400 | 138.7647
191 | Оборудование ТП -2х630кВА №2 | РТ, г.Набережные Челны, 46, Тукаевский район, Стройбаза | 1260 | 902.2908
192 | КТПНБ-2х630кВА №1156П | РТ, Мамадышский район, г.Мамадыш, ул.Ленина | 1260 | 1044.7943
193 | КТП-250кВА №50158 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 40 | 14.6283
194 | КТП-100кВА №2085 | РТ, г.Казань, ул.Петербургская, 26 | 100 | 18.7848
195 | Оборудование ТП-2х400кВА №912А | РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 5 | 800 | 75.3973
196 | Оборудование ТП-2х630кВА №2653 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 1260 | 942.8934
197 | Оборудование ТП-2х630кВА №2739 | РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 28 | 1260 | 672.2828
198 | Оборудование ЗТП-2х630кВА №2035 | РТ, г.Казань, ул.Дзержинского, 11А | 1260 | 620.0501
199 | Оборудование ТП-2х630кВА №4061 | РТ, г, Казань, пос.Дербышки, ул. Прибольничная,1 | 1260 | 1208.2308
200 | трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,9кВ. м., инв. №92:228:002:000037420, лит. А (БКТП-2х400кВА №4570) | РТ, Зеленодольский район, п. Дубровка | 800 | 179.4811
201 | трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 26,5кВ.м., инв. №92:228:002:000037430, лит. Б (КТПП-2х100кВА №4572) | РТ, Зеленодольский район, п.Дубровка | 200 | 136.9542
202 | ОборудованиеТП-2х630кВА №2650 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, у дома №16 | 1260 | 523.9323
203 | Оборудование ТП-2х630кВА №2651 | РТ, г. Казань, ул. Абсалямова, у дома №29 | 1260 | 664.3928
204 | Оборудование ТП-2х630кВА №2652 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, у дома №18 | 1260 | 708.1366
205 | КТП-400кВА №7957 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 194.924
206 | КТП-400кВА №7995 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 73.6496
207 | КТП-400кВА №7868 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 187.8885
208 | КТПН-250кВА №5044 | РТ, г.Казань, пос.Новая Сосновка | 250 | 29
209 | БКТП-2х1000кВА №2989 | РТ, г.Казань, ул.Толбухина | 2000 | 1258.8545
210 | Оборудование ТП-2х250кВА №2053 | РТ, г.Казань, ул.Бутлерова, 35. | 500 | 168.8005
211 | Оборудование ТП-2х630кВА №2971 | РТ, г. Казань, ул. Завойского, д.13 | 1260 | 318.2547
212 | Оборудование ТП-2х1000кВА №4039 | РТ, г, Казань, пос.Дербышки, ул. Прибольничная,1 | 2000 | 885.7352
213 | КТП-400кВА №6621 | РТ, Лаишевский район, с.Пелево | 400 | 6.2027
214 | КТП-250кВА №6632 | РТ, Лаишевский район, с.Сокуры | 250 | 98.8282
215 | Оборудование ЗТП-1х250кВА №43024 | РТ, г.Агрыз, ул.К.Маркса, 8 | 250 | 79.5202
216 | КТП-250кВА №6645 | РТ., Лаишевский район, н.п.Зимняя Горка | 250 | 211.0117
217 | КТП-250кВА №6680 | РТ., Лаишевский район, н.п.Зимняя Горка | 250 | 196
218 | Оборудование ТП-2х1000кВА №3871 | РТ, г.Казань, Оренбургский тракт, 138 | 2000 | 1428.2029
219 | КТПН-160кВА | РТ, г.Альметьевск, ул.О.Кошевого, 42 | 160 | 8.7678
220 | Оборудование ЗТП-2х250кВА №290 | РТ, г.Казань, ул.Заводская | 500 | 4.6195
221 | Оборудование ТП №2227 встроенной в жилой дом. в том числе: 1). Силовой трансформатор ТТ RES - 2х1250кВА -6/0,4кВ - 2шт. РУ-6кВ на базе модульных блоков типа RM-6 из двух секций по 4 ячейки: 1). Ячейка ввода с выключателем нагрузки - 2шт. 2). Ячейка линейная с выключателем нагрузки - 2шт. 3). Ячейка секционная с выключателем нагрузки - 2шт. 4). Ячейка с выключателем нагрузки в цепи силового трансформатора - 2шт | РТ, г.Казань, ул.Муштари, 19 | 2500 | 1460.9087
222 | КТП-400кВА с трансформатором 250кВА | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Яркая | 250 | 239.7548
223 | Оборудование ТП-2х630кВА №2015 | РТ, г.Казань, ул.Тельмана, 23 | 1260 | 245.7891
224 | трансформаторный пункт №6, назначение: Нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 37,2кВ.м, инв. №28529, лит. Г (БКТП-2х1250кВА №6) | Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Рината Галеева, западнее жилого дома №4 | 5000 | 1571.2426
225 | трансформаторный пункт №4, назначение: Нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 24,4кВ.м, инв. №28528, лит. Г (БКТП-2х1000кВА №4) | Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Анвара Багаутдинова, южнее домовладения №20 | 4000 | 1020.1369
226 | КТП-630кВА №11448 | РТ, г.Елабуга, Окружное шоссе, д.21 | 630 | 113.6177
227 | КТП-630кВА №6667 | РТ, Лаишевский район, н.п.Мысовский | 630 | 151.4144
228 | Оборудование ЗТП-1х100кВА №36021 | РТ, Альметьевский район, н.п.Русский Акташ, ул.Школьная, д.2 (электроснабжение школы - интернат) | 100 | 46.4565
229 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-№76303 100кВА 10/0,4кВ | Рт, Кукморский район, с. Асан-Елга | 100 | 52.0647
230 | КТП-250кВА | РТ, Лаишевский район, н.п. Песчаные Ковали | 250 | 187.5379
231 | КТП-250кВА №4063 | РТ, г.Казань, пос.Киндери, ул.Арская (от ТП №912 до ТП-2х400кВА №912А) | 250 | 103.597
232 | Оборудование распределительной трансформаторной подстанции РТП-25, 2х1000кВА 10/0,4кВ | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2000 | 954.2103
233 | 2БКТП-2х1000кВА №4 (18-4) | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2000 | 1124.9507
234 | 2БКТП-2х1250кВА №2 (18-2) | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2500 | 898.9479
235 | 2БКТП-2х1250кВА №3 (18-3) | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2500 | 1419.6785
236 | 2БКТП-2х1250кВА №5 (18-5) | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2500 | 1054.3384
237 | 2БКТП-2х1600кВА№1 (18-1) | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 3200 | 1204.1601
238 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3991 250кВА | РТ, Высокогорский район, н.п. Березовка | 250 | 202.1291
239 | БКТП-2х400кВа № 2141 | РТ, г.Казань, ул. Дзержинского, 5 | 800 | 26.168
240 | БКТП-292 2х1600кВА №3 (ТП-3) | РТ, г.Альметьевск, микрорайон "Алсу" | 3200 | 704.9277
241 | БКТП-2х1000кВА №23-012 | РТ, г.Набережные Челны, 46 комплекс, пересечение проспекта Сююмбике и проспекта Вахитова | 2000 | 678.0637
242 | КТП-250кВА №7050 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 250 | 39.1061
243 | БКТП-2х1000кВА №6821 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2000 | 1522.9915
244 | БКТП-2х1000кВА №6823 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2000 | 989.0535
245 | БКТП-2х1000кВА №6824 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2000 | 1195.7122
246 | БКТП-2х1000кВА №6826 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2000 | 1184.4351
247 | КТП-250кВА №43029 | РТ, Агрызский район, г.Агрыз, ул.Октябрьская д.25 | 250 | 52.2965
248 | Оборудование ТП-2х630кВА №2660 | РТ, г.Казань, ул.Абсалямова | 1260 | 766.5087
249 | Оборудование ЗТП-2х250кВА №701154а | РТ, Чистопольский район, г.Чистополь, ул.Мебельная | 500 | 243.6692
250 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-№4687 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский район, н.п. Осиново | 250 | 22.7017
251 | Оборудование ТП-2х400кВА №23-010 | РТ, г.Набережные Челны, 47-й комплекс | 800 | 167.3557
252 | Оборудование ТП-2х400кВА №2095 | РТ, г.Казань, ул.Хади Такташ, 2 | 800 | 40.1187
253 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №529 | РТ, Кукморский район, с. Манзарас, ул.Молодежная, д. 34 | 800 | 9.2655
254 | Оборудование ТП-2х630кВА №2670 | РТ, г. Казань, ул. Четаева, 4а | 1260 | 754.6584
255 | Оборудование ТП-2х630кВА №2671 | РТ, г. Казань, ул. Адоратского, 2а | 1260 | 663.3912
256 | Оборудование ТП-2х630кВА №2672 | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, 75а | 1260 | 939.831
257 | Оборудование ТП-2х630кВА №2673 | РТ, г. Казань, ул. Ямашева, 101 | 1260 | 800.9514
258 | Оборудование ТП-2х630кВА №2674 | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, 85 | 1260 | 1079.6964
259 | Оборудование ТП-2х400кВА №2970 | РТ, г. Казань, ул. Ноксинский Спуск, 8 | 800 | 221.4554
260 | Оборудование ТП-2х400кВА №4942 | РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, 78 | 800 | 167.9479
261 | БКТП-2х100кВА №2339 | РТ, г.Казань, ул.Подлужная, 74 | 200 | 172.4435
262 | КТП-63кВА №9417 | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т.Рыбная-Слобода | 63 | 24.359
263 | КТП-250кВА №7178 | РТ, Лаишевский р-н, н.п. Сапуголи, ДПК "Ново Никольское" | 250 | 145
264 | Оборудование ТП-1х160кВА №772084А | РТ, Чистопольский район, н.п.Юлдуз | 400 | 81.0264
265 | БКТП-2х250кВА №3830 | РТ, г.Казань, ул.Оренбургский тракт | 500 | 1.8062
266 | Оборудование ТП-2х630кВА №2638 | РТ, г.Казань, ул. Четаева-Мусина | 1260 | 1123.552
267 | БКТП-№2074 6/0,4 2х1000кВА | РТ, г.Казань, манеж на Центральном стадионе | 2000 | 978.4044
268 | 2БКТП-1000кВА №2037 с силовыми трансформаторами 2х630кВА | РТ, г.Казань, ул.Айвазовского, 10/54 | 1260 | 1222.9694
269 | КТП-400кВА №5802 | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Газовая, 4; 4а | 400 | 20.8422
270 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №2661 | РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 24 | 800 | 65.4323
271 | Оборудование ТП-2х250кВА №4090 | РТ, г.Казань, пос. Карьер, ул. Агрызская, 61 | 500 | 223.4552
272 | Оборудование ТП-2х250кВА №2073 | РТ, г.Казань, ул.Калинина, 5 | 500 | 47.7121
273 | Оборудование ТП-2х630кВА №2009 | РТ, г.Казань, ул.Тази Гиззата, 15 | 1260 | 1238.6187
274 | КТП-250кВА №1079 | РТ, Нижнекамский район, в р-не н.п.Ильинка | 250 | 40.4258
275 | КТП-400кВА №1073 | РТ, Нижнекамский район, в р-не н.п.Синтяк | 400 | 120.6596
276 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-250кВА | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т.Рыбная-Слобода, 50 лет октября | 250 | 207.7519
277 | КТП-4574 | РТ, Зеленодольский район, н.п. Ореховка, ТСЖ "Центральная Ореховка" | 500 | 187.1162
278 | Оборудование ТП-2х1000кВА+2х630кВА №53 | РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова (МУ СОК "Трудовые резервы") | 13040 | 741.5942
279 | КТП-250кВА №1935 | РТ, г.Казань, п.Нокса, СНТ "Ноксинское" | 250 | 2.4086
280 | КТП-250кВА №2535 | РТ, г.Казань, ул.4-ая Муромская, СНТ "Энергетик" | 250 | 80.3394
281 | КТП-160кВА №7723 | РТ, Лаишевский район, п. Песчаные Ковали, СНТ "Ромашка-2" | 160 | 48.1211
282 | Подстанция комплектная трансформаторная КТП-2105 160кВА/6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, н.п.Ильбухтино, СНТ "Малиновка-1" | 160 | 44.4488
283 | КТП-630кВА №2114 | РТ, Тукаевский район, н.п.Б.Шильна, СНТ "Шильна" | 630 | 37.7948
284 | КТП-250кВА №2259 | РТ, Тукаевский район, н.п.Н.Ерыклы, СНТ "Возрождение" | 250 | 245.101
285 | КТП-400кВА №2048 | РТ, Тукаевский район, н.п.Н.Ерыклы, СНТ "Возрождение" | 400 | 5.8723
286 | КТП-250кВА №2016 | РТ, Тукаевский район, н.п.Ст.Ерыклы, СНТ "Малиновка" | 250 | 43.556
287 | КТП-250кВА №2078 | РТ, Тукаевский район, н.п.Князево, СНТ "Урожай" | 250 | 183.2475
288 | КТП-100кВА №2157 | РТ, Тукаевский район, н.п.Князево, СНТ "Урожай" | 100 | 38.8142
289 | КТП-250кВА №2161 | РТ, Тукаевский район, н.п.Нижний Суык-Су, ПОСК ДСК "ПО Камгэсэнергострой" | 250 | 10.3407
290 | БКТП-2х1000кВА №6825 | РТ, г. Казань, ул. Гареева (территория жилого комплекса Соловьиная роща) | 2000 | 777.8693
291 | КТП-250кВА №28-П | РТ,Верхнеуслонский район, с. Ташевка, СНТ "Взлет-7" | 250 | 195.2275
292 | КТП-160кВА №49-П | РТ,Верхнеуслонский район, н.п. Ключищи, СНТ "Чишмэ" | 160 | 27.4493
293 | Оборудование ТП-2х400кВА №3878 | РТ, г.Казань, пос. Вознесенское, ул. Динмухаметова | 800 | 35
294 | КТП №4573 | РТ, Зеленодольский район н.п. Ореховка | 500 | 156.7595
295 | КТП-100кВА №76402 | РТ, Кукморский район, н.п. Б.Кукмор, АЗС, гостиница "7-ой км" | 160 | 111.781
296 | КТП-160кВА №76499 | РТ, Кукморский район, г. Кукмор | 160 | 26.1165
297 | КТП-160кВА №73170 | РТ, Кукморский район, н.п. Русь | 160 | 20.3518
298 | КТП-160кВА №76560 | РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул Коммунальная, д.42 | 160 | 37.5543
299 | КТП-250кВА №76561 | РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул Коммунальная, д.42 | 250 | 153.7334
300 | СТП-63кВА №7853 | РТ, Лаишевский район, пос. Бор.Матюшино, ул. Садовая | 63 | 17.8119
301 | КТП-400кВА №6690 | РТ, Лаишевский район, с. Курманаково | 400 | 64
302 | Подстанция трансформаторная КТП-9245 400кВА/10/0,4кВ | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т. Рыбная Слобода (ГАУЗ "Рыбно-Слободская ЦРБ") | 250 | 191.1202
303 | Подстанция трансформаторная КТП-9231 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т. Рыбная-Слобода | 250 | 54.9223
304 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-9266 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Рыбно-Слободский район, н.п.Наратлы | 63 | 3.0773
305 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-18 2х400кВА 10/0,4кВ | РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д.9А | 800 | 132.8123
306 | КТП-160кВА №5072 | РТ, г. Набережные Челны, Промзона, ул. Моторная 2/15 | 160 | 75.3557
307 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-105 100кВА/10/0,4кВ, | РТ, Апастовский район, пгт Апастово,ул.М.Джалиля | 100 | 44.4941
308 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-533 63кВа/10/0,4кВ", | РТ, Апастовский район, пгт Апастово,ул.Подгорная,д.№2Б | 63 | 13.5435
309 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-534 63кВа/10/0,4кВ | РТ, Апастовский р-н,пгт Апастово,Северо-Западная окраина | 63 | 20.8072
310 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-6034 2х630кВ | РТ, Нижнекамский район г.Нижнекамск, ул. Тукая, д.27 | 1260 | 563.983
311 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х160кВА ЗАГС | РТ, г. Набережные Челны, проспект Чулман, 73 ЗАГС | 320 | 27.2242
312 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4268 100кВА 10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский н,СНТ Строитель | 100 | 97.6577
313 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х1000кВА №10-12, | РТ, г. Набережные Челны, ул.Камаз Мастер, 18 комплекс | 2000 | 711.951
314 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х1000кВА №5-14, | РТ, г. Набережные Челны, 62 комплекс | 2000 | 992.01
315 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-2х1250кВА №18-8, | РТ, г. Набережные Челны, 35 комплекс | 2500 | 978.3819
316 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-25П,100кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский р-н,СТ "Родник" | 100 | 84.8557
317 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5131 250кВА 10/0,4кВ, | РТ, г.Казань, СНТ сад №11 КАПО им.Горбунова | 250 | 233.1955
318 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1569 630кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань,ж.м.Сухая река,СТ №2 ПО "Элекон" | 630 | 1.5915
319 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-11 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, СНТ "Нектар" | 400 | 206.0508
320 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3252 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район, с.Бимери,СНТ "Швейник" | 250 | 4.2211
321 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3538 250кВА 10/0,4кВ, | РТ, Высокогорский район, с.Чепчуги, СНТ "Калининец" | 250 | 184.8485
322 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3539 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район СНТ "Калининец" | 250 | 231.2353
323 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3591 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район,СНТ "Калининец" | 160 | 147.4227
324 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-935 630кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с.Калмаш, СНТ"Дружба" | 630 | 47.0448
325 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4975 100кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район, НСТ "Колос"КГСХА | 100 | 32.5144
326 | трансформаторная подстанция комплектная КТП-7860 400кВА 10/0,4кВ пл.3,1кв.м. | РТ, Лаишевский район, с.Столбищенское, с,Усады, ул.Мичуринская,д.11 | 400 | 219.3619
327 | Здание ТП-3950 100кВА | РТ, г.Казань, п.М.Клыки, ул.Б.Красная, 122А; Школа №118 | 100 | 31.1424
328 | Оборудование ТП-1х100кВА №3950 | РТ, г.Казань, п.М.Клыки, ул.Б.Красная, 122А; Школа №118 (от ТП №3950 до ТП-2х400кВА №912А) | 100 | 79.0952
329 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7718,250кВА 10/0,4кВ, | РТ, Лаишевский район, с. Песчаные Ковали, СНТ "Нептун" | 250 | 127.5879
330 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7138 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Столбище, СНТ "Горизонт" | 250 | 220.6123
331 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7887 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Столбище, СНТ "Горизонт" | 160 | 54.8421
332 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10469 100кВА 6/0,4кВ, | РТ, Елабужский р-н, ДПК "Дружба" | 100 | 22.4671
333 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-179 63кВА 10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский р,СНТ Гари-2 | 63 | 22.7126
334 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-545 63кВа/10/0,4кВ, | РТ, Апастовский р-н,Восточная окраина ОТКЛЮЧЕН | 63 | 43.1727
335 | Здание ТП-630кВА №ЗЗа | РТ, Альметьевский район, г.Альметьевск,кВартал 33 | 630 | 38.6218
336 | Здание ТП-2х630кВА №59а | РТ, Альметьевский район, г.Альметьевск, ул. Девонская школа №16 | 1260 | 965.3154
337 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-Миранда 160кВА 6/0,4кВ | РТ, Альметьевск,ул.Ленина,д30 | 250 | 138.0782
338 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-16-014ю 2х1000кВА 6/0,4кВ,2007г | РТ,г.Набережные Челны,п.ЗЯБ,ул.Низаметдинова,д.29 | 2000 | 1258.866
339 | Оборудование ТП-№531 2х160кВА, 1968 | РТ, Кукморский район, пгт. Кукмор, ул. Восточная, д.33а | 320 | 209.2124
340 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2089 400кВА 6/0,4кВ, 2016г | Тукаевский р,ДНТ "Сосновый бор" | 400 | 50.4257
341 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Тукаевский р,с.Семекеево,СНТ "Ленар" | 160 | 23.7588
342 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-938 400кВА 10/0,4кВ, | РТ, Тукаевский район, с. Новотроицкое, СНТ "Бумажник" | 400 | 203.7389
343 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3749 160кВА 10/0,4кВ,1990г, | РТ, Арский район, н.п. Кишметьево, ТСН "Тайфун" | 160 | 94.8352
344 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-562 100кВА 6/0,4кВ,2015г, | РТ, г. Казань, Кировский район, пер.Дружный | 100 | 44.3194
345 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-3806 2х160кВ,1999г, | РТ, г.Казань,ул.Кул Гали,2а | 320 | 239.8692
346 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3927 100кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ж.м. Аки, СНТ "Сирень-ГИПО" | 100 | 25.4352
347 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3926 100кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань,ж.м.Аки, СНТ "Овражек" | 100 | 28.1569
348 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4970 400кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ТСН"Меховщик-3" | 400 | 178.1109
349 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3430 160кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, СНТ "Овощник-1" | 160 | 20.2097
350 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-979 100кВА 6/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ТСН "Заря" | 100 | 7.0432
351 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4764 1000кВА 6/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ул.2-ая Аракчинская, СНТ "Залив" | 1000 | 984.3086
352 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-526 100кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ДНТ "Березка" | 100 | 51.3593
353 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-563 400кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ул. Харьковская, СНТ "Сирень-1" | 400 | 129.6576
354 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3520 160кВА 10/0,4кВ, | РТ, г. Казань, ж.м.Кадышево,НСТ "Солонка" | 160 | 45.6527
355 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3812 160кВА 10/0,4кВ,1999г, | РТ, Высокогорский р-н,с.Дубъязы,ул.Каракуль,д.25 | 160 | 147.2961
356 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-11356 160кВА 6/0,4кВ, | РТ, Елабужский район,г.Елабуга,пр.Мира,СНТ"Весна" | 160 | 2.5396
357 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7678 250кВА 10/0,4кВ, 1987г | РТ,Лаишевский р-н,с.Тетеево, СТ"Идель" | 250 | 8.7006
358 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7198 100кВА 10/0,4кВ,1982г | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Березка" при МВД РТ | 100 | 47.9762
359 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7953 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский р-н,СТ № 11Сатурн " | 160 | 40.3163
360 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7153 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, д. Орёл, СТ №11 "Сатурн | 250 | 52.9814
361 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7412 160кВА 10/0,4кВ,2015г | РТ, Лаишевский район, д. Чистое Озеро, СНТ "Чистое Озеро" | 160 | 145.5649
362 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-933 630кВА 6/0,4кВ, | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, СНТ "Лазурный" | 630 | 167.741
363 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-934 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, СНТ "Лазурный" | 400 | 47.0694
364 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-936 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, СНТ "Дружба" | 400 | 95.6228
365 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-937 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, п. совхоза Татарстан (отпайка от опоры №21 ВЛ-6кВ ф.04 ПС "Татарстан" на КТП-937, до границы земельного участка СНТ "Тополя") | 400 | 89.8954
366 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-939 400кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский р, СНТ "Чулман" | 400 | 88.8983
367 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-20П 60кВА 10/0,4кВ,1985г | РТ, Алексеевский р,СНТ Березка | 60 | 44.9098
368 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-303П 63кВА 10/0,4кВ,1979г | РТ, Бугульминский р,н.п.Толчейка,СО "Вита" | 63 | 10.1795
369 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-47П 100кВА 6/0,4кВ,1973г | РТ, Бугульминский район, г. Бугульма, СНТ "Полевик" | 100 | 21.2964
370 | Подстанция трансформаторная ком-ая КТП-152 100кВА 10/0,4кВ,1990г | Зеленодольский р, СНТ Гари Ближние | 100 | 45.7115
371 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-92П 100кВА 10/0,4кВ,1971 | Верхнеуслонский р,СНТ "Электрон | 100 | 2.0882
372 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-91П 250кВА 6/0,4кВ,1971г | Верхнеуслонский р,СНТ "Вираж" | 250 | 37.4833
373 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 132П, 100кВА 6/0,4кВ,1990г | РТ, Верх-кий р,СНТ Набережный | 100 | 85.5228
374 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-64 2х250кВА/10/0,4кВ | РТ, Апастовский район, п.г.т. Апастово, ул. Красноармейская, 93 | 250 | 76.7722
375 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-200 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Камско-Устьинский район,с.Теньки | 250 | 116.1367
376 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-276П 1х400кВА 6/0,4кВ | РТ, Бугульминский район, п.г.т.Карабаш | 400 | 64.4495
377 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8829 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Пестречинский р,СТ "Архитектор" | 250 | 84.8645
378 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7292 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Пестречинский р-н., СНТ "Алан" | 250 | 246.1336
379 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-990 320кВА 6/0,4кВ, | РТ,г.Казань,ул.Сибирский тракт,14 | 320 | 176.879
380 | Оборудование ТП-№2707 2х250кВА | РТ, г.Казань, ул.Залесная, 1д | 500 | 148.2388
381 | КТП-250кВА №5261 | РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, Трубный проезд | 250 | 116.502
382 | КТП-250кВА №222-П | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Никольский | 250 | 194.0805
383 | КТП-250кВА №223-П | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Никольский | 250 | 217.5311
384 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-2460 | РТ,г. Казань, ул. Магистральная,д.116 | 1260 | 1091.9551
385 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-318 | РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.11а | 500 | 222.4592
386 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП- 3789 250кВА/10/0,4кВ | РТ, г. Казань, Советский район, Гостевой комплекс «Дубай» | 250 | 111.4263
387 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-111-П 160кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Десятидворка СНТ "Тополек" | 160 | 48.0517
388 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-112-П 250кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши СНТ "Родничок" | 250 | 77.9878
389 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-113-П 160кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Пятидворка СНТ "Разведчик" | 160 | 30.333
390 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-114-П 250кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши ДСНТ "Пион" | 250 | 224.2755
391 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-115-П 160кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши СНТ "Вогонник" | 160 | 153.0512
392 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-124-П 160кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши СНТ "Сад №6" КАПО им. С.П. Горбунова | 160 | 135.0633
393 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-129-П 630кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. П.Моркваши СНТ "Агрострой" | 630 | 222.3706
394 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-184-П 160кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши СНТ "Тазылык" | 100 | 30.9604
395 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-263-П 250кВа/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, Набережно-Морквашское СП СНТ "Родник" | 250 | 66.3795
396 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3828 40кВа/10/0,4кВ | РТ, г. Казань, ж.м. Вишневка (ДНТ "Вишневый Сад") | 250 | 179.8893
397 | КТП-44П 250кВА 10/0,4кВ, | РТ, Верхнеу-ский р, СНТ Якорь | 250 | 188.7388
398 | КТП-400кВА №6042 | КТП-400кВА №6042, РТ,г.Казань,н.п.Абу Даби, БП-002560, 181 | 400 | 115.777
399 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА 10/0,4 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА 10/0,4кВ",РТ, Зеленодольский р-н, СНТ "Пчелка", БП-002470, 181 | 100 | 26.2158
400 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10489 63кВА 6/0,4кВ | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10489 63кВА 6/0,4кВ РТ,г. Елабуга, ДПК"Дружба", БП-002553, 181 | 63 | 16.7089
401 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3523 160кВа/10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район, Семиозерское СП | 160 | 27.2666
402 | КТП-7 250кВа/6/0,4кВ | РТ, Набережные Челны,ул. Старосармановская | 250 | 164.0422
403 | Оборудование ТП-2х400кВА №17А-7ю | РТ, г. Набережные Челны, п. ЗЯБ, комплекс 17А | 800 | 23.8799
404 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3678 (ТМГ-160кВА.) 160кВа/10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район, с. Высокая гора, ул. Центральная д.7А | 160 | 43.0375
405 | Оборудование закрытой транспортной подстанции ЗТП-4952 200кВа/10/0,4кВ | РТ, г. Казань, пос. Дербышки, ул. Лесная, д.1 | 200 | 33.6686
406 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-104ю-100кВа 6/0,4кВ | РТ, г.Набережные Челны,Сармановский Тракт д.64Б | 100 | 48.2878
407 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5132 630кВа/6/0,4кВ | РТ, г.Набережные Челны, Резервный проезд 43/18 | 630 | 49.1052
408 | Оборудование закрытой транспортной подстанции Т1-400кВа Т2-160кВа ЗТП-5745 6/0,4кВ | РТ, Заинский район г.Заинск ул. Ялчыгола | 560 | 111.4825
409 | КТП-400кВА №1787 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Школьная | 400 | 139.0858
410 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7525 10/0,4кВ250кВа | РТ, Лаишевский район н.п. П.Ковали | 250 | 0
411 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-383П 2х250кВА 6/0,4кВ | РТ, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Белинского, д.7 | 500 | 214.5799
412 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-248-П 630кВА/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, д.Студенец | 630 | 113.0648
413 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-79-П 400кВа/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Шеланга, ул. Сайдашева | 400 | 222.1152
414 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-72П 63кВА 6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, с. Нижний Услон, СНТ "Идель" | 63 | 2.7794
415 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-217-П.2 160кВа/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Верхний Услон | 160 | 21.5747
416 | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-266-П 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Верхний Услон | 63 | 19.6781
417 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-2069 2х630кВа/6/0,4кВ | РТ, Казань, Кремлевская набережная | 1260 | 767.0932
418 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-6687 630кВа/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, н.п. Именьково, ДНТ "Именьковское" | 630 | 231.6495
419 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4619 400кВа/10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский р-н, сп Октябрьское | 400 | 92.962
420 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-9124 10/0,4кВ/100кВа | РТ, Рыбно-Слободский район н.п. Новый Арыш | 100 | 17.6254
421 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-9384 10/0,4кВ/63кВа | РТ, Рыбно-Слободский район 899 км автодороги "М7-Волга" КФХ "Тимер" | 63 | 48.3156
422 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-16Г 160кВа/10/0,4кВ | РТ, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Парковая | 160 | 159.488
423 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-38Г 160кВа 10/0,4кВ | РТ, Новошешминский р-н,с. Новошешминск | 160 | 135.547
424 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10466 100кВа/6/0,4кВ | РТ, Елабужский район, Национальный парк "Нижняя кама", Танаевский лес, 106кВартал, 43 выдел, кад.№16:18:190101 | 100 | 43.9848
425 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2097 400кВА/6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, ПОСТ "Росинка" | 400 | 163.9055
426 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2320 250кВА/6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, ПОСТ "Росинка" | 250 | 107.6632
427 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2134 160кВА/6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, ПОСТ "Росинка" | 160 | 35.8779
428 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2298 630кВА/10/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, д. Малая Шильна, СНТ "Орбита" ПО | 630 | 230.4347
429 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2006 160кВА 6/0,4кВ | РТ, Тукаевский район, с. Шильнебаш, СНТ "Алан" | 160 | 10.3009
430 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8701 100кВА 10/0,4кВ | РТ, Пестречинский район, с. Арышхазда, НСТ "Ручеек" | 100 | 48.2616
431 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8755 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Пестречинский район, н.п. Старое Шигалево, СНТ "Вахитовец-2" | 160 | 147.5445
432 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8611 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Пестречинский район, РТ, Пестречинский район, н.п. Гильдеево, СНТ "Ромашка" ЖБК-70 - "Нокса" | 250 | 44.7245
433 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-2121 2х1000кВА 6/0,4кВ | РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Толстого, д.14а | 2000 | 1418.1251
434 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-2757 2х630кВА 10/0,4кВ | РТ, г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Ямашева, д.51 | 1260 | 1128.1099
435 | Подстанция трансформаторная комплектная.КТП-7848 160кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Березка" ТЭЦ-1 | 160 | 26.8375
436 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7504 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Березка" ТЭЦ-1 | 250 | 80.57
437 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7804 630кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский р, д.Орёл,СТ "Волжанка" | 400 | 225.3671
438 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7166 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский р, д.Орёл, СТ "Волжанка" | 250 | 191.8703
439 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7195 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Титан" | 400 | 121.0507
440 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7926 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Титан" | 160 | 27.5372
441 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7214 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Титан" | 250 | 50.2318
442 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7767 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Титан" | 100 | 6.3675
443 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7191 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, д. Орёл, НСТ "Бытовик" | 400 | 102.0847
444 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7268 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский р, д.Орёл, НСТ "Бытовик" | 250 | 46.2562
445 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7789 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Якорь" | 250 | 248.9638
446 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7192 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Якорь" | 400 | 80.9234
447 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7714 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Надежда" | 160 | 126.9013
448 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7717 400кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Надежда" | 250 | 243.5148
449 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7193 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Надежда" | 160 | 14.8647
450 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7745 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский район, с. Никольское, СНТ "Надежда" | 250 | 127.9722
451 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-2П 160кВА/10/0,4кВ | РТ, Спасский р-н, г. Болгар, ул. Вертынской, д.2 | 160 | 20.7782
452 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-303 2х630кВА/10/0,4кВ | РТ, г. Альметьевск, ул. Рината Галеева,д.29 | 1260 | 904.502
453 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3325, 400кВА10/0,4кВ | РТ, Мензелинский район, с. Куземьбетьево, СНТ "Усаево | 160 | 13.5794
454 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-08 Пихта 250кВА/6/0,4кВ | РТ, г. Набережные Челны, п. Белоус | 250 | 16.902
455 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3734 400кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район, с. Усады , СНТ СН "Родничок" | 400 | 205.9906
456 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-775058А 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Чистопольский район, с. Змеево, СПК "Дорожник" | 250 | 16.8788
457 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-775089А 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Чистопольский район, с. Змеево, СНТ "Речник" | 250 | 66.2157
458 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-775081А 100кВА 6/0,4кВ | РТ, Чистопольский район, с.Змеево, СНТ "Дружба" | 100 | 45.1214
459 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-777012А 63кВА 6/0,4кВ | РТ, Чистопольский район, с.Чистопольские Выселки, СТ Завода "АСО" | 63 | 36.3364
460 | ЗТП-2х400кВА №6701 (зд.+оборудование, 49,1кВ.м., кадастровый номер: 16:48:060104:278) | РТ, г. Заинск, Пр.Победы, 5 | 800 | 24.9988
461 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-6701 2х400кВА 10/0,4кВ | РТ, Заинский район, Пр.Победы, 5 ГАПОУ "Заинский политихнический колледж" | 800 | 532
462 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1921 100кВА/6/0,4кВ | РТ, г.Казань, Советский район, пос. Царицынский бугор, СНТ "Нокса-2" | 100 | 45.3382
463 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3701 160кВА/10/0,4кВ | РТ, г.Казань, Советский район, с. Константиновка, СНТ "Овощник" | 160 | 98.0109
464 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3525 160кВА/10/0,4кВ | РТ, г.Казань, Авиастроительный район, пос. Кадышево, СТСН "Промстройматериалы" | 160 | 154.7996
465 | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-133-П 25кВА/6/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Студенец, Центральная, 27А | 63 | 34.8011
466 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-256-П 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п.Печищи | 63 | 45.9784
467 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-90-П 160кВ/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. В.Услон | 160 | 47.412
468 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-131-П 400кВА/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Набережные Моркваши | 400 | 47.6325
469 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-108-П 250кВа/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Пустые Моркваши, ДОЛ Джержинец | 250 | 163.8674
470 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3429 100кВА 10/0,4кВ | РТ, Высокогорский район, н.п. Кульсеитово, СНТ СН "Колос" | 100 | 45.7859
471 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5332, 250кВА-6-0,4кВ | РТ, Заинский район, Производственная база ГАПОУ Заинский пол. колледж | 250 | 184.3416
472 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-29П 160кВА10/0,4кВ | РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул.Советская | 160 | 72.0126
473 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2363П 100кВА/10/0,4кВ | РТ, Нурлатский район, п. Заречный | 100 | 9.4734
474 | КТПГ 2х250кВА10/0,4кВ №50141 | РТ, с.Сарманово, ул.Советская | 800 | 18.7982
475 | КТП-400кВА6/0,4, "Казанка-3",СНТ "Звезда",НСО "Бережок",НСТ "Бережок-1" | РТ, г. Казань, Советский р-н | 400 | 218.4283
476 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП №11845 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Елабужский р, кад №16:47:010701, СТ "Сизовец" | 250 | 74.8682
477 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-63057 630 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Муслюмовский р-н, с. Муслюмово, ООО "Мост" | 630 | 112.9097
478 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-63042 2х160кВА/10/0,4кВ | РТ, Муслюмовский р-н, с. Муслюмово, МБУ ДО "Муслюмовская детская школа искуств" | 320 | 147.1562
479 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-62506 63 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Муслюмовский р-н, д. Старые Карамалы, "Водозабор" | 63 | 5.1389
480 | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП-99 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Бавлинский р-н, н.п. Фоминовка | 160 | 70.5248
481 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3540 250кВА/10/0,4 кВ | РТ, г. Казань, Авиастроительный р-н, ул. Центрально-Мариупольская, ТСН СНТ Коллективный сад №10 ОАО КАПО им. С.П. Горбунова | 250 | 142.4463
482 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5154 160 кВА/10/0,4 кВ | РТ, г. Казань, Авиастроительный р-н, пос. Северный, ул. Обнорского, Коллективный сад №2 СНТ ОАО "КМПО" | 160 | 21.2392
483 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3221 160кВА/10/0,4 кВ | РТ, Высокогорский р-н, с. Новое Мамонино, СНТ "Оптимист" | 160 | 75.2775
484 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-33096 160кВА/10/0,4 кВ | РТ, Высокогорский р-н, с. Новое Мамонино, СНТ "Оптимист" | 160 | 136.5096
485 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-8044 160кВА/10/0,4кВ | РТ, г. Казань, Советский р-н, Гостевой комплекс "Дубай" | 160 | 39
486 | Оборудование ТП-22 2х400 А | РТ, Нижнекамский район, пгг. Камские Поляны, 2 микрорайон, д.2/01 | 800 | 200
487 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-б/н 63кВА 6/0,4кВ | РТ, Азнакаевский район, г.Азнакаево ул. Хасаншиной, ГО "Автомобилист" | 63 | 15
488 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-21507 160 кВА 6/0,4кВ | РТ, Азнакаевский район, Чубар-Абдулинское СП, н.п. Буралы, земельный участок с кадастровым номером 16:02:140304:66 | 160 | 60
489 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-370П 100 кВА/10/0,4кВ | РТ, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Гагарина, д.62, АЗС №411 | 100 | 50
490 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-380 100 кВА/10/0,4кВ | РТ, Тетюшский район, н.п. Б.Тарханы ул. Максима Горького д.29, СДК | 100 | 20
491 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-390 60 кВА, 10/0,4кВ | РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул.Свердлова, | 60 | 10
492 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-422 400 кВА 10/0,4кВ | РТ, г.Тетюши ул. Камая д.23 | 400 | 120
493 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-453 160 кВа 10/0,4кВ | РТ, г.Тетюши ул.Горького д.7 | 160 | 60
494 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-387 250 кВА 10/0,4кВ | РТ, г. Тетюши, ул. 200 лет Тетюшам, д.29. | 250 | 55
495 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-691117 400 кВа/10/0,4кВ | РТ, Мамадышский район, г. Мамдыш, ул. Давыдова, 105, АЗС №702 | 400 | 156
496 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-88122 400 кВА/10/0,4кВ | РТ, Тюлячинский район, с.Шармаши, ООО "ПСК Спецсельстрой" | 400 | 201
497 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-88123 250 кВА/10/0,4кВ | РТ, Тюлячинский район, с.Шармаши, ООО "ПСК Спецсельстрой" | 250 | 80
498 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-88121 160 кВА/10/0,4кВ | РТ, Тюлячинский р-н, н.п. Шармаши | 160 | 120
499 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП №44417 25кВА/10/0,4кВ | РТ, Агрызский р-н, н.п. Вольный Труд | 25 | 5
500 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1211 160 кВА/10/0,4кВ | РТ, Мамадышский р-н, Сокольское СП, СНТ "Воложка" | 160 | 65
501 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-2166 2х250 кВА/6/0,4кВ | РТ, г. Казань, ул. Зои Космодемьянской, д.15 | 500 | 250
502 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП-2250 2х1250 кВА 6/0,4кВ | РТ, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.1 | 2500 | 1250
503 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5289Т 160 кВА/6/0,4кВ | РТ, г. Набережные Челны | 160 | 80
504 | Подстанция трасформаторная комплектная КТП-3102 160 кВА/10/0,4кВ | РТ, Мензелинский р-н. н.п. Нов. Мелькень | 160 | 40
505 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1017 250 кВА/6/0,4кВ | РТ, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны | 250 | 60
506 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1 63кВА/6/0,4кВ | РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пром зона НКНХ, АЗС №214 | 63 | 8
507 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1007 100 кВА/6/0,4кВ | РТ, Нижнекамский район, п.г.т. Камские поляны, АЗС №243 | 100 | 20
508 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1137 40 кВА/10/0,4кВ | РТ, Нижнекамский район, д. Нариман, АЗС №248 | 40 | 0
509 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1091 100 кВА/10/0,4кВ | РТ, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны | 100 | 50
510 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4057 400 кВа 10/0,4кВ | РТ, Актанышский район, д. Поисево | 400 | 150
511 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ТП-5307 2х630 кВА/10/0,4кВ | РТ, Заинский район, н.п. Старое Пальчиково, Водозабор | 1260 | 250
512 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5301 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Заинский район, н.п. Старое Пальчиково, Водозабор | 63 | 6
513 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5302 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Заинский район, н.п. Старое Пальчиково, Водозабор | 63 | 5
514 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5303 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Заинский район, н.п. Старое Пальчиково, Водозабор | 63 | 9
515 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5304 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Заинский район, н.п. Старое Пальчиково, Водозабор | 63 | 7
516 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5305 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Заинский район, н.п. Старое Пальчиково, Водозабор | 63 | 8
517 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ТП-6702 2х400 кВА/10/0,4кВ | РТ, Заинский район, н.п. Старое Пальчиково, Водозабор | 800 | 200
518 | Подстанция трасформаторная комплектная КТП-3101 25 кВА/10/0,4кВ | РТ, Мензелинский р-н, н.п. Новый Мелькень | 25 | 2
519 | Подстанция трасформаторная комплектная КТП-3446/25 кВА 10/0,4кВ | РТ. Мензелинский р-н. н.п. В. Такермень | 25 | 4
520 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5178 25кВА/10/0,4кВ | РТ, Атнинский р-н, с. Большая Атня | 25 | 3
521 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-33П 63кВА/10/0,4кВ | РТ, Алексеевский район, н.п. Билярск | 63 | 20
522 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8П 160 кВА/10/0,4кВ | РТ, Алексеевский район, н.п. Сахаровка | 160 | 11
523 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-30П 2Х250 кВА/10/0,4кВ | РТ, Алексеевский р-он, пгт. Алексеевское, ул. Дорожников, д.1А | 500 | 211
524 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-7П 160 кВА 10/0,4кВ | РТ, Алексеевский р-он, с. Б. Полянки ул. Озерная д.50 | 160 | 58
525 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-11Г 160 кВА/10/0,4кВ | РТ, Новошешминский район, с. Сл. Екатерининская ул.Приовражная д.20 | 160 | 54
526 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-51Г 160 кВА/10/0,4кВ | РТ, Новошешминский район, с. Сл. Екатерининская | 160 | 62
527 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-100 кВА/6/0,4 кВ | РТ, Азнакаевский р-н, н.п. Зирекле Елга, СНТ "Лесное" | 100 | 13
528 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-100 кВА/6/0,4 кВ | РТ, Азнакаевский р-н, н.п. Зирекле Елга, СНТ "Лесное" | 100 | 10
529 | РВНО-6 кВ с подстанцией трансформаторной комплектной КТП-40 кВА/6/0,4 кВ | РТ, Азнакаевский р-н, н.п. Зирекле Елга, СНТ "Лесное" | 40 | 2
530 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-320 кВА6/0,4 кВ | РТ, Азнакаевский р-н, н.п. Холмовка, СНТ "Дорожник" | 320 | 30
531 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-121П 160кВА/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский р-н, с.Лесные Моркваши, ТСН "Мечта" | 160 | 40
532 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3515 160 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Высокогорский р-н, н.п. Каменка, СНТ "Малиновый овраг" | 160 | 13
533 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4974 160 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Высокогорский р-н, Красносельское СП, СНТ "Березка" | 160 | 1
534 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5974 100 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Высокогорский р-н, Красносельское СП, СНТ "Березка" | 100 | 26
535 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5975 100 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Высокогорский р-н, Красносельское СП, СНТ "Березка" | 100 | 29
536 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-34308 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Елабужский р-н, ТСН СНТ "Ананьино" | 250 | 70
537 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10309 250кВА 10/0,4кВ | РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, СНТ "Мечта" | 250 | 50
538 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4060 100кВА 6/0,4кВ | РТ, Зеленодольский р-н, н.п. Васильево , СНТСН "Меховщик-2" | 100 | 10
539 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4384 63кВА 6/0,4кВ | РТ, Зеленодольский р-н, н.п. Васильево, СНТ "Здоровье" | 63 | 19
540 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7148 160кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский р-н, н.п.Зеленый Бор, СНТ "Ветераны-Нефтяники" | 160 | 31
541 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7318 100кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский р-н, НСТ "Чистое озеро" (Университет) | 100 | 4
542 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7119 100кВА/10/0,4кВ | РТ, Лаишевский р-н, д. Чистое Озеро, НСТ "Механик" | 100 | 49
543 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8818 100кВА/10/0,4кВ | РТ, Пестречинский р-н, н.п. Шихазда, НСТ "Медик-1" | 100 | 35
544 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-6938 250кВА 10/0,4кВ | РТ, г. Казань, Советский р-н, СНТ "Фотон" | 250 | 70
545 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3928 160кВА 10/0,4кВ | РТ, г. Казань, Советский р-н, СНТ "Фотон" | 160 | 29
546 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА (ТП - 31А) назначение: нежилое, 1-этажный | г. Казань, ул.Спартаковская, д. 2 | 2000 | 1200
547 | КТП - 1000 кВА Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА, инв. № 92:401:002:000075550, лит. Э | г. Казань, ул.Спартаковская, д. 2 | 1000 | 0
548 | 2 БКТП - 1250 кВА Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 1250 кВА (ТП - 31) назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № 92:401:002:000075560, лит. Ю. | г. Казань, ул.Спартаковская, д. 2 | 2500 | 0
549 | 2 БКТП - 630 кВА Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 630 кВА (ТП - 31Б) назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № 92:401:002:000075540, лит. Я. | г. Казань, ул.Спартаковская, д. 2 | 1260 | 0
550 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-423 (бирка отсутствует) 10/0,4кВ | РТ, г.Тетюши ул.Камая | 630 | 100
551 | Подстаная трансформаторная столбовая СТП-9537 16кВА/10/0,4кВ | РТ, Рыбно-Слободский р-он, с. Кутлы-Букаш (кад. №16:34:130202:12) | 16 | 5
552 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-141ю 630 кВа 6/0,4 кВ | РТ, г.Набережные Челны, п. Замелкесье | 630 | 366
553 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-21-13 2х400кВА 10/0,4кВ | РТ, г. Набережные Челны, Новый город, ул. Ш. Усманова, д.65 | 800 | 340
554 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-100П 160кВА/10/0,4кВ | РТ, Верхнеуслонский р-н, с.Нижний Услон, СНТ "Горный" 1,2 сад №6 | 160 | 48
555 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4625 100кВА10/0,4кВ | РТ, Зеленодольский р-н, н.п. Большие кургузи, ДНТ "Мичуринский" | 100 | 32
556 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-776020А 250кВА 6/0,4кВ | РТ, Чистопольский р-н, п. Ерыклинский, ДСиОНТ "Буревестник" | 250 | 75
557 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-139П 100кВА/6/0,4 кВ | РТ, Верхнеуслонский р-н, д. Верхний Услон, АЗС №308, кад. №16:15:050104:120 | 100 | 20
558 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10362 160кВА/6/0,4 кВ | РТ, Елабужский район, г. Елабуга ул.Окружное шоссе 11 "Б" ООО "ГЕОКОРП" | 160 | 63
559 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПг 2х1000кВА/10/0,4 кВ | РТ, Пестречинский муниципальный район, с. Богородское | 2000 | 800
560 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПг 2х630кВА/10/0,4 кВ | РТ, Пестречинский муниципальный район, с. Богородское | 1260 | 350
561 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП 2х630 кВА/10/0,4кВ | РТ, Пестречинский муниципальный район, с. Богородское | 1260 | 256
562 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ТП - 120п 2х1000кВА/10/0,4кВ | РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, д.97 | 2000 | 100
563 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4067 160кВА/10/0,4кВ | РТ, г. Казань, Советский р-н, СНТ "Смородинка" | 160 | 50
564 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3700 100кВА/10/0,4кВ | РТ, г. Казань, Советский р-н, СНТ "Овощник" | 100 | 20
565 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1902 320кВА/6/0,4кВ | РТ, г. Казань, Советский р-н, СНТ "Дубки" | 320 | 50
566 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5902 100кВА/6/0,4кВ | РТ, г. Казань, Советский р-н, СНТ "Подлужный" | 100 | 15
567 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1566 160кВА/10/0,4кВ | РТ, г. Казань, Авиастроительный р-н, СНТ "Заовражье" | 160 | 50
568 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-б/н 250кВА/6/0,4кВ | РТ, Тукаевский р-н, Биклянское СП, СНТ "Бытовик" | 250 | 60
569 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2013 400кВА/10/0,4кВ | РТ, Тукаевский р-н, д. Калиновка, СНТ "Весна-1" | 400 | 120
570 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2014 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Тукаевский р-н, д. Калиновка, СНТ "Весна-1" | 250 | 110
571 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2125 400кВА/10/0,4кВ | РТ, Тукаевский р-н, д. Малая Шильна, ПО "Орбита-2" СНОГ | 400 | 130
572 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2245 400кВА/10/0,4кВ | РТ, Тукаевский р-н, д. Малая Шильна, ПО "Орбита-2" СНОГ | 400 | 145
573 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2103 250кВА/6/0,4кВ | РТ, Тукаевский р-н, д. Азьмушкино, СНТ "Транспортник" | 250 | 70
574 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2203 160кВА/10/0,4кВ | РТ, Тукаевский р-н, д. Азьмушкино, СНТ "Транспортник" | 160 | 40
575 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2290 400кВА/10/0,4кВ | РТ, Тукаевский р-н, с. Бурды, СНТ "Йолдыз" | 400 | 130
576 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-773048А 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Чистопольский р-н, д. Утяково, СТ "Восток" Часового завода | 160 | 55
577 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-54П 160кВА 10/0,4кВ | РТ, Чистопольский р-н, д. Утяково, СТ "Восток" Часового завода | 160 | 42
578 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8834 630 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Пестречинский муниципальный район, н.п. Шигалеево, ОНОЧСТ "Заречье-2" | 630 | 105
579 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8954 400 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Пестречинский муниципальный район, н.п. Шигалеево, ОНОЧСТ "Заречье-2" | 400 | 126
580 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8666 160кВА/10/0,4кВ | РТ, Пестречинсий р., СНТ "Энтузиаст" | 160 | 53
581 | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-8527 63кВА 10/0,4кВ | РТ,Пестречинский р,Кулаевское СП,НСТ "Ручеек" | 63 | 20
582 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-395П 2х400 кВА/6/0,4кВ | РТ, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ленина 96 | 800 | 82
583 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-144-П/100 кВа 10/0,4 кВ | РТ,Верхнеуслонский район н.п Ключищи КТП 144-п/100кВА | 100 | 15
584 | Подстанция трасформаторная комплектная КТП-3808/160 кВА 10/0,4 кВ | РТ. Мензелинский р-н. г. Мензелинск ул. Чел. Тракт д.37А | 160 | 22
585 | Подстанция трасформаторная комплектная ТП-3580/2* 250 кВА 10/0,4 кВ | РТ. Мензелинский р-н. г. Мензелинск ул. Изыскателей д1/28 | 500 | 98
586 | Подстанция трасформаторная комплектная КТП-3502/160 кВА 10/0,4 кВ | РТ. Мензелинский р-н. н.п. Ст. Мазино | 160 | 20
587 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-376 63 кВа 10/0,4 кВ | РТ,Зеленодольский район,вблизи с.Мизиново | 63 | 20
588 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-247П 250кВа 10/0,4 кВ | РТ,Зеленодольский район, с.Мизиново ул.Школьная. | 250 | 30
589 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-338 400 кВа 10/0,4 кВ | РТ,Зеленодольский район, с.Мизиново ул.Школьная. | 400 | 120
590 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1376П 160 кВА, 10/0,4 кВ | РТ, Аксубаевский район, п.г.т. Аксубаево, ул.Мазилина, д.92А | 160 | 10
591 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1373 250кВА/10/0,4 кВ | РТ, Аксубаевский район, п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина д. 88 | 250 | 33
592 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1528 400 кВА/6/0,4кВ | РТ, Аксубаевский р-н, с. Старые Савруши, ул. Речная д.3 | 400 | 120
593 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-1418 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Аксубаевский район, п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д.2 | 250 | 25
594 | Подстанция трансформаторная комплектная ТП - 1691П 250кВА/10/0,4кВ | РТ, Алькеевский район, с. Юхмачи, ул. Луговая | 250 | 34
595 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП - 1713П 100кВА /10/0,4кВ | РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул.Ирека Сулейманова, д.22 | 100 | 20
596 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-49Г 2х630кВА 10/0,4кВ | РТ, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул.Парковая | 1260 | 360
597 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8Г 100 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Новошешминский район, с. Новошешминск | 100 | 30
598 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3Г 400 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Новошешминский район, с. Новошешминск | 400 | 135
599 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-53Г 250 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Новошешминский район, с. Новошешминск | 250 | 40
600 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-52Г 400 кВА/10/0,4 кВ | РТ, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул.Парковая | 400 | 150
601 | Подстанция комплектная трансформаторная КТП-36012 160кВА/6/0,4кВ | РТ, Альметьевский р-он, Русский Акташ | 160 | 50
| Исполнитель | _____________________/____________/