| УТВЕРЖДАЮ Исполнитель: ОАО «Сетевая компания» Заместитель генерального директора - Директор по реализации услуг _______________ Б.В. Кузнецов «___» _______________ 201__ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Заказчик: _______________ / _______________ «____» _________________ 201__ г. |
| --- | --- | --- |

Приложение №6

к договору о возмездном оказании услуг

по передаче электрической энергии и мощности

от «___» _______________ 201_ г.

№ _____________________

Порядок учета электрической энергии (мощности)

с использованием приборов учета и порядок взаимодействия сторон договора в процессе такого учета

# Настоящий Порядок составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства и обязателен при исполнении обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности (далее - Договор) в точках приема – поставки Заказчиком и Исполнителем, определяет порядок их взаимодействия в части учета электрической энергии и мощности в целях определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки электрической энергии лицам, в интересах которых Заказчиком заключен Договор с Исполнителем указанных в Приложении №1 к Договору.

Взаимодействие Сторон в части учета электрической энергии по точкам приема – поставки, в отношении энергопринимающих устройств потребителей – юридических и физических лиц выполняется в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442, и граждан-потребителей коммунальной услуги в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354.

# Представители Заказчика и Исполнителя имеют право доступа к расчетным и контрольным приборам учета электроэнергии, измерительным комплексам и системам учета, установленным в электроустановках, расположенных в зоне их обслуживания, для выполнения плановых (внеплановых) проверок и контрольных снятий показаний приборов учета электрической энергии, контроля учета количества и качества переданной электрической энергии в порядке и случаях, установленных законом с соблюдением требований межотраслевых правил по охране труда с участием персонала имеющего права выполнения работ в соответствующей электроустановке, в пределах своих полномочий.

Заказчик обеспечивает допуск представителей Исполнителя в энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства), в электроустановках которых установлен прибор расчетного (контрольного) учета Потребителей, для проведения работ Исполнителем по контролю учета и режима потребления электрической энергии.

## ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Измерительный комплекс - совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через которые такие приборы учета установлены (подключены) (далее - измерительные трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки.

Система учета - совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более точек поставки.

Интегральный прибор учета - прибор учета, обеспечивающий учет электрической энергии суммарно по состоянию на определенный момент времени.

Расчетные приборы учета - приборы учета, показания которых используются при определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, которые должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию в установленном порядке и имеют неповрежденные пломбы завода изготовителя (ОТК), поверителя, а также контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (установленные Исполнителем).

## Используемые на дату заключения договора приборы учета (измерительные трансформаторы) класса точности ниже, чем указано в пунктах 138 и 139 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (далее - Основные положения) и (или) обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии меньшее количество дней, чем указано в пунктах 139 и 141 Основных положений, могут быть использованы вплоть до истечения установленного для них межповерочного интервала либо до момента выхода таких приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала. По истечении межповерочного интервала либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, такие приборы учета подлежат замене на приборы учета с характеристиками не хуже, чем указано в пунктах 138 и 139 Основных положений.

Под установкой прибора учета понимается монтаж прибора учета впервые в отношении точки поставки.

Под заменой прибора учета понимается монтаж прибора учета после демонтажа ранее установленного прибора учета в данной точке.

Под эксплуатацией прибора учета понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки.

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию - документ о допуске в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства, а если допуск в эксплуатацию прибора учета был осуществлен до вступления в силу настоящего документа, то документ, который подтверждал факт допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в отношении соответствующей точки поставки, и был подписан Заказчиком, и (или) Исполнителем.

Под допуском прибора учета в эксплуатацию в целях применения настоящего документа понимается процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность) и которая завершается документальным оформлением результатов допуска.

## Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) в целях определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям.

## Сертификат об утверждении типа средства измерений - документ, выдаваемый уполномоченным на то государственным органом, удостоверяющий, что данный тип средств измерений утвержден в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и соответствует установленным требованиям.

## Собственник прибора учета – лицо, владеющее на праве собственности прибором учета, установленного в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в его собственности либо иного лица, имеющего технологическое присоединение к электроустановке собственника прибора учета.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Заказчик в договоре энергоснабжения (купли продажи) возлагает на лицо, заключившее с ним договор энергоснабжения (купли – продажи) обязанность по обеспечению:

- оснащения его энергопринимающих устройств приборами учета;

- допуска установленных приборов учета в эксплуатацию;

- эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета;

- сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля;

- соблюдения сроков межповерочного интервала прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета также по поверке измерительных трансформаторов;

- своевременной замене прибора учета;

# - доступа представителей Исполнителя в энергопринимающие устройства для выполнения плановых (внеплановых) проверок и контрольных снятий показаний приборов учета электрической энергии, контроля учета количества и качества переданной электрической энергии не чаще 1 раза в месяц в порядке и случаях, установленных законом;

# - снятию и хранению показаний прибора учета;

# - ежемесячную передачу показаний приборов учета.

## 1.2. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании и размещены на сайте ОАО «Сетевая компания».

## 1.3. Исполнитель осуществляет согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета по письменному запросу собственника энергопринимающих устройств, который имеет намерение установить в отношении своих энергопринимающих устройств систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета.

1.4. Действия по вводу приборов учета в эксплуатацию, по проверке схем включения приборов учета, по установке пломб и (или) знаков визуального контроля по завершении процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию производится Исполнителем на безвозмездной основе.

1.5. Объем и периодичность проверки расчетных приборов учета определяются план-графиками, составляемыми Исполнителем по согласованию с Заказчиком и выполняются персоналом Исполнителя не реже 1 раза в год.

1.6. Заказчик обязан урегулировать взаимоотношения с Производителями, ИВС в части учета электрической энергии и мощности в точках приема - поставки, находящихся в собственности указанных лиц, обеспечения доступа представителей Исполнителя в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии не чаще 1 раза в месяц.

1.7. Исполнитель обязан урегулировать взаимоотношения с ССО в части учета электрической энергии и мощности в точках поставки из электрических сетей ССО в отношении собственников энергопринимающих устройств, заключивших договоры энергоснабжения с Заказчиком, энергопринимающие устройства которых присоединены к сетям данной ССО и обеспечения доступа представителей Исполнителя, Заказчика в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии не чаще 1 раза в месяц.

## 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА УСТАНОВЛЕННОГО ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

  - Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой его установки.

  - Допуск установленного прибора учета в точках приема – поставки электрической энергии в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей:

- Исполнителя (ОАО «Сетевая компания»);

- Заказчика – Энергосбытовой организации;

- Собственника прибора учета;

- лица, в отношении  которого установлен прибор учета электрической энергии;

- Смежной сетевой организации (ССО), к объектам электросетевого хозяйства которого непосредственно присоединены энергопринимающие устройства иных собственников, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя;

Иного владельца сетей (ИВС)- лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, объектами электроэнергетики, к объектам электросетевого хозяйства которых непосредственно присоединены энергопринимающие устройства потребителя, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя;

- Производителя, от которого осуществляется поставка электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя, на энергопринимающие устройства иных собственников, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.

Заказчик уведомляет в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления следующих лиц:

- Исполнителя;

- Другую сторону договора энергоснабжения (купли-продажи), собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета электрической энергии;

- ИВС;

- Производителя, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства иного собственника, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.

Исполнитель уведомляет ССО, в случае присоединения к ее электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя, в отношении которых установлен прибор учета электрической энергии, в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.

    - При получении письменной заявки от собственника прибора учета либо Заказчик либо Исполнитель направляет данную заявку не позднее одного рабочего дня с даты получения другой стороне Договора, способом позволяющим подтвердить факт получения.

    - По письменной заявке собственника прибора учета Потребителя, Заказчик и Исполнитель согласовывают дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета.

    - В случае невозможности исполнения заявки в указанный собственником прибора учета срок сторона, получившая заявку (либо Исполнитель либо Заказчик) обязана согласовать с собственником прибора учета иные дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета в течение 7 рабочих дней со дня получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки.

    - Стороны в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета, уведомляет в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, лиц, указанных в п. 2.2., которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке.

  - В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат:

- место установки прибора учета;

- схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи);

- состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя);

- измерительные трансформаторы (при их наличии);

- соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик;

- связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета (в случае если прибор учета входит в состав системы учета).

2.5. Исполнитель по окончании проверки осуществляет установку контрольной одноразовой номерной пломбы (далее - контрольная пломба) и (или) знаков визуального контроля в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.

2.6. В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц из числа лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего документа, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия представителем Исполнителя и (или) Заказчика, который явился для участия в процедуре допуска.

Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются Исполнителем, а в случае если Исполнитель не явился в согласованные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются Заказчиком, участвующим в процедуре допуска. Установленную Заказчиком контрольную пломбу и (или) знаки визуального контроля Исполнитель вправе заменить при проведении первой инструментальной проверки.

2.7. Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, указанных в акте, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

Лицо, составившее Акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано в течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам из числа лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего документа, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

Лицо, не явившееся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, вправе осуществить проверку правильности допуска прибора учета в эксплуатацию и в случае выявления нарушений, допущенных при допуске прибора учета в эксплуатацию, инициировать повторную процедуру допуска прибора учета в эксплуатацию с компенсацией собственнику прибора учета понесенных им расходов, вызванных повторным допуском прибора учета в эксплуатацию.

2.8. Для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ по итогам процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного (подключенного) через измерительные трансформаторы, собственник энергопринимающего устройства (электросетевого хозяйства), в котором установлены приборы учета, входящие в состав измерительного комплекса (система учета) составляет паспорт-протокол измерительного комплекса и предоставляет его лицам, указанным в п. 2.2, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию при допуске приборов учета в эксплуатацию. Паспорт-протокол измерительного комплекса должен содержать, в том числе описание прибора учета и измерительных трансформаторов (номер, тип, дату поверки), межповерочный интервал, расчет погрешности измерительного комплекса, величину падения напряжения в измерительных цепях трансформатора напряжения, нагрузку токовых цепей трансформатора тока. Паспорт-протокол измерительного комплекса должен находиться у собственника прибора учета, входящего в состав измерительного комплекса, и актуализироваться по мере проведения инструментальных проверок.

- ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРЕД ЕГО ДЕМОНТАЖЕМ

  - Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), являющийся собственником ранее установленного прибора учета в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес Заказчика с указанием даты и времени, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления.

    - Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки направляет ее Исполнителю, способом, позволяющим подтвердить факт получения указанной заявки.

  - В случае если Исполнитель, являющийся собственником прибора учета, установленного в электроустановках Исполнителя в точке поставки электрической энергии, в отношении энергопринимающих устройств потребителя, имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки, ранее установленного прибора учета в отношении таких энергопринимающих устройств, то он обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменное уведомление о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес Заказчика и потребителя с указанием даты и времени, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления.

  - Заказчик урегулирует порядок взаимодействия Исполнителя, потребителя и Производителя, в случае если Производитель являющийся собственником прибора учета, установленного в точках приема - поставки в его электроустановках, в отношении энергопринимающих устройств потребителя и Исполнителя имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибора учета, ранее установленного в отношении таких энергопринимающих устройств.

  - Исполнитель урегулирует порядок взаимодействия Заказчика, ССО, Исполнителя, и лица, в отношении энергопринимающих устройств которого установлен такой прибор учета в электроустановках ССО и находится на балансе ССО, который имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки приборы учета, ранее установленные в отношении таких энергопринимающих устройств.

3.5. В согласованные дату и время Исполнитель совместно с Заказчиком и собственником прибора учета, собственником энергопринимающего устройства, в отношении которого ранее был установлен прибор учета (потребителем, Производителем, ССО) осуществляют снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий фиксируются Исполнителем в акте проверки, который должен быть подписан Исполнителем и лицом, в отношении энергопринимающих устройств которого установлен такой прибор учета, а также Заказчиком в случае его участия. Исполнитель обязан передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру такого акта. Если Заказчик не участвовал при совершении Исполнителем указанных действий, то Исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки обязан передать ему копию акта проверки.

- ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА (ПРИБОРОВ УЧЕТА) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В КАЧЕСТВЕ РАСЧЕТНОГО (РАСЧЕТНЫХ)

  - В случае установки Исполнителем прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также требованиям, установленным Основными положениям функционирования розничных рынков  электрической энергии, в том числе по их классу точности, на границе балансовой принадлежности электрических сетей (в точке поставки), в отношении энергопринимающих устройств потребителей, имеющих технологическое присоединение к электрическим сетям Исполнителя, то допуск в эксплуатацию обеспечивается Сторонами в установленном разделом 2 порядке настоящего документа, с установкой пломб и (или) знаков визуального контроля. Для чего:

    - Исполнитель в срок не позднее 7 рабочих дней со дня установки прибора учета, направляет уведомление Заказчику об установке приборов учета в точке поставки электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств Потребителя с указанием даты и времени проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета;

    - Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от Исполнителя уведомляет другую сторону договора энергоснабжения (купли – продажи) Потребителя о проведении процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета с указанием даты, времени и места проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию.

  - Если приборы учета, соответствующие требованиям пункта 137 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих критериев (в порядке убывания приоритета):

- в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места его установки до точки поставки (при номинальных токах и напряжениях). Величина потерь электрической энергии определяется в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче;

- при равных величинах потерь электрической энергии от места установки такого прибора учета до точки поставки в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного канала. Погрешность измерительного канала определяется в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче;

- при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы потребления (производства) электрической энергии, в том числе входящий в измерительный комплекс;

- при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета.

4.3. Прибор учета, не выбранный в соответствии с п. 4.2. в качестве расчетного прибора учета, является контрольным прибором учета.

4.4. Расчетные и контрольные приборы учета указываются Заказчиком в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

  - Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, возлагается на собственника такого прибора учета.

  - Собственник прибора учета обязан обеспечить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, проведение периодических поверок прибора учета, а если прибор учета установлен (подключен) через измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов.

    - Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Результаты поверки прибора учета удостоверяются знаком поверки (поверительным клеймом) и (или) свидетельством о поверке.

После проведения поверки прибора учета такой прибор учета должен быть установлен и допущен в эксплуатацию.

  - Исполнитель, при проведении проверки прибора учета в точках приема – поставки в случае, если до проведения очередной поверки прибора учета осталось менее 1 календарного года и проведение проверки Исполнителем прибора учета до наступления срока проведения очередной поверки не планируется, то Исполнитель уведомляет собственника такого прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов путем соответствующего указания в акте проверки прибора учета и необходимости согласования с Исполнителем даты демонтажа приборов учета для проведения их поверки и дальнейшего проведения работ в установленном порядке (раздел 3 настоящего Порядка).

  - Приборы учета, демонтированные в целях проведения их ремонта, после проведения ремонта должны быть поверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, после чего они подлежат установке и допуску в эксплуатацию в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка.

5.5. Собственники приборов учета, измерительных комплексов, систем учета несут ответственность за:

- их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативных и технических документов;

- их сохранность и целостность;

- сохранность пломб поверителя, завода-изготовителя, энергоснабжающей (Сетевой) организации и знаков визуального контроля;

-  снятие и хранение показаний;

- своевременное проведение поверки;

- своевременную замену, в случае выхода из строя или утраты;

- соблюдение порядка допуска в эксплуатацию.

5.6. Исполнитель направляет Заказчику перечень собственников приборов учета, в случае выявления приборов учета, у которых истек срок поверки либо до проведения очередной поверки прибора учета осталось менее 1 года, для их уведомления о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов.

- ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ О ВЫХОДЕ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ СТРОЯ, ЕГО УТРАТЕ

  - Собственник расчетного прибора учета при выявлении фактов его неисправности или утраты, истечения межповерочного интервала обязан немедленно сообщить об этом другой стороне по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии) - Заказчику.

6.1.1.	При получении письменного сообщения от собственника прибора учета Заказчик обязан в течение 1-го рабочего дня сообщить такую информацию Исполнителю направлением копии письменного сообщения структурному подразделению Исполнителю (филиал Исполнителя), на территории обслуживания которого находится объект электроснабжения.

6.1.2.	Заказчик обязан уведомить собственника прибора учета, энергопринимающего устройства о требованиях к срокам восстановления учета электрической энергии путем установки и допуска в эксплуатацию расчетного прибора учета, а также о последствиях нарушения таких сроков. Срок восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета не более 2 месяцев.

  - В случае, если расчетные приборы учета, в отношении собственника энергопринимающего устройства установлены в электроустановках Исполнителя (ССО), а также в случае, если Исполнитель (ССО) является собственником расчетного прибора учета, то при выявлении фактов его неисправности или утраты, истечения межповерочного интервала Исполнитель обязан немедленно сообщить об этом другой стороне по договору оказания услуг по передаче электрической энергии – Заказчику, а по приборам учета, установленным в электроустановках ССО, не позднее 1 рабочего дня с даты получения такой информации от ССО. В уведомлении должны быть указаны дата и время восстановления учета.

    - Заказчик при получении такого уведомления обязан уведомить другую сторону по договору энергоснабжения об этом с указанием даты и времени восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета и допуска в эксплуатацию расчетного прибора учета, либо проведения поверки.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ, ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПОКАЗАНИЙ, ВНЕПЛАНОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

  - Порядок проведения контрольных снятий и проверки достоверности представленных показаний расчетных приборов учета:

    - Исполнитель ежемесячно составляет план-график с разделением на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и граждан-потребителей коммунальных услуг проведения контрольных снятий и проверки достоверности представленных показаний счетчиков в отношении точек поставки.

    - План-график проведения контрольного снятия показаний и проверки достоверности представленных показаний приборов учета Исполнитель доводит до сведения Заказчика.

    - Исполнитель в соответствии с разработанным план-графиком проводит контрольное снятие и проверки достоверности представленных показаний приборов учета по точкам приема – поставки не чаще 1 раза в месяц не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении собственника, то не чаще 1 раза в 3 месяца.

    - Для участия в проведении контрольного снятия показаний приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств (энергетических установок), опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, Заказчик и Исполнитель приглашают в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки).

Заказчик приглашает:

- ИВС;

- Производителя, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства лица, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.

Исполнитель уведомляет ССО, в случае присоединения к ее электрическим сетям энергопринимающих устройств лица, в отношении которых установлен прибор учета электрической энергии.

    - Исполнитель оформляет результаты контрольного снятия показаний актом контрольного снятия показаний, а проверки достоверности переданных показаний приборов учета актом проверки, которые подписываются Исполнителем и лицом, в отношении энергопринимающих устройств которого установлен прибор учета, собственника прибора учета, а также ССО, Производителем, Заказчиком, - в случае их присутствия. При отказе лица, в отношении которого произведены контрольное снятие, проверка достоверности переданных показаний приборов учета от подписания акта, в нем указывается причина такого отказа. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших в проведении контрольного снятия, проверки достоверности переданных показаний приборов учета.

    - В случае, когда для проведения контрольного снятия, проверки достоверности переданных показаний приборов учета не требуется допуск к энергопринимающим устройствам (объектам по производству электрической энергии (мощности)) и такое контрольное снятие показаний проводилось в отсутствие лица, в отношении энергопринимающих устройств которого установлен прибор учета (Производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке), акт контрольного снятия, акт проверки достоверности переданных показаний подписывается Исполнителем, а также Заказчиком -  в случае его присутствия.

    - В случае если для проведения контрольного снятия показаний Исполнителю требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, объектам электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, то Исполнитель за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний.

    - В случае если для проведения проверки достоверности переданных показаний Исполнителю требуется допуск к энергопринимающим устройствам собственника жилого дома, в границах которых установлен расчетный прибор учета, то Заказчик направляет способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение с предложением сообщить об удобных для потребителя дате (датах) и времени допуска Исполнителя для совершения проверки и разъяснением последствий бездействия потребителя или его отказа в допуске Исполнителя к приборам учета.

    - Заказчик в случае согласования с потребителем даты и времени о проведении проверки достоверности переданных показаний, передает уведомление Исполнителю, способом позволяющим подтвердить факт получения.

## Исполнитель в согласованные сроки обязан провести проверку и составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта потребителю. Акт проверки подписывается Исполнителем и собственником прибора учета, а в случае отказа собственника от подписания акта - Исполнителем и 2 незаинтересованными лицами и указывается причина такого отказа.

    - Показания расчетных приборов учета, полученные в ходе контрольного снятия, могут быть использованы для определения объема потребления электрической энергии Потребителем, услуг по передаче электрической энергии за тот расчетный период, в котором такое контрольное снятие показаний проводилось.

## В случае недопуска представителей Исполнителя к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время Исполнитель составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, а в случае отсутствия последних - двумя незаинтересованными лицами. В случае если Заказчик отсутствовал при проведении такого контрольного снятия, проверки достоверности переданных показаний приборов учета, копии составленных актов передаются Заказчику в течении 3-х рабочих дней и не позднее 30 числа текущего месяца.

## После этого Исполнитель, а Заказчик гражданам – потребителям коммунальной услуги повторно направляет указанное уведомление. При повторном недопуске представителей Исполнителя к проведению контрольного снятия, составляется акт о недопуске к приборам учета.

В случае, если Исполнитель не был допущен в точку поставки гражданина – потребителя коммунальной услуги 2 и более раза в согласованные им дату и время, Исполнитель составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске Исполнителя к приборам учета, подписывается Исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта - Исполнителем и 2 незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время прибытия Исполнителя для проведения проверки, причины отказа потребителя в допуске исполнителя к приборам учета (если потребитель заявил исполнителю о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) потребителя, препятствующих исполнителю в проведении проверки. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта потребителю; проверки достоверности переданных показаний приборов учета.

    - В течение 3 рабочих дней с даты контрольного снятия, проверки достоверности переданных показаний и не позднее 30 числа текущего месяца Исполнитель по результатам контрольного снятия показаний и составления актов  направляет Заказчику под подпись о получении реестром по собственникам приборов учета, не обеспечившим допуск к приборам учета Исполнителя реестром копии следующих документов:

- уведомлений с подтверждением о фактах вручения собственнику прибора учета;

- актов о недопуске к приборам учета.

7.2. Порядок проведения плановых проверок расчетных приборов учета электрической энергии.

7.2.1. Проверки расчетных приборов учета включают визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) и схем соединения приборов учета, проверку соответствия приборов учета требованиям настоящего документа, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета. Указанная проверка может проводиться в виде инструментальной проверки.

## 7.2.2. Проверка расчетных приборов учета осуществляется Исполнителем в отношении всех точек поставки по Договору.

7.2.3. Проверки расчетных приборов учета осуществляются Исполнителем на основании план-графика проведения проверок расчетных приборов учета.

7.2.4.  Организация работы по проведению плановых проверок приборов учета электрической энергии осуществляются в следующем порядке:

7.2.4.1. Исполнитель:

- ежемесячно, до 20-го числа текущего месяца разрабатывает на следующий месяц план-график проведения проверок расчетных приборов учета электрической энергии в отношении точек поставки;

- ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца, уведомляет Заказчика способом, позволяющим подтвердить факт получения, направлением разработанного им план-графика проведения проверок расчетных приборов учета.

7.2.4.2. Заказчик в течение 2 рабочих дней направляет Исполнителю ответ, содержащий:

- согласие с планом-графиком проведения проверок расчетных приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки Потребителей (производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках) либо предложение об изменении состава планируемых к проверке обслуживаемых им точек поставки, но не более чем на 20 процентов точек поставки, планируемых к проверке в соответствии с этим планом-графиком, а также перечень обслуживаемых им точек поставки из числа точек поставки, согласованных для включения в указанный план-график для проведения инструментальной проверки;

- перечень точек поставки, при проведении проверки которых планируется участие представителей Заказчика.

7.2.5. Если в отношении каких-либо точек поставки Исполнителем не были проведены проверки расчетных приборов учета в соответствии с планом-графиком согласованным с Заказчиком, а также если в отношении каких-либо точек поставки за прошедшие 12 месяцев Исполнителем не были проведены проверки приборов учета, то проверки приборов учета в отношении соответствующих точек поставки вправе провести Заказчик, который в отношении таких точек поставки осуществляет продажу электрической энергии.

В указанных случаях Заказчик осуществляет проверки приборов учета в порядке, аналогичном установленному в настоящем разделе порядку для их проведения Исполнителем.

Заказчик участвует в проведении проверок приборов учета в соответствии с пунктами 173 - 177 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

7.2.6. Результаты проверки приборов учета Исполнитель оформляет актом проверки расчетных приборов учета, который подписывается Исполнителем и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, в нем указывается причина такого отказа.

Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

7.2.7. Исполнитель в течение 3 рабочих дней после их составления передает Заказчику под подпись о получении реестром, в случае если он не участвовал в проведении проверки, копии Актов проверки расчетных приборов учета.

7.3. Порядок проведения внеплановых проверок расчетных приборов учета электрической энергии:

    - Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета является:

- полученное от Заказчика, обслуживающего точки поставки, заявление о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки, но не более чем 10 процентов точек поставки, планируемых Исполнителем к проверке в соответствии с планом-графиком в этом же расчетном периоде;

- полученное от Потребителя, энергопринимающие устройства которого непосредственно или опосредованно присоединены к электрическим сетям Исполнителя заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

- выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажем, осуществляемым в порядке, установленном настоящим документом;

- не обеспечение Потребителем допуска к приборам учета представителей Исполнителя при проведении плановой проверки либо контрольного снятия показаний счетчиков.

7.3.2. Исполнитель при получении заявления о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета, если такое заявление содержит описание причин, обусловивших проведение такой проверки, обязан не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления организовать проведение внеплановой проверки приборов учета с приглашением ее инициатора и заинтересованных сторон.

Форму внеплановой проверки приборов учета в этом случае выбирает Исполнитель исходя из описанных в заявлении причин, обусловивших ее проведение.

В случае если внеплановая проверка приборов учета проводится по заявлению Потребителя, то Исполнитель обязан пригласить Заказчика, обслуживающего этого Потребителя для участия в такой проверке и иных заинтересованных лиц.

    - Порядок действий по результатам внеплановой проверки аналогичны п.7.2.6. и п.7.2.7.

- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (индивидуальными предпринимателями)

  - Заказчик обеспечивает включение в договоры энергоснабжения (купли-продажи) обязанности Потребителя урегулировать взаимоотношения с Исполнителем, (ССО, ИВС, Производителя), энергопринимающие устройства которого присоединены соответственно к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя (ССО, ИВС, Производителя) в части:

- ежемесячного согласования Актов снятия показаний расчетных приборов учета, оформленных в 3-х экземплярах, в сроки, не превышающие дату передачи Акта, установленную договором энергоснабжения (купли-продажи) с лицом, к чьим электрическим сетям технологически присоединены его энергопринимающие устройства с последующей передачей в филиал Исполнителя;

- по определению порядка ежемесячного допуска к приборам учета или получения достоверных данных с таких приборов учета от собственников электросетевого хозяйства, в случае установки расчетных приборов учета Потребителя в электроустановках иного собственника. Порядок должен быть отражен либо в актах разграничения балансовой принадлежности и актах разграничения эксплуатационной ответственности сторон, либо в эксплуатационной инструкции или определен соглашением сторон.

  - Количество экземпляров Акта снятия показаний расчетных приборов учета соответствует количеству согласующих сторон (не менее 3-х экземпляров).

  - По предоставлению Потребителем Актов снятия показаний приборов учета, Исполнитель согласовывает их, либо организует с Потребителем контрольное снятие показаний в течение 24 часов. Результаты контрольного снятия показаний приборов учета оформляются в акте за подписью Потребителя и представителя Исполнителя.

  - При согласовании Акта снятия показаний расчётных приборов учёта Исполнитель передаёт по 1 экземпляру согласованного Акта снятия показаний приборов учёта Потребителю.

Согласованные Акты снятия показаний расчетных приборов учета, полученные от Потребителей, не позднее 16-00 часов текущего дня и не позднее 17-00 01 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет с реестром Заказчику.

  - В случае, передачи Потребителем Актов снятия показаний расчетных приборов учета, Заказчику (в филиал (ОКО), на территории обслуживания которого находятся объекты Потребителя Заказчик, не позднее 16-00 часов текущего дня и не позднее 17-00час. 01 числа месяца, следующего за отчетным передает реестром по 1 экземпляру Актов в филиал Исполнителя.

  - При наличии у Потребителя расчетных и контрольных приборов учета, осуществляется обмен показаниями расчетных и контрольных приборов учета, включая предоставление удаленного доступа для получения данных систем учета, в рамках заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

## ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ АИИС КУЭ

## Заказчик обязуется обеспечить сбор и передачу результатов измерений перетоков электрической энергии и мощности по точкам поставки и отпуска, указанным в Приложениях №1 и №2 к Договору.

## Заказчик обязуется осуществлять передачу результатов измерений (получасовых значений электроэнергии) в адрес Исполнителя в виде электронных документов формата XML 80020, высылаемых до 12.00 дня, следующего за отчетным, на электронный адрес aiiskue-hq@gridcom-rt.ru без приведения указанных объемов сальдо-перетоков к точкам поставки/приема за расчетный период, а так же показания счетчиков на 00:00 часов первых суток каждого месяца в согласованном текстовом формате на электронные адреса saushinsv@gridcom-rt.ru, gubaidullinrr@gridcom-rt.ru.

## Если указанные данные передаются с учетом приведения результатов измерений к точкам поставки/приема, то Заказчик обязан об этом факте незамедлительно уведомить Исполнителя.

## Формат электронного документа 80020 определен в Приложении № 11.1.1 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.

## Контроль достоверности собранных оперативных данных по каждому прибору учета, указанному в Приложении №1 к Договору, обеспечивает Заказчик.

## В случае отсутствия или недостоверности данных, необходимых для формирования электронных документов, Заказчик, выявивший этот факт, извещает незамедлительно Исполнителя, способом, позволяющим подтвердить факт извещения. В случае технических сбоев в работе АИИС КУЭ ОАО Заказчика может передать неограниченное количество сообщений с данными измерения АИИС КУЭ за одни и те же отчетные сутки, не позднее 14.00 часов по московскому времени третьего рабочего дня, следующего за отчетными сутками и не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. В этом случае к использованию принимается электронный документ с большим порядковым номером за одни и те же отчетные сутки и не имеющий ошибок формата.

## Исполнитель обязуется обеспечить сбор результатов измерений перетоков электрической энергии и мощности в точках поставки, в которых Заказчик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке по приборам учета, находящихся в электроустановках Исполнителя, указанным в Приложениях №1 и №2 к Договору.

## Исполнитель обязуется осуществлять передачу результатов измерений (получасовых значений электроэнергии), указанных в п. 9.5. в адрес Заказчика в виде электронных документов формата XML 80020 на электронный адрес _________________________________________ до 12 часов рабочего дня, следующего за операционными сутками. В случае возникновения технических проблем передача данных может быть произведена с задержкой на срок не более 3 рабочих дней, но при этом данные должны быть направлены не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. В этом случае к использованию принимается электронный документ с большим порядковым номером за одни и те же отчетные сутки и не имеющий ошибок формата.

## Формат электронного документа 80020 определен в Приложении № 11.1.1 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.

## Передача результатов измерений осуществляется на безвозмездной основе. Ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой стороны какой-либо оплаты за исполнение обязанностей по передаче результатов измерений.